Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2023 z dnia 03.10.2023

Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie.

| Nazwa Sprzętu | Specyfikacja Techniczna | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1.Szafa serwerowa | - szafa o wymiarach: 600x1000mm -stojąca, szerokość 600mm, wysokość 1600mm, głębokość 1000mm, - nośność szafy 800kg, - masa 95 kg, - kolor- czarny ral9004, - otwory na wentylatory 105x104mm w czterech miejscach, - drzwi przednie- przeszklone, - drzwi tylne- stalowe, - drzwi boczne -stalowe, zatrzaskowe -bądź równoważne - bądź równoważne | 1 szt. |
| 2. Serwer | - procesor Intel Xenon E-2336 6x2,8GHz- - Turbo 4,5GHz, - 6 rdzeni/12 wątków 12MB CACHE, - pamięć: 32GB DDR4 ECC 3200MHz, - dyski- SSD 4x480 GB DELL RAID10, - kontroler RAID 0,1,5,10 PERC S150, - grafika- Matrox G200 16MB, - ZARZĄDZANIE Idrac9 15 G Basic + dedykowany port, - sieć: 2x GbLan, - Windows- Server 2022 Standard 2VM, - w zestawie nośnik USB lub DVD oraz klucz licencji, - ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt, - częstotliwość procesora: 2,8 GHz, 4,5GHz Intel Turbo Boost technology, - częstotliwość szyny QPI/DMI 8 GT/s, - pojemność pamięci cache: [L3] 8 MB, - ilość zainstalowanych dysków: 4 szt. - maksymalna ilość dysków- 4 szt. - pojemność zainstalowanego dysku: 2x480GB RAID1, - typ zainstalowanego dysku: SSD, - zainstalowane sterowniki dysków 4x SAS/SATA/SSD, - sterownik macierzy RAID Controller PERC S150 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RADI 10, - pojemność zainstalowanej pamięci 32 GB, - maksymalna pojemność pamięci- 128 GB - rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4, - częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz, - karta sieciowa 2x 10/100/1000 Mbit/s Broadcom + 4 gniazda PCLe: 1 (całkowity) / 1 (wolna)c PCle 3.0 x 8- pół długości, pełna wysokość (tryb x 4), 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCle 4.0 x 16- pół długości, pełna wysokoć; 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x 1- pół długości, pełna wysokość; 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0x 8- pół długości, pełna wysokość (tryb x 4), - panel przedni: 1 port USB 3.0, 1 port micro – USB ( 1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) - Panel tylny: 2 porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0, złącze VGA, złącze szeregowe, wewnętrzny port USB: 1 wewnętrzne złącze USB 3.0, - moc zasilacza 300 Wat, - oprogramowanie w zestawie iDRAC9 BASIC, -wymiary: wysokość: 36,0cm, szerokość: 17,5 cm, Głębokość: 43,5cm - bądź równoważne | 1 szt. |
| 3. Serwer Licencja | Parametry: - licencja oparta na oprogramowaniu MICROSOFT WINDOWS, - ilość 25x User Cal, - system Windows server, CAL- User, -zakres dostawy- prawo użytkowania, - język- wszystkie dostępne języki - dostępny w strefie krajów UE, - bądź równoważne | 1 szt. |
| 4. Urządzenie wielofunkcyjne do wydruków czarno-białych | - drukowanie - skanowanie, - kopiowanie, - faksowanie, -miesięczne obciążenie 90 000- 190 000 str/msc, - technologia druku: mono (A4) [str./min.] 50, - wydajność wkładu mono [stron] 20 000, - skanowanie w kolorze, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), - skanowanie dwustronne, - skanowanie do: e-mail, do chmury, do folderu sieciowego, do pamięci USB, do pliku, - formaty plików skanowania: PDF, pdf/a, zabezpieczony PDF, podpisany PDF, JPEG, XPS, TIFF, - automatyczne kopiowanie dwustronne, - szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 50, - drukowanie z urządzeń mobilnych, możliwość wysyłania i odbierania faksu, - bądź równoważne | 1 szt. |
| 5. Niszczarka | - Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) 24, - Rozmiar cięcia 4 x 38, - Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty P4, - Poziom bezpieczeństwa DIN płyty O1, - Szerokość szczeliny wejściowej w mm 240, - Pojemność kosza w litrach 60, - Średnia prędkość niszczenia w metrach/min 5, - Niszczy zszywki, - Niszczy małe spinacze biurowe, - Niszczy płyty CD/DVD, - Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt, - Funkcja cofania, - Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy, - Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu, - Dioda informująca o przepełnionym koszu, - Dioda informująca o otwartych drzwiach/wyjętym koszu, - Dioda informująca o zacięciach, - Zabezpieczenie termiczne, - Poziom głośności w dB w trakcie pracy 65-70, - Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł) 785 x 454 x 435, - urządzenie na kółkach, | 1 szt. |
| 6. Switch zarządzany | - urządzenie z wbudowanym procesorem, - 48 portów Gb, - pojemność pamięci wewnętrznej 128 MB, - moduł SFP4, - przełącznik wielowarstwowy L2/L3/L4, - przepustowość rutowania- przełączania – 104 Gbit/s, - zasilanie: przez sieć, - liczba VLANs- 256, - bądź równoważne | 1 szt. |
| 7. UPS do awaryjnego zasilania | - moc 2700 W, - napięcie wejściowe: 110-290 V, - częstotliwość wejściowa: 45-65 Hz, - Kształt napięcia wyjściowego: czysta Sinusoida, - częstotliwość wyjściowa – 50 HZ/ 60 Hz, - baterie 6x akumulator 12V 9Ah - czas pracy na baterii przy 100% obciążeniu : 3-5 min, - gniazda: 6x IEC320 C13-10A (podzielone na dwa segmenty z możliwością przydzielenia odrębnychustawień), - wymiary: 440 x 86,5 x 720 mm, - waga 29,10kg, - bądź równoważne. | 1 szt. |
| 8. Laptop + Monitor (zestaw) | Parametry Laptopa: -rozdzielczość ekranu FHD (1920x1080), - przekątna 14”, - procesor Intell Core i5, - model procesora: i5-1145G7, - pojemność RAM 16GB, - typ pamięci RAM- DDR4, - pojemność dysku 512 GB, - wbudowana kamera, podświetlana klawiatura, - czytnik linii papilarnych, - NFC, - Funkcja smart Card, - USB 3.0, - moc zasilacza- 65 W, - waga 1,40 kg, - bądź równoważne do wszystkich parametrów, Parametry monitora: - przekątna 24”/ 61 cm / 16.10 IPS LED - bądź równoważne | 14 szt. zestaw |
| 9.Staja dokująca | - replikator portów, - uniwersalny interfejs, - USB- C, - rodzaje wejść: USB 3.0- 3 szt., USB 3.0 typ C- 1 szt., HDMI- 1 szt., - zasilanie sieciowe, - wysokość 29mm - szerokość 90 mm, - głębokość 205 mm, - waga 585g, - bądź równoważne | 10 szt. |
| 10. Firewall (zapora sieciowa) | - zintegrowany system bezpieczeństwa, - ochrona przed spamem, - DLP- ochrona przed wyciekiem informacji poufnej, - kontrola aplikacji, - optymalizacja pasma, - kontroler sieci bezprzewodowych, - mocne uwierzytelnianie, - parametry: LAN- 1GBase T12,WAN 1GBase T, USB, - wydajność systemu- przepustowość 1518 byte UDP, -maksymalna ilość użytkowników SSL-VPN USers, - wysoka dostępność, - wymiary: wysokość 42 mm, szerokość 216 mm, długość 178 mm, - konsumpcja energii: 20 W - bądź równoważne | 1 szt. |

Okres gwarancji:

- gwarancja - minimum 24 miesiące na każdy z wyżej wymienionych produktów.

W zakresie wyżej wymienionych parametrów produktu dopuszcza się parametry wyższe na równym poziomie cenowym.