Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz składników wraz z cenami wywoławczymi i kwotami wadium.

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw pionowy | ST/801/02882/2019 | 7 503,00 | 750,30 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe, zbędne |
| 2. | Chromatograf jonowy DIONEX 120 z autosamplerem,drukarka,komputrer,UPS | ST/801/02906/2019 | 3 013,50 | 301,35 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2001), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji. Aparat nie używany od 5 lat.. |
| 3. | Spektrometr ICP - MS typ X Series 2 | ST/801/02908/2019 | 38 683,50 | 3 868,35 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2012), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych; niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 2 lat. |
| 4. | Pobornik niskoprzesyłowy PM2.5 - LVS, Mikro PNS LVS16 | ST/801/02830/2019 | 15 375,00 | 1537,50 | Urządzenie zużyte, zużyty mechanizm wymiany filtrów, problemy z oprogramowania , zdekompletowane na części, |
| 5. | Mineralizator DS 6 (2 szt.) | ST/801/02903/2019 | 1 660,50 | 166,05 | Urządzenie zużyte, nieużytkowane (ostatnio w 2016 r.), przestarzałe, zbędne. |