# Załącznik nr 2

# Zadanie 1

# DOTYCZY: znak ZP.2721.10.2022

# SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Statyw do worków do Stomachera z podstawką – 2 szt. |  |  |
| Materiał: stal nierdzewna |  |  |
| Przeznaczony do wstawienia 10 worków worków poj. 400 ml |  |  |
| Autoklawowalne |  |  |
| Konstrukcja statywu umożliwiająca również łatwe i higieniczne pozbywanie się zużytych worków. |  |  |
| Praktycznie jednym ruchem można wyrzucić wszystkie próbki bez potrzeby wyjmowania ich po kolei. |  |  |
| Statyw tak zbudowane, że można wysunąć woreczek i pobrać próbkę przez specjalny boczny otwór |  |  |
| WYPOSAŻENIE: |  |  |
| INNE: |  |  |

PO WYPEŁNIENIU DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

………………………………..                    ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)