## I półrocze 2021
Wzorce chemiczne - I półrocze 2021
Lp. | Nazwa | Jm. | czystość lub specyfikacja | ilość opak.miesiąc |  |  | Razem | cena jedn.netto | cena jedn.brutto | razem cena netto | razem cena brutto | PBŻiPK | PBŚiŚP | PBEiPP | PAI | SUMA
|  |  |  | I transza - kwiecień | II transza - czerwiec | III transza - sierpień
1 | Galusan laurylu (DG) nr kat.53024 wg SUPELCO lub równoważny | 500mg | czystość ≥ 99,0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
2 | Tertbutylohydrochinon (TBHQ) nr ref. SB18090.250 wg CPAchem lubrównoważny | 250mg | czystość ≥ 99,0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
3 | 1,2 Dichloroetan M-502-05 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,9% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
4 | Bromodichlorometan M-502-04 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥98,8% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
5 | Bromoform M-502-05 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥98,6% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
6 | Butylohydroksyanizol (BHA) nr ref. SB10421.100 wg CPAchem lub równoważny | 100mg | czystość ≥ 99,0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
7 | Chloroform M-502-13 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,9% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
8 | Czerwień allura (allura Red AC) Kod :DRE- C 10125000 wg. katalogu firmy LGC Standards lub równoważny | 100mg | wzorzec analityczny czystość: ≥90% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
9 | Czerwień koszenilowa (Ponceau 4R) nr ref. SB29540.100 wg CPAchem lub równoważny | 100mg | wzorzec analityczny | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
10 | Dibromochlorometan M-502-17 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥98,8% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
11 | Erytrozyna (Erythrosin B disodium salt) Kod :DRE- C 13205000 wg. katalogu firmy LGC Standards lub równoważny | 250mg | wzorzec analityczny czystość: ≥90% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
12 | Farmazynowy wzorzec mętności(CRM) CPA Chem TD100NTU.L5 lub równoważny | 500 ml | 100NTU | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
13 | Farmazynowy wzorzec mętności(CRM) CPA Chem TD1NTU.L5 lub równoważny | 500ml | 1NTU | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
14 | Galusan oktylu (OG) nr kat. 06717 wg SUPELCO lub równoważny | 500mg | czystość ≥ 99,0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
15 | Jodan potasu (wtórny materiał referencyjny o udokumentowanym powiązaniu z National Institute of Standards and Technology NIST, Gaithersburg , MD, USA) | 20g | czda | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
16 | Material referencyjny dla barwników -Soft Drink nr kat. wg FAPAS T03161QC | 150ml | Błękit brylantowy (E133)- stężenie 15,4-23,3 mg/l Czerwień koszenilowa (E124)- stężenie 11,7-18,0 mg/l Tartrazyna (E102) stężenie 24,4-36,0 mg/l Błękit patentowy (E131) stężenie 27,7-40,6 mg/l | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
17 | Material referencyjny dla kwasu benzoesowego, kwasu sorbowego, sacharyny - Soft drink nr kat. wg FAPAS T03160QC | 150ml | Kwas benzoesowy (E210)- stężenie 64,8-90,6 mg/l Kwas sorbowy (E200) stężenie 16,8-25,3 mg/l Sacharyna (E954) stężenie 51,9-73,4 mg/l | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
18 | Materiał referencyjny dla przeciwutleniaczy - Oil nr kat. wg FAPAS T20175QC | 50ml | BHA (E320) - stężenie 88-125 mg/kg BHT (E321) - stężenie 42,8-71,1 mg/kg PG (E 310) - stężenie 42,1-62,3 mg/kg | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
19 | Roztwór wzorcowy antymonu nr kat. A050.20CP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HCl for AAS |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
20 | Roztwór wzorcowy magnezu nr kat. A032.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HCl for AAS |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
21 | Roztwór wzorcowy manganu nr kat. A033.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
22 | Roztwór wzorcowy miedzi nr kat. A015.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
23 | Roztwór wzorcowy selenu nr kat. A052.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
24 | Roztwór wzorcowy sodu nr kat. A035.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
25 | Tetrachloroeten M-502-45 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,4% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
26 | Trichloroeten M-502-51 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,9% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
27 | Wzorzec Acesulfam potasu nr ref. SB26330.250 wg CPAchem lub równoważny | 250mg | czystość: ≥98,5% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
28 | Wzorzec azotu azotynowego N-NO2 Nr. Kat. CPA H043.W.L05 wg. CPA Chem lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
29 | Wzorzec azotu amonowego N-NH 4 Nr.kat. 13.03.a wg. OUM Łódź lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
30 | Wzorzec azotu amonowego N-NH 4 Nr.kat. CPA.H031.W.L05 wg. CPA Chem lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
31 | Wzorzec azotu azotanowego N-NO 3 Nr.kat. 13.03.c wg. OUM Łódź lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2
32 | Wzorzec do ozn. fluorków wg. CPA Chem nr kat.CPA H005.W.L1 lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
33 | Wzorzec do ozn.chlorków w wodzie Nr. Kat. CPA H003.W.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
34 | Wzorzec do oznaczania glinu w wodzie (CRM) Nr.kat. ICP-01N-1 wg. AccuStandard lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
35 | Wzorzec jonów manganu Mn 2+ nr kat. 13.20a wg OUM Łódź lub równoważny | 10ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): 0,1 mol/l HNO3, Mn met. |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
36 | Wzorzec jonów sodu Na+ nr kat. 13.27 wg OUM Łódź lub równoważny | 10ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): H2O,NaCl |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
37 | Wzorzec jonów żelaza Fe3+ nr kat. 13.32b wg OUM Łódź lub równoważny | 50ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): 0,2 mol/l HNO3,Fe met. |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
38 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.CS5.MOS.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
39 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.301-CS1413.MOS.L5 wg.CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1413 µS/cm Uc ≤ 1% | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2
40 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.250-160-760 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 147 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
41 | Wzorzec konduktometryczny CPAchem nr kat.CS5MOS L5 lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1 % | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
42 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.250-160-230 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 500 µS/cm Uc ≤ 1% | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2
43 | Wzorzec konduktometryczny wg. LabStand nr kat.BLS009K.025 lub równoważny | 500 ml | 2500 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
44 | Wzorzec kwas benzoesowy - E 210 nr ref. SB1017.250 wg CPAchem lub produkt równoważny | 250mg | czystość: ≥ 99,0% | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2
45 | Wzorzec kwas sorbowy - E 200; nr kat.DRE-C16971500 lub produkt równoważny | 250mg | czystość: ≥ 99,0% | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 2
46 | wzorzec pH - Hamilton Duracal Buffer nr kat. 238917 lub równoważny | 500ml | pH = 4.01 ± 0.01 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
47 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH104.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 4,00 Uc ≤ 0.01 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2
48 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH107.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 7,00 Uc ≤ 0.01 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 3
49 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH110.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 10,00 Uc ≤ 0.01 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2
50 | Wzorzec Sacharynian sodu nr ref. SB36830.1000 wg CPAchem lub równoważny | 1000mg | czystość ≥ 99,0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
51 | Wzorzec siarczanów SO4 2- nr.kat. 13.26 wg. OUM Łódź lub równoważny | 10 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
52 | Wzorzec siarczany Nr.kat. CPA.H015.W.L1 wg. CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
53 | Wzorzec twardość ogólna wody Nr. kat. 20.AF.1b wg. OUM Łódź lub równoważny | 100 ml | 35,7 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
54 | Wzorzec twardość ogólna wody Nr. kat. 20.AF.1c wg. OUM Łódź lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 4
55 | wzorzec wieloskładnikowy metali matryca woda pitna twarda nr kat LGC6026 wg LGC standards lub równoważny | 250ml | Antymon c=4,99µg/l arsen c=10,00µg/l kadm c=4,98µg/l chrom c=50,0µg/l ołów c=9,98 µg/l nikiel c=19,00µg/l selen c=10,19µg/l sód c=24,60µg/l magnez 18,50µg/l |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
56 | Żółcień chinolinowa (Quinoline Yellow) Kod :DRE- C 16709700 wg. katalogu firmy LGC Standards lub równoważny | 250mg | wzorzec analityczny czystość: ≥90% | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
57 | Żółcień pomarańczowa (Sunset Yellow E110) nr ref. SB29560.50 wg CPAchem lub równoważny | 50mg | wzorzec analityczny | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
| Razem |  |  | 35 | 11 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 35 | 69
Wzorce powinny być dostarczone z terminem przydatności (w dniu dostarczenia) z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności dla danego wzorca
Wzorce powinny zawierać certfyfikat zgodności z ISO 17034 (ISO Guide 34)
W przypadku produktu równaważnego dowód równoważnosci należy dołączyć na etapie składania ofert

## II pórocze 2021
Wzorce chemiczne - II półrocze 2021
Lp. | Nazwa | Jm. | czystość lub specyfikacja | ilość opak.miesiąc |  | Razem | cena jedn.netto | cena jedn.brutto | razem cena netto | razem cena brutto | PBŻiPK | PBŚiŚP | PBEiPP | PAI | SUMA
|  |  |  | I transza -X | II transza - XII
1 | Wzorzec Kwas 4-hydroksybenzoesowy nr ref. SB38520.100 wg CPAchem lub równoważny odniesienie do PN-EN 17034 | 100mg | czystość ≥ 99,0% |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1,2 Dichloroetan nr kat. M-502-26 wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny odniesienie do PN-EN 17034 | 1ml | c = 200 µg/ml w MeOH z zachowaniem 2/3 terminu przydatności | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Mieszanina kalibracyjna THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform) M-501-10X wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1ml | c = 2 mg/ml w MeOH | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Zestaw kalibracyjny do mętności TB1000IR firmy EUTECH INSTRUMENTS 80315, zestaw trzech wzorców (0,02 NTU - 10,0 NTU - 1000 NTU) Nr kat. EC-TBDIRCALKT wg EUTECH lub równoważny | 25 ml | c = 0,02 NTU, c = 10,0 NTU, c = 1000 NTU | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
5 | Farmazynowy wzorzec mętności (CRM) Nr kat. TD1NTU.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1 NTU | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
6 | Roztwór wzorcowy arsenu nr kat. A003.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
7 | Roztwór wzorcowy chromu nr kat. A013.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
8 | Roztwór wzorcowy kadmu nr kat. A010.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
9 | Roztwór wzorcowy ołowiu nr kat. A041.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
10 | Roztwór wzorcowy niklu nr kat. A038.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
11 | Roztwór wzorcowy żelaza nr kat. A019.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
12 | Tetrachloroeten M-502-45 wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1ml | c = 200 µg/ml w MeOH | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | Trichloroeten M-502-51 wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1ml | c = 200 µg/ml w MeOH | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | Wzorzec azotu azotynowego N-NO2 Nr. Kat. CPA H043.W.L05 wg. CPA Chem lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
16 | Wzorzec azotu amonowego N-NH 4 Nr.kat. 13.03.a wg. OUM Łódź lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Wzorzec azotu amonowego N-NH 4 Nr.kat. CPA.H031.W.L05 wg. CPA Chem lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Wzorzec azotu azotanowego N-NO 3 Nr.kat. 13.03.c wg. OUM Łódź lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Wzorzec do oznaczania fluorków w wodzie Nr kat.CPA H005.W.L1 wg. CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
16 | Wzorzec do oznaczania boru w wodzie Nr. kat. CPA A005.W.L1 wg. CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5mg/l | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
17 | Wzorzec do oznaczania glinu w wodzie (CRM) Nr.kat. ICP-01N-1 wg AccuStandard lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/l w 2-5% HNO3 Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
18 | Wzorzec jonów miedzi Cu 2+ nr kat. 13.21 wg OUM Łódź lub równoważny | 10ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): 0,1 mol/l HNO3, Cu met. | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
19 | Wzorzec jonów magnezu Mg2+ nr kat. 13.19 wg OUM Łódź lub równoważny | 10ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): 0,1 mol/l HNO3, Mg met. | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
20 | Wzorzec konduktometryczny Nr kat.CS5.MOS.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1% | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
25 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.301-CS1413.MOS.L5 wg.CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1413 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Wzorzec konduktometryczny Nr kat.250-160-760 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 147 µS/cm Uc ≤ 1% |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
27 | Wzorzec konduktometryczny CPAchem nr kat.CS5MOS L5 lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1 % |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.250-160-230 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 500 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Wzorzec do oznaczania fluorków w wodzie Nr kat. IC-F-1X-5 wg AccuStandard lub równoważny | 500 ml | 100 ppm | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
23 | Roztwór wzorcowy chloru Nr kat. 2630020 wg HACH lub równoważny | 1 op. (20 szt.) | c = 25 - 30 mg/l Cl2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
24 | Wzorzec pH Nr.kat. CPA PH104.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 4,00 Uc ≤ 0,01 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 2
25 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH107.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 7,00 Uc ≤ 0.01 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
26 | Wzorzec pH Nr.kat. CPA PH110.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 10,00 Uc ≤ 0,01 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
27 | Wzorzec barwy wody (Pt-Co) Nr. Kat. CLR-500-500ml wg SIGMA ALDRICH lub równoważny | 500 ml | 500 mgPt/l Uc ≤ 50 mgPt/l | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
28 | Wzorzec barwy wody (Pt-Co) Nr. Kat. CLR-500-100ml wg SIGMA ALDRICH lub równoważny | 100 ml | 500 mgPt/l Uc ≤ 50 mgPt/l | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
30 | Wzorzec siarczanów SO4 2- nr.kat. 13.26 wg. OUM Łódź lub równoważny | 10 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Wzorzec siarczany Nr.kat. CPA.H015.W.L1 wg. CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Wzorzec twardość ogólna wody Nr. kat. 20.AF.1b wg. OUM Łódź lub równoważny | 100 ml | 35,7 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Wzorzec twardości ogólnej wody (CRM) Nr kat. CPA HRDN1000.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
30 | Wzorzec twardości ogólnej wody (CRM) Nr kat. THRD1000-500ml wg SIGMA ALDRICH lub równoważny | 500 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1
31 | Material referencyjny do SO2 - masa krewetkowa nr kat. wg FAPAS T20181QC | 100g | zawartość SO2 - stężenie 223-295mg/kg | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
32 | Roztwór standardowy do cyjanków nr kat .90157 wg. Sigma-Aldrich lub równoważny, odniesienie do PN-EN 17034 | 100ml | c = 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1
Wzorce powinny być dostarczone z terminem przydatności (w dniu dostarczenia) z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności dla danego wzorca
Wzorce powinny zawierać certfyfikat zgodności z ISO 17034 (ISO Guide 34)
W przypadku produktu równaważnego dowód równoważnosci należy dołączyć na etapie składania ofert

## I półrocze 2022
Wzorce chemiczne - I półrocze 2022
Lp. | Nazwa | Jm. | czystość lub specyfikacja | ilość opak.miesiąc |  |  | Razem | cena jedn.netto | cena jedn.brutto | razem cena netto | razem cena brutto | PBŻiPK | PBŚiŚP | PBEiPP | PAI | SUMA
|  |  |  | I transza - kwiecień | II transza - czerwiec | III transza - sierpień
1 | Galusan laurylu (DG) nr kat.53024 wg SUPELCO lub równoważny | 500mg | czystość ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Tertbutylohydrochinon (TBHQ) nr ref. SB18090.250 wg CPAchem lubrównoważny | 250mg | czystość ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 1,2 Dichloroetan M-502-05 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,9% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Bromodichlorometan M-502-04 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥98,8% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Bromoform M-502-05 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥98,6% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Butylohydroksyanizol (BHA) nr ref. SB10421.100 wg CPAchem lub równoważny | 100mg | czystość ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Chloroform M-502-13 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,9% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Czerwień allura (allura Red AC) Kod :DRE- C 10125000 wg. katalogu firmy LGC Standards lub równoważny | 100mg | wzorzec analityczny czystość: ≥90% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Czerwień koszenilowa (Ponceau 4R) nr ref. SB29540.100 wg CPAchem lub równoważny | 100mg | wzorzec analityczny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Dibromochlorometan M-502-17 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥98,8% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Erytrozyna (Erythrosin B disodium salt) Kod :DRE- C 13205000 wg. katalogu firmy LGC Standards lub równoważny | 250mg | wzorzec analityczny czystość: ≥90% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Farmazynowy wzorzec mętności(CRM) CPA Chem TD100NTU.L5 lub równoważny | 500 ml | 100NTU |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Farmazynowy wzorzec mętności(CRM) CPA Chem TD1NTU.L5 lub równoważny | 500ml | 1NTU |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Galusan oktylu (OG) nr kat. 06717 wg SUPELCO lub równoważny | 500mg | czystość ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Jodan potasu (wtórny materiał referencyjny o udokumentowanym powiązaniu z National Institute of Standards and Technology NIST, Gaithersburg , MD, USA) | 20g | czda |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Material referencyjny dla barwników -Soft Drink nr kat. wg FAPAS T03161QC | 150ml | Błękit brylantowy (E133)- stężenie 15,4-23,3 mg/l Czerwień koszenilowa (E124)- stężenie 11,7-18,0 mg/l Tartrazyna (E102) stężenie 24,4-36,0 mg/l Błękit patentowy (E131) stężenie 27,7-40,6 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Material referencyjny dla kwasu benzoesowego, kwasu sorbowego, sacharyny - Soft drink nr kat. wg FAPAS T03160QC | 150ml | Kwas benzoesowy (E210)- stężenie 64,8-90,6 mg/l Kwas sorbowy (E200) stężenie 16,8-25,3 mg/l Sacharyna (E954) stężenie 51,9-73,4 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Materiał referencyjny dla przeciwutleniaczy - Oil nr kat. wg FAPAS T20175QC | 50ml | BHA (E320) - stężenie 88-125 mg/kg BHT (E321) - stężenie 42,8-71,1 mg/kg PG (E 310) - stężenie 42,1-62,3 mg/kg |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Selen (Se) wzorzec do ASA | 100ml | c=1g/l certyfikat odniesienia do PN-EN 17034 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
20 | Magnez (Mg) wzorzec do ASA | 100ml | c=1g/l certyfikat odniesienia do PN-EN 17034 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
21 | Mangan (Mn) wzorzec do ASA | 100ml | c=1g/l certyfikat odniesienia do PN-EN 17034 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
22 | Miedź (Cu) wzorzec do ASA | 100ml | c=1g/l certyfikat odniesienia do PN-EN 17034 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
23 | Sód (Na) wzorzec do ASA | 100ml | c=1g/l certyfikat odniesienia do PN-EN 17034 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
24 |  | 100ml | c=1g/l certyfikat odniesienia do PN-EN 17034 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Tetrachloroeten M-502-45 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,4% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Trichloroeten M-502-51 N wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny | 1g | wzorzec GC czystość: ≥99,9% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Wzorzec Acesulfam potasu nr ref. SB26330.250 wg CPAchem lub równoważny | 250mg | czystość: ≥98,5% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Wzorzec azotu azotynowego N-NO2 Nr. Kat. CPA H043.W.L05 wg. CPA Chem lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Wzorzec azotu amonowego N-NH 4 Nr.kat. 13.03.a wg. OUM Łódź lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Wzorzec azotu amonowego N-NH 4 Nr.kat. CPA.H031.W.L05 wg. CPA Chem lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Wzorzec azotu azotanowego N-NO 3 Nr.kat. 13.03.c wg. OUM Łódź lub równoważny | 50 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Wzorzec do ozn. fluorków wg. CPA Chem nr kat.CPA H005.W.L1 lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Wzorzec do ozn.chlorków w wodzie Nr. Kat. CPA H003.W.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Wzorzec do oznaczania glinu w wodzie (CRM) Nr.kat. ICP-01N-1 wg. AccuStandard lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Wzorzec jonów manganu Mn 2+ nr kat. 13.20a wg OUM Łódź lub równoważny | 10ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): 0,1 mol/l HNO3, Mn met. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Wzorzec jonów sodu Na+ nr kat. 13.27 wg OUM Łódź lub równoważny | 10ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): H2O,NaCl |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Wzorzec jonów żelaza Fe3+ nr kat. 13.32b wg OUM Łódź lub równoważny | 50ml | c=1g/l matryca (substancja wyjściowa): 0,2 mol/l HNO3,Fe met. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.CS5.MOS.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.301-CS1413.MOS.L5 wg.CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1413 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.250-160-760 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 147 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Wzorzec konduktometryczny CPAchem nr kat.CS5MOS L5 lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1 % |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.250-160-230 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 500 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Wzorzec konduktometryczny wg. LabStand nr kat.BLS009K.025 lub równoważny | 500 ml | 2500 µS/cm Uc ≤ 1% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Wzorzec kwas benzoesowy - E 210 nr ref. SB1017.250 wg CPAchem lub produkt równoważny | 250mg | czystość: ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Wzorzec kwas sorbowy - E 200; nr kat.DRE-C16971500 lub produkt równoważny | 250mg | czystość: ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
46 | wzorzec pH - Hamilton Duracal Buffer nr kat. 238917 lub równoważny | 500ml | pH = 4.01 ± 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH104.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 4,00 Uc ≤ 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH107.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 7,00 Uc ≤ 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Wzorzec pH Nr. Kat. CPA PH110.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 10,00 Uc ≤ 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Wzorzec Sacharynian sodu nr ref. SB36830.1000 wg CPAchem lub równoważny | 1000mg | czystość ≥ 99,0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Wzorzec siarczanów SO4 2- nr.kat. 13.26 wg. OUM Łódź lub równoważny | 10 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Wzorzec siarczany Nr.kat. CPA.H015.W.L1 wg. CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Wzorzec twardość ogólna wody Nr. kat. 20.AF.1b wg. OUM Łódź lub równoważny | 100 ml | 35,7 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Wzorzec twardość ogólna wody Nr. kat. 20.AF.1c wg. OUM Łódź lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/L Uc ≤ 5 mg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
55 | wzorzec wieloskładnikowy metali matryca woda pitna twarda nr kat LGC6026 wg LGC standards lub równoważny | 250ml | Antymon c=4,99µg/l arsen c=10,00µg/l kadm c=4,98µg/l chrom c=50,0µg/l ołów c=9,98 µg/l nikiel c=19,00µg/l selen c=10,19µg/l sód c=24,60µg/l magnez 18,50µg/l |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Żółcień chinolinowa (Quinoline Yellow) Kod :DRE- C 16709700 wg. katalogu firmy LGC Standards lub równoważny | 250mg | wzorzec analityczny czystość: ≥90% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Żółcień pomarańczowa (Sunset Yellow E110) nr ref. SB29560.50 wg CPAchem lub równoważny | 50mg | wzorzec analityczny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem |  |  | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Wzorce powinny być dostarczone z terminem przydatności (w dniu dostarczenia) z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności dla danego wzorca
Wzorce powinny zawierać certfyfikat zgodności z ISO 17034 (ISO Guide 34)
W przypadku produktu równaważnego dowód równoważnosci należy dołączyć na etapie składania ofert

## II półrocze 2022
Wzorce chemiczne - pakiet B PSSE Skierniewice - II półrocze 2022 r. Załącznik nr 6
Lp. | Nazwa | Jm. | czystość lub specyfikacja | ilość opak.miesiąc |  | Razem | cena jedn.netto | cena jedn.brutto | razem cena netto | razem cena brutto
|  |  |  | I transza do 31X | II transza do 15 XII
1 | 1,2 Dichloroetan nr kat. M-502-26 wg Katalogu Accu Standard lub równoważny odniesienie do PN-EN 17034 | 1ml | c = 200 µg/ml w MeOH z zachowaniem 2/3 terminu przydatności |  | 1 | 1
2 | Farmazynowy wzorzec mętności (CRM) Nr kat. TD1NTU.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1 NTU |  | 1 | 1
3 | Farmazynowy wzorzec mętności (CRM) Nr kat. TD500NTU.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 500 NTU |  | 1 | 1
4 | Mieszanina kalibracyjna THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform) nr kat. M-501-10X wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny, odniesienie do PN-EN 17034 | 1ml | c = 2mg/ml w MeOH z zachowaniem 2/3 terminu przydatności |  | 1 | 1
5 | Roztwór standardowy do cyjanków nr kat .90157 wg. Sigma-Aldrich lub równoważny | 100ml | c = 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
6 | Roztwór wzorcowy arsenu nr kat. A003.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  | 1 | 1
7 | Roztwór wzorcowy chloru Nr kat. 2630020 wg HACH lub równoważny | 1 op. (20 szt.) | c = 25 - 30 mg/l Cl2 | 1 |  | 1
8 | Roztwór wzorcowy chromu nr kat. A013.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  | 1 | 1
9 | Roztwór wzorcowy kadmu nr kat. A010.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  | 1 | 1
10 | Roztwór wzorcowy niklu nr kat. A038.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  | 1 | 1
11 | Roztwór wzorcowy ołowiu nr kat. A041.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  | 1 | 1
12 | Roztwór wzorcowy żelaza nr kat. A019.2NP.L1 wg CPAchem lub równoważny | 100ml | c=1g/l: in diluted HNO3 for AAS |  | 1 | 1
13 | Tetrachloroeten+B30 nr kat. M-502-45 wg. Katalogu Accu Standard lub równoważny,odniesienie do PN-EN 17034 | 1ml | c = 200 µg/ml w MeOH z zachowaniem 2/3 terminu przydatności |  | 1 | 1
14 | Trichloroeten nr kat. M-502-51 wg.Katalogu Accu Standard lub równoważny,odniesienie do PN-EN 17034 | 1ml | c = 200 µg/ml w MeOH z zachowaniem 2/3 terminu przydatności |  | 1 | 1
15 | Wzorzec Całkowita pozostałość chloru Nr kat.WC-TRC-10X-10ml wg AccuStandard lub równoważny. | 10ml/ampułka | 1000 μg/ml w wodzie | 1 |  | 1
16 | Wzorzec do oznaczania chlorków w wodzie Nr. Kat. CPA H003.W.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
17 | Wzorzec do oznaczania glinuw w wodzie Nr kat.CPA C002.2NP.L1 wg. CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
18 | Wzorzec do oznaczania siarczanów w wodzie Nr.kat. CPA.H015.W.L1 wg CPA Chem lub równoważny | 100 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
19 | Wzorzec konduktometryczny Nr kat.CS5.MOS.L5 wg. CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 5 µS/cm Uc ≤ 1% | 1 |  | 1
20 | Wzorzec konduktometryczny Nr kat.250-160-760 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 147 µS/cm Uc ≤ 1% |  | 1 | 1
21 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.301-CS1413.MOS.L5 wg.CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1413 µS/cm Uc ≤ 1% |  | 1 | 1
22 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.CS718.MOS.L5 wg.CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 718 µS/cm Uc ≤ 1% |  | 1 | 1
23 | Wzorzec konduktometryczny nr kat.250-160-230 wg. SCP SCIENCE lub równoważny | 500 ml | 500 µS/cm Uc ≤ 1% |  | 1 | 1
24 | Wzorzec konduktometryczny wg LabStand nr kat.BLS009K.025 lub równoważny | 500 ml | 2500 µS/cm Uc ≤ 1% |  | 1 | 1
25 | Wzorzec kwas benzoesowy - E 210 nr ref. SB1017.250 wg CPAchem lub równoważny | 250mg | wzorzec analityczny; certyfikat zgodności do PN-EN 17034; z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności |  | 1 | 1
26 | wzorzec pH - Hamilton Duracal Buffer nr kat. 238917 lub równoważny | 500ml | pH = 4.01 ± 0.01 | 1 |  | 1
27 | wzorzec pH - Hamilton Duracal Buffer nr kat. 238918 lub równoważny | 500ml | pH = 7.00 ± 0.01 | 1 |  | 1
28 | Wzorzec pH Nr Kat. CPA PH107.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 7,00 Uc ≤ 0.01 | 1 | 2 | 3
29 | Wzorzec pH Nr kat. CPA PH104.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 4,00 Uc ≤ 0,01 | 1 | 1 | 2
30 | Wzorzec pH Nr kat. CPA PH110.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | pH = 10,00 Uc ≤ 0,01 | 1 | 1 | 2
31 | Wzorzec rezorcyny w metanolu (CRM) nr kat. ALR-158S wg Accu Standard lub równoważny | 1ml(1amp.) | 100μg/ml w metanolu |  | 1 | 1
32 | Wzorzec siarczanów SO42- nr kat. 13.26 wg OUM Łódź lub równoważny | 10 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
33 | Wzorzec twardości ogólnej wody (CRM) Nr kat. CPA HRDN1000.L5 wg CPA Chem lub równoważny | 500 ml | 1000 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
34 | Wzorzec twardość ogólna wody Nr. kat. 20.AF.1b wg. OUM Łódź lub równoważny | 100 ml | 35,7 mg/l Uc ≤ 5 mg/l |  | 1 | 1
35 | Zestaw kalibracyjny do mętności TB1000IR firmy EUTECH INSTRUMENTS 80315, zestaw trzech wzorców (0,02 NTU - 10,0 NTU - 1000 NTU) Nr kat. EC-TBDIRCALKT wg EUTECH lub równoważny | 25 ml | c = 0,02 NTU, c = 10,0 NTU, c = 1000 NTU | 1 |  | 1
| RAZEM |  |  | 9 | 30 | 39
Wzorce powinny być dostarczone z terminem przydatności (w dniu dostarczenia) z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności dla danego wzorca
Wzorce powinny zawierać certfyfikat zgodności z ISO 17034 (ISO Guide 34)
W przypadku produktu równaważnego dowód równoważnosci należy dołączyć na etapie składania ofert