Tab. 3. Ogólna informacja o pracy reaktora MARIA w 2019 r.

| Kwartał |  | I | II | III | IV | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba cykli pracy |  | 10 | 9 | 6 | 11 | 36 |
| Czas pracy na mocy nominalnej [h] |  | 1398 | 1222 | 913 | 1400 | 4933 |
| Średnia moc reaktora w cyklach [MWt] |  | 17-22 | 17-22 | 17-18 | 18-25 | 17-25 |
| Liczba elementów paliwowych w rdzeniu |  | 26 | 26 | ### 26 | ### 26 | 26 |
| Wyłączenia nieplanowane |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Przyczyny | Błąd operatora/obsługi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Niesprawność wyposażenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | Błąd aparatury | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Chwilowy zanik napięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stwierdzone niesprawności i nieprawidłowości |  | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Przeprowadzone prace naprawcze i konserwacyjne |  | 3 | 8 | 13 | 4 | 28 |
| Przeprowadzone próby, kontrole i przeglądy |  | 24 | 34 | 32 | 31 | 121 |