         Załącznik nr 1
Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty
Tabela nr 1. Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.
	1
	Nazwa Oferenta 
	

	2
	Adres Oferenta
	

	3
	Telefon
	

	4
	Faks/adres e-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie 
z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta  (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie 
o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania. 
	


* niepotrzebne skreślić
Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela nr 2: Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń wraz z dedykowanym do urządzenia środkiem do dezynfekcji: 

	Lp.
	Nazwa wyrobów


	Nazwa własna

typ/model
	J.m.
	Ilość, jaką Wykonawca  może dostarczyć w terminie 
do dn. 23.12.2026 r.
	Cena jednostkowa z podatkiem VAT

(zł)
	Stawka VAT

(%)
	Wartość ogółem z podatkiem VAT

(zł)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania
(liczony w latach)
	Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania
(liczony w latach)

	Termin ważności środka do określony przez producenta

(liczony w latach)

	Siedziba producenta

(kraj)
	Miejsce produkcji (kraj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 

	
	szt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Środek do dezynfekcji 


	
	a 20 litrów / a 15 litrów  /
a 10 litrów*
	a 20 litrów: ………szt. 

/ 

a 15 litrów: ……szt. 

/

a 10 litrów: ……szt. *


	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	


* niepotrzebne skreślić
Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia 
	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY: Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 
	SPEŁNIA (TAK) /

NIE SPEŁNIA (NIE)
	UWAGI


	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	- urządzenie przenośne o masie do 7 kg
	
	

	2.
	- wytwarzające cząsteczki suchej mgły o wielkości 1 – 15 mikronów
	
	

	3.
	- potencjometr z możliwością nastawu 10-1000 m3 generowanej mgły
	
	

	4.
	- obudowa z tworzywa sztucznego 
	
	

	5.
	- możliwość archiwizacji danych dezynfekcyjnych
	
	

	6.
	- deklaracja zgodności CE
	
	


	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY: Środek do dezynfekcji pomieszczeń
	SPEŁNIA (TAK) /

NIE SPEŁNIA (NIE)
	UWAGI


	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	- oparty na formule łączącej nadtlenek wodoru oraz jony srebra lub kwas askorbinowy lub inne
	
	

	2.
	- zawierający od 7% do 13% H2O2
	
	

	3.
	- nieuszkadzający powierzchni, niepowodujący korozji 
	
	

	4.
	- skuteczny wobec bakterii, wirusów, grzybów, drożdżaków, spor (forma przetrwalnikowa bakterii) w obszarze medycznym 
	
	

	5.
	- posiadający kartę charakterystyki produktu oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym
	
	

	6.
	- posiadający badania potwierdzające skuteczność działania
	
	

	7.
	- posiadający min. 2 letni termin ważności określony przez producenta
	
	

	8.
	- opakowanie bezpośrednie 10 litrowe, 15 litrowe lub 20 litrowe - wraz z podajnikiem / kranikiem w ilości min. 1 szt. oraz pojemnikiem 
  o kubaturze 1 litr w ilości min. 2 szt. dołączonych do każdej sztuki urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń 
	
	


1. Określony przez producenta całkowity cykl życia urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: ………………………………...
2. W okresie trwania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta (o ile dotyczy) oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności / okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia: 
1) podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producenta – o ile dotyczy): ……………………………………………………………….…………..
2) wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie trwania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:
a) ……………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………..itd. 
Niniejszym oświadczam, że:

1. Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
5. Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Załączniku  nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
6. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń  będzie spełniało wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (Dz. U. poz. 1826) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, natomiast dedykowany do w/w urządzenia środek do dezynfekcji pomieszczeń będzie spełniał wymogi określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2021 poz. 24), znowelizowana ustawą z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych (Dz. U. 2025 poz. 1716) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w odniesieniu do tego produktu, będzie posiadał pozwolenie na obrót produktem biobójczym, kartę charakterystyki produktu oraz badania potwierdzające skuteczność działania. Kompatybilność środka do dezynfekcji z urządzeniem będzie potwierdzona w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym,
8.
Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP;

9.
Opakowanie bezpośrednie, zbiorcze oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli występuje) – urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 
10.
Opakowanie bezpośrednie, zbiorcze oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę równy terminowi ważności (jeżeli występuje) – środek do dezynfekcji pomieszczeń, 

11.
Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).
12.
W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).
12.
W czasie przechowywania urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.
W czasie użytkowania urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*wpisać właściwy nr zadania 
………………………………………………………………………
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