# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# w MIELCU

# ul. Skłodowskiej-Curie 8

# Mielec, 2024-02-21

# PSHK.9010.2.13.2024

# Wójt Gminy Wadowice Górne

# 39-308 Wadowice Górne 116

# Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

# przez ludzi na terenie gminy Wadowice Górne za rok 2023

# Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2023.338 z późn. zm.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U.2023.537 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy Radomyśl Wielki.

# Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# Mieszkańcy gminy Wadowice Górne zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Wadowice Górne są: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44; Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

# Podstawę wodociągów sieciowych stanowi ujęcie wód podziemnych, po 5 studni wierconych w Wadowicach Górnych i Jamach oraz 4 studnie wiercone w Rzędzianowicach.

# Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice bez zastrzeżeń. Podczas jednej z kontroli stwierdzono poprawę stanu technicznego ścian w pomieszczeniu dozowania wodorotlenku sodu i korytarzu na stacji uzdatniania wody w Jamach oraz ścian w pomieszczeniu z filtrami na przepompowni wody w Pniu co było przedmiotem decyzji wydanej dn. 24.11.2022 r. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice nie budził zastrzeżeń.

# W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości w Gminie Wadowice Górne | # Liczba ludności zaopatrywa-nej w wodę w Gminie Wadowice Górne | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | # 1169,2 | # Grzybów # Izbiska (część) # Jamy (część) # Kawęczyn # Kosówka # Piątkowiec (część) # Przebendów # Wadowice Dolne # Wadowice Górne # Wampierzów # Wierzchowiny (część) # Wola Wadowska (część) # Zabrnie | # 6297 | # Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Jamy/ # Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | # 1599,6 | # Izbiska (część) # Jamy (część) # Wierzchowiny (część) # Wola Wadowska (część) | # 1152 | # Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczną płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | # 724,2 | # Piątkowiec (część) | # 160 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |

# Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2023 r. z obszaru gminy Wadowice Górne pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44 i Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C- pobrano 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 2 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice prowadzona przez producentów wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

# PPIS w Mielcu wydał w sumie 3 decyzje o przydatności wody do spożycia tj. w dniu 5 stycznia 2023 r. dla wodociągu sieciowego Wampierzów, w dniu 28 grudnia 2023 r. dla wodociągu sieciowego Jamy oraz w dniu 19 grudnia 2023 r. dla wodociągu sieciowego Rzędzianowice.

# W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę wykonane w 2023 r. wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Wadowice Górne nie stwierdzono żadnych przekroczeń.

# Według danych PPIS w Mielcu pozyskanych od producentów wody, z wody pochodzącej 
z przedmiotowych wodociągów korzystało w 2023 r. ok. 7609 konsumentów na obszarze gminy Wadowice Górne. Wodociąg sieciowy Wampierzów oprócz gminy Wadowice Górne zaopatrywał w wodę miejscowości Rydzów w gminie Mielec, ponadto wodociąg sieciowy Jamy zaopatrywał w wodę miejscowości Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka, Radomyśl Wielki w mieście i gminie Radomyśl Wielki oraz wodociąg sieciowy Rzędzianowice zaopatrywał miejscowości Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka w gminie wiejskiej Mielec.

# Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane 
w 2023 r., dostarczanej mieszkańcom gminy Wadowice Górne stwierdzono, że nie występowały przekroczenia badanych parametrów w wodzie pochodzącej z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice w miejscowościach gminy Wadowice Górne.

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec 2023 r. roku stwierdził, że mieszkańcy gminy Wadowice Górne korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych Wampierzów, Jamy i Rzędzianowice spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

# Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wadowice Górne nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

# Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Wadowice Górne.

# Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec