F04/IR/PBŻ/10 z dnia 17.02.2026 wyd. 13
strona 1 z 1

WYKAZ METOD-PRACOWNIA BADANIA ŻYWNOŚCI

NR PRÓBKI                 /            /             /

ŻYWNOŚĆ
	Lp.
	Badane cechy*
	Dokumenty odniesienia

	1
	Liczba bakterii z grupy coli w 37ºC  
w 1 g/1ml (A1,2)
	PN-ISO 4832:2007 

	2
	Ogólna liczba drobnoustrojów w 30ºC w 1 g/1ml (A1,2)
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 



	3
	Obecność pałeczek Salmonella 
w 1g/10g/25g lub 1ml/25ml (A1,2)
	PN-EN ISO
6579-1:2017-04+A1:2020-09
  

	 4
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 37ºC w 1 g/1ml (A1,2)
	PN-EN ISO 6888-1:2022-03+A1:2024-02 

	5
	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus w 30ºC w 1 g /1ml (A1,2)
	PN-EN ISO 7932:2005 +A1:2020-09

	6
	Liczba bakterii -glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 44ºC
w 1 g/1 ml (A1,2)
	PN-ISO 16649-2:2004 

	7
	Liczba bakterii Listeria monocytogenes w 1 g/1 ml (A1,2)
	PN-EN ISO 11290-2:2017-07  

	8
	Liczba bakterii Enterobacteriaceae 
w 37ºC w 1 g/1 ml  (A1,2)
	PN- EN ISO 21528-2:2017-08 

	9
	Liczba pleśni w 25ºC w 1g/1ml (N)
	Próbka żywności  o aktywności wody 0,95
	PN-ISO 21527-1:2009 



	10
	Liczba drożdży w 25ºC w 1g/1ml (N)
	
	

	11
	Obecność bakterii  Listeria monocytogenes                         w 25 g/25 ml (N)
	PN-EN ISO 11290-1:2017-07  


PRÓBKI ŚRODOWISKOWE

	Lp.
	Badane cechy *
	Dokumenty odniesienia

	1
	Ogólna liczba drobnoustrojów w 30ºC - próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością  (N)
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06

	2
	Liczba bakterii z grupy coli w 37ºC  - próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością  (N)
	PN-ISO 4832:2007

	3
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 37ºC - próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością (N)
	PN-EN ISO 6888-1:2022-03+A1:2024-02  

	4
	Obecność pałeczek Salmonella  - próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością (N)
	PN-EN ISO
6579-1:2017-04+A1:2020-09 

	7
	Liczba bakterii Listeria monocytogenes w 1 g/1 ml (N)
	PN-EN ISO 11290-2:2017-07  


*zaznaczyć  “X” lub „O” lub „—” na numerze z liczby porządkowej

(A1,2) Metoda akredytowana w zakresie elastycznym.
 1 Dopuszcza się  dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań,
 2 Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach
(N) Metoda nieakredytowana








Zostałam/łem zapoznana/y ze stosowanymi przez Oddział Laboratoryjny metodami badawczymi i je akceptuję











..........................................





                         





      podpis Klienta
