WOJEWODA  PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

I-XIII.7840.1.13.2023                                                               Rzeszów, dnia  10.01.2024 r.

DECYZJA  NR   2/2024

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 w związku
z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 924), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia  08.11.2023 r., (otrzymanego 09.11.2023 r.), uzupełnionego przy piśmie znak: PdS/307/039/2023 z dnia 30.11.2023 r. (otrzymanym 04.12.2023 r.) i znak: PdS/308/039/2023 z dnia 15.12.2023 r. (otrzymanym 18.12.2023 r.),

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu

oraz projekt architektoniczno-budowlany

i udzielam pozwolenia na budowę

dla

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,

obejmujące zamierzenie budowlane polegające na budowie: odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław – Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa                           w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”,

na działkach o numerach ewidencyjnych:

- województwo podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181612_2 Świlcza, obręb ewid.: 0008 Świlcza

4747/10, 4747/9, 4024/1, 4747/41, 1889/3, 4137/3, 4137/4, 4136, 4130/2, 4131, 4128/5, 4355, 4356, 4354,  4369/2, 4377, 4378, 4379/2, 4352, 4580, 4584/2, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4597, 4598, 4772/2, 4602/2, 4603, 4604/4, 4606, 4605, 4607, 4612, 4608, 4613, 4614/2, 4611, 4615, 4616/2, 4854, 3878/1, 3879/3, 3879/2, 3916/2, 3917/2, 3918, 3919, 3922, 3923, 3932, 3933, 3934, 3941, 3954/2, 3955, 3956/2, 3956/3, 3972, 3973, 3974/1, 3444/1, 3429/1, 3429/2, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437/2, 3438, 3439/1, 3439/2, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3414, 3413, 3412, 3411/1, 3387, 3371, 3372, 3373, 3374,  3375, 3376, 3374, 3342, 3343, 3325/1, 3299, 3298/1, 3298/2, 3298/3, 3297, 3296, 3255, 3251, 3225, 3224/2, 3223/2, 3223/4, 3222, 3221, 3202, 3199/2, 3193, 3184, 3176/1, 3170/2, 3155/1, 3154, 3152, 3143, 3128/2, 3116/2, 3083, 3084, 3054, 3053, 3038/1, 3037, 3027, 3030, 3026, 3000, 3001, 3002, 2999, 2990/6, 2989, 2979/1, 2676, 2643, 2458, 2320, 832/12, 2323,

na działkach o numerach ewidencyjnych:

- województwo podkarpackie, powiat: miasto Rzeszów, jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, obręb ewid.: 0222 Przybyszówka II

1972, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6, 2692/3, 2692/2, 2692/1, 2693.

wg projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez mgr inż. Łukasza Jarzyńskiego, posiadającego uprawnienia budowlane numer 125/DOŚ/12, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej                w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącego członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. DOŚ/IS/0398/12, sprawdzonego przez mgr inż. Zbigniewa Widucha, posiadającego uprawnienia budowlane numer ewid. 92/97/UW, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                      i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych będącego członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. DOŚ/IS/5391/01

z zachowaniem następujących warunków:

A. Szczególne  warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

a) roboty związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić:

- zgodnie z warunkami pozwolenia, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

- zgodnie z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy
w pobliżu czynnych dróg oraz przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych
i niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 32),

- zgodnie z warunkami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach
i opiniach, w tym m.in. zawartymi w:

- decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2022 r., nr 1/4/22, znak: 
N-VIII.747.1.4.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu,

- protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11.05.2023 r., znak: GE-K.6630.167.2023,

- protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zorganizowanej przez Starostę  Rzeszowskiego z dnia 26.04.2023 r., znak: PODGIK.430.150.2023.1,

- decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie z dnia                 31.01.2023 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.467.2022.AKo udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienie i wykonanie urządzeń wodnych,

- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.02.2022 r., znak: WOOŚ.420.17.3.2021.AD.37 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki :

1) Przed przystąpieniem do prac ziemnych, zostanie zebrana warstwa humusu i zdeponowana w wyznaczonym miejscu określonym w projekcie organizacji budowy, bądź umieszczona                   i zabezpieczona przed zmieszaniem z innymi gruntami wzdłuż wykopu. Warstwy humusu zdejmowane będą w sposób selektywny, umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do prac

rekultywacyjnych. Humus będzie składowany w sposób zapewniający ochronę przed zmianami wilgoci, radykalną zmianą temperatury oraz przesuszaniem. Po zakończeniu prac budowlanych warstwa humusu będzie ponownie umieszczona na wierzchniej części wykopu w możliwością wykorzystania do ukształtowania powierzchni pozostałych terenów przekształconych.

2) Znajdujące się pod warstwą humusu poszczególne rodzaje gruntów będą zdejmowane                    i przechowywane tak, aby mogły być ponownie wykorzystane. Po zakończeniu robót budowalnych grunty zostaną zagospodarowane w całości i posłużą zasypaniu gazociągu lub zostaną rozplantowane na terenie inwestycji.

3) Na terenach zadrzewionych oraz przy ciekach wodnych celem utrzymania szerokości pasa montażowego wynoszącego ok. 28 m, grunt z wykopu będzie przetransportowany                              w wyznaczone miejsce poza ww. tereny oraz poza tereny cenne przyrodniczo.

4) Stosując zasadę przezorności i minimalizacji oddziaływania na środowisko, przy wyborze lokalizacji zaplecza budowy, należy uwzględnić nw. uwarunkowania:

- zaplecze należy zlokalizować poza terenami lasów, terenami zadrzewionymi, poza zasięgiem: stwierdzonych siedlisk przyrodniczych kod 91E0 i 9170, stanowisk chronionych gatunków fauny, poza formami ochrony przyrody w tym poza obszarem Natura 2000 Mrowle Łąki PLH18005, funkcjonowanie zaplecza budowy nie może wywierać negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze

- zaplecze powinno być zlokalizowane możliwie najbliżej placu budowy,

- zaplecze budowy powinno być zlokalizowane w odległości min. 100 m od cieków wodnych.

5) Teren, na którym wykonane będzie wzmocnienie dróg dojazdowych lub zjazdów, po zakończeniu realizacji prac budowlanych zostanie przywrócony do stanu sprzed budowy. Wzmocnienie drogi zostanie zdemontowane, natomiast wierzchnia warstwa urodzajnej gleby zostanie rozplantowana na powierzchni.

6) Prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego oraz tankowanie urządzeń i pojazdów odbywać się będzie poza pasem montażowym, w wyznaczonym do tego miejscu, wyposażonym w utwardzoną nawierzchnię wykonaną np. z płyt betonowych, w odległości min. 100 m od cieków wodnych i od zbiorników wodnych, poza terenami zadrzewionymi, formami ochrony przyrody w tym poza obszarem Natura 2000 Mrowle Łąki PLH18005. Wyznaczone miejsca, wyposażone zostaną w środki zabezpieczające, sorbenty, narzędzie                    i pojemniki służące do likwidacji ewentualnych wycieków oraz do szybkiego i sprawnego

zbierania zanieczyszczonego gruntu.

7) Na placu budowy zostanie zastosowane oświetlenie sodowe, dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne. Obudowy lamp musza być szczelne, aby uniemożliwić owadom kontakt                                      z rozżarzoną żarówką.

8) W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, zostaną podjęte następujące działania:

- prace budowlane uciążliwe akustycznie będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej,

- urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie będą pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie będą pracowały na tzw. biegu jałowym.

9) Szerokość pasów montażowych gazociągów DN700 i DN400 w terenach leśnych oraz                        w obrębie przekraczanych cieków wynosić będzie ok. 28 m w gruntach leśnych oraz ok. 38 m w terenach rolnych.

10) Przed wycinką drzew w pasie montażowym przechodząc przez obszar leśny i tereny zadrzewione, wykonana zostanie szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna, w celu określenia składu gatunkowego drzew/krzewów, przewidzianych do nasadzeń kompensacyjnych w obrębie pasa montażowego po zakończeniu realizacji prac na tych odcinkach. Z nasadzeń wyłączony zostanie pas terenu wynoszący po 3,0 m od osi ułożonych gazociągów.

11) Dla odcinków gazociągów układanych w obrębie terenów zadrzewionych, w tym                        w rejonie stwierdzonych płatów siedliska przyrodniczego (układ PUWG 1992): siedlisko kod 91E0: X 7007048.66, Y 24958.06; siedlisko kod 9170: X 706980.48, Y 246971.11, wycinka drzew i krzewów ograniczona zostanie do niezbędnego minimum wraz z ochroną (wygrodzeniem) pozostałych fragmentów siedliska na granicy pas montażowego. Powierzchnia terenu zadrzewionego zajęta na okres budowy, z wyłączeniem pasa terenu po 3,0 m od osi ułożonych gazociągów, zostanie ponownie zadrzewiona gatunkami drzew wycinanych, w szczególności właściwych płatów siedlisk przyrodniczych w obrębie których dokonano wycinki.

12) Wycinka drzew i krzewów niezbędna do realizacji przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Możliwe będzie wcześniejsze rozpoczęcie lub późniejsze zakończenie wycinki w przypadku wykluczenia przez ornitologa obecności lęgów ptaków w wyznaczonym pasie montażowym.

13) Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt (w tym nietoperzy), grzybów i porostów. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków na przewidzianych do wycinki drzewach, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia przez zwierzęta pni drzew lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

14) W przypadku likwidacji siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną (np. dziupli, gniazd) zostaną zamontowane sztuczne schronienia (np. budki) w proporcji 1:1, tzn. na każde zniszczone stanowisko zostanie zamontowane jedno sztuczne schronienie.

15) Budki zostaną powieszone w pobliżu budowy przedsięwzięcia, przed przeprowadzeniem wycinki roślinności, w miejscach wskazanych przez specjalistów z nadzoru przyrodniczego                    i pod ich bezpośrednią kontrolą oraz w uzgodnieniu z właściwym miejscowo nadleśnictwem (w przypadku takiej konieczności). W okresie eksploatacji zapewnione będzie coroczne czyszczenie i właściwa konserwacja budek, aż do ich naturalnego rozpadu.

16) Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w zasięgu robót zostaną zabezpieczone poprzez obłożenie ich np. matami słomianymi, tkaninami jutowymi lub ekranami z desek. Mocowanie osłon do pni drzew wykonane będzie bez użycia gwoździ.                 W rejonie obiektów zaplecza budowy wykonane zostanie oszalowanie np. z desek drewnianych sięgających do 1,5 m wysokości pnia drzewa. Oszalowanie nie może się opierać na szyjach korzeniowych, ale na podłożu. Pomiędzy deskami a pniem, powinien zostać włożony materiał zabezpieczający ich bezpośredniemu przyleganiu, np. materiały jutowe, maty słomiane. Ostatecznie oszalowanie zostanie otoczone sznurem lub drutem. W przypadku

zbliżenia się wykopu do stref korzeniowych, należy zadbać o strefę korzeniową drzewa, poprzez umożliwienie korzeniom poboru wody i soli mineralnych oraz dostęp do powietrza, jak również chronione bryły korzeniowej drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niską temperaturą (należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte jak najkrócej, jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego dnia; w czasie upałów bryłę korzeniową trzeba osłonić matami z geowłókniny lub juty). Jeżeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, należy je przyciąć do miejsca zdrowego. Jeżeli korony drzew przewidzianych do adaptacji kolidować będą z obszarem prac, część gałęzi narażonych na uszkodzenia podwiązać lub skonstruować osłonę. Jeżeli okaże się niezbędne obcięcie niektórych gałęzi, skalę takich działań należy ograniczyć do minimum. Cięcie należy przeprowadzić zgodnie                    z zaleceniami nadzoru przyrodniczego. W strefie ochronnej drzew (powierzchnia, co najmniej rzutu korony drzewa) nie można składować materiałów budowlanych oraz prowadzić ruchu pojazdów.

17) Wszelkie prace związane z przygotowaniem liry gazociągu do ułożenia w obrębie przekraczanych cieków, tj. spawanie odcinków rur, izolacja miejsc połączeń spawanych, ewentualne zakładanie obciążników, prowadzone poza terenem cieku oraz przed rozpoczęciem prac ziemnych.

18) W miejscach przekraczania cieku wodnego i rowu melioracyjnego metodą, wykopu otwartego wykonane zostaną umocnienia skarp brzegowych i dna materiałami pochodzenia naturalnego takimi jak np. kamień, faszyna. Prace w obrębie cieku wodnego należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie (ok. 3-4 dni) i w okresie minimalnych przepływów wody               w cieku. Niezwłocznie po wykonaniu wykopu w korycie cieku należy ułożyć lirę gazociągu,    a następnie po sprawdzeniu prawidłowości jej posadowienia , wykop z ułożoną lirą należy zasypać.

19) Umocnienie skarp rzeki Wężówka zostanie wykonane na odcinku do ok. 28m.

20) Prace w korycie rzeki Wężówka przy użyciu ciężkiego sprzętu będą prowadzone wyłącznie ze stanowisk brzegowych cieku.

21) Przekroczenie wieku wodnego i rowu z potencjalną obecnością płazów, metodą wykopu otwartego, zostanie wykonane poza okresem tarła ryb oraz przebywania płazów w siedliskach rozrodczych, tj. poza okresem od 1 marca do 1 września. W razie konieczności prowadzenia prac we wskazanym terminie, prace te będą prowadzone pod nadzorem herpetologa                         i ichtiologa, po wcześniejszym (maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem robót) przeprowadzeniu kontroli koryta i brzegów cieku, w miejscu planowanej ingerencji, pod kątem występowania ikrzysk i miejsc rozrodu płazów oraz podjęte zostaną działania, w tym:

- za względu na ochronę ichtiofauny, w przypadku stwierdzenia ikrzysk w przekraczanych ciekach, prace zostaną wstrzymane do zakończenia okresu wrażliwości rozrodczej ryb przypadającej na okres od 1 marca do 30 czerwca,

- ze względu na ochronę batrachofauny, w przypadku zlokalizowania miejsc rozrodu płazów, przed rozpoczęciem prac, teren zostanie wygrodzony tymczasowymi płotkami herpetologicznymi, a następnie pod nadzorem herpetologicznym, przeszukane i odłowione płazy oraz skrzek i przeniesione zostaną poza obszar oddziaływania inwestycji na siedliska zastępcze wskazane przez herpetologa z nadzoru przyrodniczego.

22) Zrzut wód z odwodnienia wykopów, będzie prowadzony do najbliższych                                     ( z uwzględnieniem warunków technicznych) rowów. W przypadku braku rowów, a także                  w przypadku rzeki Wężówka ww. zrzut wykonany będzie metodą natryskową poprzez rozdeszczowanie tak, aby nie powodować rozmywanie organicznej warstwy gruntu, brzegów ww. rzeki, zrywania dna, zwiększania wielkości transportu rzecznego, ewentualnego zmętnienia i deficytu tlenowego.

23) Wszelkie obiekty mogące stanowić pułapki dla drobnych zwierząt (płazy, gady, ssaki) takie jak np. wykopy będą skutecznie zabezpieczone przed przedostawaniem się do nich zwierząt. Od kontrolą prowadzącego nadzór przyrodniczy herpetologa obiekty te będą sprawdzane pod kątem obecności w nich zwierząt, a znalezione osobniki będą przenoszone                    w odpowiednie dla danego gatunku siedliska.

24) Plac budowy (pas montażowy) w sąsiedztwie cieków wodnych i miejsc stwierdzenia płazów, tj. w obrębie przekraczanego rowu na długości odcinka ok.km 0,1 – 0,2 gazociągu oraz w obrębie przekroczenia rzeki Wężówka na długości odcinka ok. km 2,87 - 2,97 gazociągów zostanie obustronnie wygrodzony za pomocą tymczasowych płotków ochronnych – hepatologicznych uniemożliwiających wpadanie drobnych zwierząt do wykopów.

25) Wygrodzenia hepatologiczne będą miały minimum wysokość 50 cm w części nadziemnej, zakończone dodatkowo ok. 10 cm przewieszką odchyloną na zewnątrz oraz części podziemnej wkopanej na głębokość minimum 10 cm. Ogrodzenie zostanie wykonane                           z materiału umożliwiającego odpowiedni naciąg np. siatka/folia polimerowa, siatka stalowa, geowłóknina, geotkanina. Oczka siatki nie będą przekraczać 0,5 cm. Wolne końce ogrodzenia zakończone zostaną Ulub C-kształtnymi zawrotkami. Pozostawienie ewentualnych pułapek przy wygrodzeniach (wiaderka) zależne będzie od faktycznego natężenia pojawień płazów. Zasięg oraz szczegółowa lokalizacja/przebieg wygrodzeń tymczasowych ustali i skonsultuje nadzór herpetologiczny. Plotki wykonane zostaną przed okresem wiosennych migracji płazów, tj. przez 1 marca. Termin może być uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej                     i panujących temperatur.

26) W okresie wiosennym i jesiennym (okres migracji płazów), będą codziennie (dwa razy dziennie, rano i wieczorem) kontrolowane wykopy i pułapki łowne. W pozostałych okresach częstotliwość monitoringu dostosowana będzie do faktycznych pojawień płazów, ich aktywności i ewentualnych siedlisk, jakie mogą pojawić się okresowo w danym roku. Dodatkowo każdorazowo przed rozpoczęciem prac samych np. pogłębiania wykopów bądź przed ich zasypaniem będzie dokonywany monitoring. Ostatnia kontrola powinna być przeprowadzona bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. W przypadku pojawienia się zwierząt zostaną one odłowione i przeniesione w bezpieczne miejsce.

27) Po zakończeniu budowy, teren pasa montażowego, z wyłączeniem odcinków tzw. strefy kontrolowanej, przywrócony zostanie do stanu sprzed realizacji i oddany do użytku zgodnie              z dotychczasowym przeznaczeniem.

28) Przed rozpoczęciem robot związanych z likwidacją odcinka gazociągu, zostanie przeprowadzona wizja terenowa miejsc realizacji robót przy udziale botanika, w celu zlokalizowania miejsc występowania i liczebności populacji roślin inwazyjnych. Po zlokalizowaniu i oznaczeniu w sposób widoczny miejsc, które porastają rośliny inwazyjne zostaną podjęte działania zapobiegawcze na czas realizacji inwestycji, które ograniczą rozprzestrzenianie tych roślin, poprzez np. zdjęcie płata humusu wraz z roślinami inwazyjnymi i usunięcie ich z obszaru robót do kompostowni lub unieszkodliwienia w inny skuteczny sposób. Niedopuszczalne jest mieszanie tego humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą. Należy przeszkolić i nadzorować osoby wykonujące prace związane                     z eliminacją roślin inwazyjnych.

29) Wszelkie prace budowlane (zwłaszcza prace przygotowawcze) na całym odcinku trasy gazociągów DN400 i DN700 będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrożenia zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie fazy budowy, aktualizację stanu i zasięg występowania chronionych gatunków, siedlisk przyrodniczych, celem wykazania możliwości realizacji prac, ich wstrzymania w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań Minimalizujących  na etapie budowy niezbędne do wdrożenia. W skład nadzoru powinien wchodzić botanik/fitosocjolog, ornitolog, herpetolog i teriolog.

30) Zakres zadań członków nadzoru obejmować będzie w szczególności:

a) nadzór nad poprzedzającymi inwestycję pracami przygotowawczymi, jak usuwanie zakrzewień i drzew z pasa montażowego, zdejmowanie humusu i ściółki, transplantacja muraw i stanowisk roślin chronionych, sporządzanie spisu dendrologicznego drzew/krzewów przeznaczonych do wycinki w obrębie terenów leśnych, zadrzewionych, kontrola drzew przewidzianych do wycinki pod kątem obecności gatunków objętych ochroną prawną                            i podejmowanie odpowiednich działań w zakresie ochrony gatunkowej,

b) wskazanie miejsc, w których zdeponowana zostanie zebrana wierzchnia warstwa gleby                  z wykopów,

c) kontrolę występowania i wpływu robót na chronione siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt,

d) odławianie zwierząt i ich ewakuację ze strefy zagrożenia, e) kontrolę i ścisły nadzór nad przenoszeniem roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz ewentualne znalezienie siedlisk zastępczych, do których będą przenoszone poszczególne gatunki,

f) kontrola terenu przeznaczonego pod inwestycję i znajdującego się w zasięgu oddziaływania w okresie lęgowym, przed rozpoczęciem prac budowanych,

g) wskazanie lokalizacji i terminu wykonania oraz nadzór lub bezpośrednie wykonanie ogrodzeń herpetologicznych oraz ogrodzeń na odcinkach przechodzących przez tereny leśne zabezpieczających cenne siedliska przyrodnicze kod: 91E0 i 9170,

h) oznakowanie i zabezpieczenie cennych siedlisk i stanowisk gatunków w przypadku ich stwierdzenia na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji,

i) nadzór nad rekultywacją po zakończeniu budowy w tym nadzór lub bezpośrednie  wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w obrębie terenów leśnych, zadrzewionych,

j) uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonanie czynności zabronionych, jeśli istniałaby taka konieczność w odniesieniu do gatunków prawnie chronionych,

k) egzekwowanie zakazów prowadzenia robót w określonym okresie (okres lęgowy ptaków, tarła ryb, rozrodu płazów),

l) nadzór nad pracami prowadzonymi w obrębie koryt cieków wodnych,

m) przeszkolenie i nadzór nad osobami wykonującymi prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych,

n) egzekwowanie zakazów prowadzenia robót, składowania materiałów, parkowania maszyn, przebywania ludzi w określonych miejscach,

o) kontrola prawidłowego przywrócenia funkcji terenu sprzed realizacji inwestycji, w tym nasadzenia drzew i krzewów,

p) sprawdzenie skuteczności wykonania zabezpieczeń środowiskowych i dokonywanie ich odbiorów,

r) kontrolę stanu technicznego zamontowanych elementów/urządzeń środowiskowych                         i utrzymanie warunków zabezpieczeni ich skuteczności,

s) realizację ewentualnych dodatkowych działań ochronnych nieprzewidzianych w decyzji                  o środowiskowych uwarunkowaniach.

31) Prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00,za wyjątkiem czynności, których technologia wykonania nie pozwala na przerwanie prac.

32) W przypadku prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (np. na początkowym odcinku gazociągu) zostaną zastosowane tymczasowe ekrany akustyczne.

B.	Termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego  użytkowania: należy zdemontować po oddaniu do eksploatacji nowoprojektowanego gazociągu.

C.   Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a) zobowiązuje się Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 13 lit. a, w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. - w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest
 wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138
poz. 1554),

b) funkcję kierownika budowy należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy prowadzeniu robót, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno–budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Inwestor jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej specjalności.

C. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany:

a) prowadzić dziennik budowy,

b) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki

- wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 45 i art. 45a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

- Załącznik Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu

- Załącznik Nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany

- Załącznik Nr 3 – Załączniki do projektu budowlanego

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia  08.11.2023 r., (otrzymanym 09.11.2023 r.), uzupełnionym przy piśmie znak: PdS/307/039/2023 z dnia 30.11.2023 r. (otrzymanym 04.12.2023 r.) i znak: PdS/308/039/2023 z dnia 15.12.2023 r. (otrzymanym 18.12.2023 r.), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działając poprzez pełnomocnika – Pana Łukasza Jarzyńskiego, wystąpił  o wydanie pozwolenia na budowę obejmujące odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław – Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     na działkach o numerach ewidencyjnych:

4747/10, 4747/9, 4024/1, 4747/41, 1889/3, 4137/3, 4137/4, 4136, 4130/2, 4131, 4128/5, 4355, 4356, 4354,  4369/2, 4377, 4378, 4379/2, 4352, 4580, 4584/2, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4597, 4598, 4772/2, 4602/2, 4603, 4604/4, 4606, 4605, 4607, 4612, 4608, 4613, 4614/2, 4611, 4615, 4616/2, 4854, 3878/1, 3879/3, 3879/2, 3916/2, 3917/2, 3918, 3919, 3922, 3923, 3932, 3933, 3934, 3941, 3954/2, 3955, 3956/2, 3956/3, 3972, 3973, 3974/1, 3444/1, 3429/1, 3429/2, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437/2, 3438, 3439/1, 3439/2, 3420, 3419, 3418, 3417, 3416, 3414, 3413, 3412, 3411/1, 3387, 3371, 3372, 3373, 3374,  3375, 3376, 3374, 3342, 3343, 3325/1, 3299, 3298/1, 3298/2, 3298/3, 3297, 3296, 3255, 3251, 3225, 3224/2, 3223/2, 3223/4, 3222, 3221, 3202, 3199/2, 3193, 3184, 3176/1, 3170/2, 3155/1, 3154, 3152, 3143, 3128/2, 3116/2, 3083, 3084, 3054, 3053, 3038/1, 3037, 3027, 3030, 3026, 3000, 3001, 3002, 2999, 2990/6, 2989, 2979/1, 2676, 2643, 2458, 2320, 832/12, 2323, województwo podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181612_2 Świlcza, obręb ewid.: 0008 Świlcza,

na działkach o numerach ewidencyjnych: 1972, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6, 2692/3, 2692/2, 2692/1, 2693. województwo podkarpackie, powiat: miasto Rzeszów, jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, obręb ewid.: 0222 Przybyszówka II.

W ramach ww. przedsięwzięcia zostaną wybudowane nowe odcinki gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 w celu przebudowy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia zlokalizowanych w obrębie miejscowości Świlcza.

Celem projektu jest wybudowanie nowych odcinków gazociągów DN700 i DN400 poza terenem zabudowanym miejscowości Świlcza.

Zakres inwestycji

- budowa obiektów:

• gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa długość 5523,8 m,

• gazociąg wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa długość 5523,6 m,

• instalację ochrony katodowej wraz z ze stacjami ochrony katodowej – 1 szt.

- rozbiórka obiektów:

• gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa długość 107,1 m,

• gazociąg wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa długość 92,3 m.

• na likwidowanych odcinkach gazociągów przewiduje się również zdemontować słupki znacznikowe, słupki ochrony katodowej wraz z odłączeniem istniejącej stacji ochrony katodowej.

Gazociągi będą zlokalizowane całkowicie pod ziemią, na głębokości min. 1,2 metra licząc od jego górnej płaszczyzny do poziomu terenu.

W pasie jego strefy kontrolowanej, wynoszącej odpowiednio dla gazociągu DN700                              o szerokości 12 m (po 6 m od osi gazociągu) oraz gazociągu DN400 o szerokości 8 m (po 4 m od osi gazociągu) teren będzie zagospodarowany w sposób ograniczony tzn. będzie dozwolone w granicach tej strefy prowadzenie gospodarki rolnej, natomiast nie należy                            w strefie kontrolowanej wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów                                 i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Budowa innych sieci w strefie kontrolowanej będzie mogła być prowadzona tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej tj. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.

Elementami stałymi wzdłuż przebiegu gazociągu będą słupki oznaczeniowe, zainstalowane                  w miejscach zmiany kierunku trasy gazociągu oraz przy skrzyżowaniach ze wszystkimi przeszkodami terenowymi. Dodatkowo przewiduje się wykonanie stacji anod galwanicznych w zabudowie szafkowej. Projektowany gazociąg będzie podlegał ochronie katodowej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, gmina Świlcza, obręb Świlcza i na terenie Miasta Rzeszowa obręb Przybyszówka II.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. -
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) dla projektowanego gazociągu Dn 700 MOP 5,5 MPa wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 12,0 m (po 6,0 m na stronę od osi gazociągu)                  a dla projektowanego gazociągu Dn400 MOP 5,5 MPa wyznacza się strefę kontrolowaną                   o szerokości 8,0 m (po 4,0 m na stronę od o si gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefie nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego gazociągu:

- średnica nominalna – Dn 700 oraz Dn 400

- średnica zewnętrzna, Dz – 711mm , 406,4 mm

-  grubość ścianki – 12,5 mm, 11,0 mm

- materiał rur – Stal

- maksymalne ciśnienie robocze – MOP 5,5 MPa

- długość gazociągu Dn700 – ok. L=5523,8m

- długość gazociągu Dn400 – ok. L=5523,6m

- rodzaj gazu – gaz ziemny grupy E - wysokometanowy,

- teren przeznaczony pod budowę projektowanego gazociągu – pierwsza klasa lokalizacji.

Powyższe zamierzenie, zgodnie z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 924), należy do inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu. W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy do inwestycji towarzyszących stosuje się przepisy rozdziałów 2, 3 i 6 oraz art. 43 ww. ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ust. 1a i lb.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pozwolenie
na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy.

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor załączył komplet dokumentów
wymaganych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.:

- 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

-   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2022 r., nr 1/4/22, znak: 
N-VIII.747.1.4.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu.

Do wniosku o pozwolenie na budowę Inwestor dołączył również  decyzję  Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie z dnia 31.01.2023 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.467.2022.AKo, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienia i urządzeń wodnych.

Dołączona została także decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska         w Rzeszowie z dnia 04.02.2022 r., znak: WOOŚ.420.17.3.2021.AD.37, o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj,                   i lokalizację przedsięwzięcia oraz skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany są zgodne z ustaleniami decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2022 r., nr 1/4/22, znak:  N-VIII.747.1.4.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.02.2022 r., znak: WOOŚ.420.17.3.2021.AD.37,
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostały opracowane i sprawdzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane
i należące do właściwej izby samorządu zawodowego. Do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dołączono kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzającym uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt oraz kopie zaświadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnych
na dzień opracowania projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu
(w przypadku projektanta sprawdzającego). Przy czym, zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1 powyższego nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane dołączono oświadczenia o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dołączona została również informacja dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.

W powyższej sprawie dotrzymane zostały ustalone przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wymogi proceduralne. Zgodnie z art. 8 ust. 1, w związku
z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, zawiadomienie z dnia 21.12.2023 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, wysłano wnioskodawcy, na adres pełnomocnika Inwestora wskazany we wniosku oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem, na adres określony w katastrze nieruchomości.
O wszczęciu postępowania zawiadomiono również właściwe miejscowo organy w sprawach,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy, tj. Starostę Rzeszowskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Wójta Gminy Świlcza. W dniu 21.12.2023 r. obwieszczenie powiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało opublikowane                                      w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dzienniku Gazeta Prawna, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego. Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Miasta w Rzeszowie oraz Urzędzie Gminy Świlcza.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania uwagi i zastrzeżenia wnieśli:

- Pan Henryk Piłat – współwłaściciel działki nr ewid. 3343 w obrębie ewid. Świlcza w piśmie z dnia 28.12.2023 r. wyraził sprzeciw dla projektowanego przebiegu gazociągów Dn700                   i Dn400 przez teren jego działki. Stwierdza, że Gaz-SYSTEM S.A. nie posiada żadnego tytułu prawnego do zajęcia gruntu działki nr 3343 obręb Świlcza i budowy na niej gazociągu DN700 i DN400. Podaje, że na w/w działce nigdy nie było żadnego gazociągu by go remontować a tym bardziej przebudować. Jego zdaniem ustawa (Dz. U.2023 poz. 924 z późn. zm.) o inwestycjach w Świnoujściu  nie dotyczy wspólnoty gruntowej w Świlczy. Uważa, że każde wejście w teren działki 3343 obręb Świlcza jest nielegalne bez prawnego sądowego tytułu.

-  Pan Andrzej Czach – właściciel działki nr ewid. 4137/4 w obrębie ewid. Świlcza, nie zgadza się na zlokalizowanie gazociągów na jego działce w zaprojektowanym miejscu. Podaje, że nie zostało zakończone jeszcze postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/22 z dnia 19 maja 2022 r. znak: N-VIII.747.1.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacjnego skroplonego gazu ziemnego. Nie zostało rozstrzygnięte postępowanie odwoławcze od zaskarżonej przez niego decyzji znak: N-I.7536.1.2022 z dnia 12.12.2022 r. Nie zgadza się               z twierdzeniem inwestora, iż jest to najkorzystniejsza opcja przebiegu gazociągu. Jego zdaniem przebiegający w sposób zaprojektowany na działce nr ewid. 4137/4, zwiększy koszty planowanej inwestycji i narusza własność właściciela działki, w sytuacji kiedy planowana inwestycja miała nie być uciążliwa dla właścicieli działek i z jak najmniejszą szkodą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestycja została poprowadzona inną trasa tj. przez działke nr ewid. 4135/1, której jest właścicielem i działkę nr ewid. 4136 która jest nieużytkiem                        i w której jest posiadaniu co znacznie skraca długość inwestycji, zmniejszy jej koszty i jest                   z korzyścią dla obu stron. Pan Andrzej Czach podnosi, iż jego działka nr ewid. 4137/4 objęta jest Miejscowym Panem Zagospodarowania Przestrzennego. Na tej działce w przyszłości miał zostać wybudowany ośrodek wypoczynkowy. Taki plan przebiegu gazociągu zrujnuje właściciela, gdyż działka stanie się bezwartościowa. Nie jest przeciwny inwestycji, oczekuje jednak porozumienia. Budowa urządzeń służących mieszkańcom całego kraju nie powinna odbywać się jego kosztem, nawet jeśli odbywa się pod rządami jakiejś specjalnej ustawy.

Odnosząc się do uwag zawartych w ww. pismach należy na wstępie przypomnieć, iż postępowanie dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę podlega uregulowaniom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Organ administracji wydający decyzję                            o pozwoleniu na budowę, na mocy ww. ustawy, zobowiązany jest do sprawdzenia czy wniosek inwestora jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nie jest on natomiast upoważniony do wyznaczania i korygowania zakresu inwestycji. To inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i techniczno-projektowych inwestycji gazowej, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez wnioskodawcę, bowiem miałaby ona charakter pozaprawny. O przebiegu nowego gazociągu decyduje wnioskodawca i to on wybiera najbardziej korzystne rozwiązania lokalizacyjne i techniczno-wykonawcze.

Tut. organ przekazał inwestorowi złożone uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące przebiegu inwestycji przedstawione na etapie uzyskania pozwolenia na budowę oraz poprosił                                   o odniesienie się do ich zasadności.

Inwestor pismami z dnia 09 stycznia 2024 r. przedstawił swoje stanowisko, które tut. urząd

przekazał zainteresowanym przy piśmie znak: I-XIII.7840.1.13.2023 z dnia 10.01.2024 r.

Ponadto w dniu 9 stycznia 2024 r. wpłynęło pismo Pana Tomasza Węgrzyna współwłaściciela działki nr ewid. 2692/2 w obrębie Przybyszówka II, który nie wyraża zgody na przebieg przez działki 2692/2 i 2692/3  gazociągu i wnosi o wykup w całości ww działek lub zamianę na inne działki na terenie Rzeszowa lub Gminy Świlcza, a w dniu 10 stycznia 2024 r. wpłynęło pismo Państwa Adama i Beaty Pałac właścicieli działki nr ewid. 4131,                      w obrębie Świlcza, którzy sprzeciwiają się realizacji inwestycji na ich działce.

Tut. organ przekazał powyższe uwagi i zastrzeżenia pełnomocnikowi inwestora

Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone 
w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, a sprawdzenie przedłożonych dokumentów wykazało zgodność przedstawionych rozwiązań z przepisami prawa, uwzględniając w całości

wniosek Inwestora orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-929 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 2177,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych):

a) z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 2 x 17 zł = 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote), w dniu 07.11.2023 r.,

b) z tytułu wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę – 2143 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści trzy złotych), zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o  opłacie  skarbowej (Część III, kol. 3, pkt 9 ust. 1g oraz Część III, kol. 3, pkt 11), w dniu 07.11.2023 r.

Z up. WOJEWODY  PODKARPACKIEGO

(-)

Zastępca  Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

- Pan Łukasz Jarzyński -  Pełnomocnik OGP GAZ-SYSTEM S.A.

- a/a

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

P o u c z e n i e:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając:

1)	informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

2.	 Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie
na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary
i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII
(z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. ‒ Prawo budowlane).

3. 	Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

4. 	Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).