## Slide 1
Ciepłownie na odpady – inwestycje bezpieczne i zrównoważone
Agnieszka Spodzieja
NFOŚiGW, 22 czerwca 2022

## Slide 2
Wyzwania inwestycyjne w branży sektora gospodarki odpadami
Niskoemisyjność w transporcie komunalnym
Rozwój systemów selektywnej zbiórki u źródła
Budowa/rozbudowa/automatyzacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Rozwój branży recyklingu
Budowa instalacji do przetwarzania bioodpadów (odpady zielone i kuchenne)
Modernizacje sortowni odpadów pod kątem zwiększenia odzysku surowców (pre_RDF nadal kłopot)
Budowa dużych, średnich i małych spalarni/elektrociepłowni/ITPOK ów z systemem kogeneracji, często inwestycje powiązane z modernizacją sieci ciepłowniczych i modernizacją zakładów ciepłowniczych
Budowa instalacji do produkcji zielonej energii OZE w Zakładach- ENERGETYKA (PV, biogazownie)
Budowa składowisk odpadów

## Slide 3
Ciepłownie na odpady – inwestycje bezpieczne
Ciepłownie, w których spalane jest paliwo z odpadów spełniać muszą wszystkie warunki dyrektywy IED dotyczące spalarni odpadów,
Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza są znacznie bardzie rygorystyczne niż obowiązujące w przypadku spalania węgla lub biomasy,
Bezwzględnie wymagana jakość odpadów paleniskowych pozwala na ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych lub w drogownictwie,
Dostępne są referencyjne technologie spalania paliw z odpadów komunalnych spełniające wymagania najlepszej dostępnej techniki.

## Slide 4
Ciepłownie na odpady – inwestycje zrównoważone
Podstawowym celem budowy ciepłowni lub elektrociepłowni na paliwa z odpadów jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na obszarze działania Instalacji Komunalnej oraz stabilności i przewidywalności cen dla jego mieszkańców, poprzez zapewnienie zagospodarowania problematycznej frakcji preRDF we własnej instalacji.
Najbardziej uzasadnionym ekonomicznie modelem jest zintegrowanie instalacji spalającej paliwa z odpadów z lokalną siecią ciepłowniczą. Przy odpowiednim doborze jej wielkości może spełniać rolę całorocznego źródła ciepła (praca w tzw. podstawie systemu ciepłowniczego), pracując również w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
Dodatkowym efektem jest wsparcie systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania statusu systemów efektywnych energetycznie poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii, energii z kogeneracji i ciepła odpadowego w celu zapewnienia źródeł finansowania nowych inwestycji.

## Slide 5
Elektrociepłownia 10MW – przykładowy bilans
EFEKTY PROJEKTU
Przepustowość instalacji 20 000 ton preRDF/rok
CIEPŁO ENERGIA ELEKTRYCZNA
System ciepłowniczy Sieć elektroenergetyczna
(ciepło dla np. 2600 domków jednorodzinnych) (minus ew. potrzeby własne Instalacji Komunalnej)
ok 130 000 GJ/rok ok 10 000 MWe/rok

## Slide 6
Portfel kredytów ekologicznych
Wartość zawartych transakcji proekologicznych
25,1 mld zł
54,9 mld zł
Wartość zakończonych inwestycji proekologicznych finansowanych przez BOŚ S.A.
Doświadczenie w liczbach (1991- 31.12.2021)
Chart: 
Wolumen transakcji proekologicznych
Struktura salda proekologicznego w podziale na strategiczne sektory inwestycji wg stanu na 31.12.2021 r. [%]
Chart: 
| Budownictwo | Energetyka i Gospodarka Komunalna | Przemysł | Transport i logistyka | Inne
 | 0.39 | 0.4 | 0.17 | 0.03 | 0.01
17 %
40 %
39 %
3 %
1 %
Budownictwo Zrównoważone
Energetyka i Gospodarka Komunalna
Przemysł
Transport i Logistyka
Inne
Chart: mln zł
| 2020 | 2021
preferencyjne | 9.6218 | 11.048
komercyjne | 1336.7396 | 1658.598
Jesteśmy pełni zielonej energii
Saldo bank razem: 12 824 mln zł
Udział salda eko: 4 760 mln zł
37,1%
saldo eko

## Slide 7
Kredyty obrotowe
Kredyty inwestycyjne
Gwarancje bankowe
Rachunki bieżące i pomocnicze
w tym gwarancja dobrego wykonania umowy
06
03
02
Doradztwo finansowe
  w zakresie aranżacji finansowania komercyjnego oraz preferencyjnego
04
05
01
Leasing
Faktoring
  pomostowe wspierające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu objętych dofinansowaniem,
  uzupełniające wspierające finansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu lub nieobjętych dofinansowaniem,
  inwestycyjne ze środków własnych Banku, ze środków pochodzących z linii EBI lub jako mix tych dwóch form
wspierające sfinansowanie części VAT
wspierające potrzeby płynnościowe kredytobiorcy w początkowej fazie po oddaniu inwestycji
Szeroki zakres usług

## Slide 8
Dziękuję za uwagę