### Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych

### Przypadek 1 – nowy obiekt, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe, obiekt po długim przestoju (kilka miesięcy), obiekt z ingerencją w instalację wodociągową, posiadający własne ujęcie wody:

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
1. Barwa

2. Mętność

3. Przewodność elektryczna właściwa
4. Stężenie jonów wodoru (pH)

5. Zapach

6. Jon amonowy

7. Żelazo
8. Mangan

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
1.Bakterie grupy coli 
2.Escherichia coli 
3. Enterokoki kałowe
4. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)*

5.Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 h w 1 ml

### Przypadek 2 – obiekt adaptowany, obiekt w którym dokonuje się zmiany sposobu użytkowania z niewielką ingerencją w instalację wodociągową (np. wymiana baterii, doinstalowanie umywalki):

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
1.Bakterie grupy coli 
2.Escherichia coli 
3. Enterokoki kałowe
4. Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)*

5.Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 h w 1 ml

*niezbędne gdy woda wodociągowa pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych

Przyjmowanie próbek do badań
Oddział Laboratoryjny PSSE w Gliwicach
ul. 3 Maja 64, Zabrze

Badania mikrobiologiczne:

Próbki do badań przyjmowane są: poniedziałek, wtorek

w godzinach od 7:30 do 12:00.

Badania fizykochemiczne:

Próbki do badań przyjmowane są: od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 12:00.

Butelki do poboru próbek wody wydawane są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00.