FORMULARZ CENOWY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

al. Bohaterów warszawa 33, 70-340 Szczecin

Dotyczy zamówienia na: Okresowy przegląd techniczny, konserwacja i remont podręcznego sprzętu gaśniczego w ośrodkach wypoczynkowych GDDKiA w Międzyzdrojach i Zieleniewie/k. Stargardu

Wykonawca:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(NIP, REGON)

Przed wykonaniem usługi Wykonawca dokona bezpłatnie przeglądu i zakwalifikuje sprzęt gaśniczy wymieniony w tabelach I i II do konserwacji lub remontu. Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych czynności. Zatwierdzony protokół stanowić będzie podstawę do końcowego rozliczenia. Końcowe rozliczenie wykonanych usług konserwacji lub remontu gaśnic i legalizacji zbiornika gaśnicy GP 6kg ABC (w zależności od wykonanej usługi) nastąpi po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie.

TABELA I

| Konserwacja gaśnic, sprawdzenie stanu technicznego tj.: okresowe sprawdzenie stanu technicznego gaśnic, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej, zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia, zwłaszcza sprawdzenie ogólnego stanu gaśnicy, plomby, czytelności, kompletności i prawidłowości napisów, stanu węży, stanu proszku lub ilości środka gaśniczego, zgodnie z instrukcją producentów i PN. |  |  |  |  | Lokalizacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu gaśniczego | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |  |  |
| 1 | GP 6 kg ABC | 5 |  |  | Zieleniewo |  |
| 2 | GP 2 kg ABC | 6 |  |  |  |  |
| 3 | GP 6 kg ABC | 1 |  |  | Międzyzdroje |
| 4 | GP 4 kg ABC | 2 |  |  |  |
| 5 | GP 2 kg ABC | 5 |  |  |  |
| Łącznie netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie brutto |  |  |  |  |  |  |

TABELA II

| Remont gaśnic tj.: przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego, w zależności od konieczności: m.in.: demontaż i montaż sprzętu, wymianę środka gaśniczego, wymiana uszkodzonych elementów na nowe, autoryzowane przez producenta, zgodnie z instrukcją producentów i PN. |  |  |  |  | Lokalizacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu gaśniczego | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |  |  |
| 1 | GP 6 kg ABC | 4 |  |  | Zieleniewo |  |
| 2 | GP 2 kg ABC | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Legalizacja zbiornika gaśnicy GP 6 KG ABC - UDT | 4 |  |  |  |  |
| 4 | GP 6 kg ABC | 1 |  |  | Międzyzdroje |
| 5 | GP 4 kg ABC | 1 |  |  |  |
| 6 | GP 2 kg ABC | 2 |  |  |  |
| 7 | Legalizacja zbiornika gaśnicy GP 6 KG ABC - UDT | 1 |  |  |  |
| Łącznie netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie brutto |  |  |  |  |  |  |

TABELA III - Zieleniewo

| Kontrola czujników dymu tj.: sprawdzenie poprawności działania wraz z wymianą baterii 9V 6LR61 alkaliczna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Czujnik dymu | 7 |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |
| Łącznie brutto |  |  |  |  |

TABELA IV - Zieleniewo

| Przegląd, konserwacja i badanie hydrantu zewnętrznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przegląd, konserwacja i badanie hydrantu zewnętrznego | 1 |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |

Łącznie brutto tabele I, II,III, IV:    …………………………………………………….

Wykaz sprzętu Zieleniewo:

| Lp. | Typ gaśnicy | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | GP 6 kg ABC | 9 |
| 2 | GP 2 kg ABC | 8 |
| 3 | Czujniki dymu | 7 |
| 4 | Hydrant zewnętrzny | 1 |

Wykaz sprzętu Międzyzdroje:

| Lp. | Typ gaśnicy | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | GP 6 kg ABC | 2 |
| 2 | GP 4 kg ABC | 3 |
| 3 | GP 2 kg ABC | 7 |

………………………………….						………………………………….

data									podpis