**Część II: Aktualizacja dokumentacji projektowej nowego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą światłowodową i elektryczną w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica**

Aktualizacja dokumentacji wraz z rozszerzeniem zakresu inwestycji o część Izby Administracji Skarbowej

* opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji,
* ułożenie światłowodów oraz instalacji elektrycznej do około 60 punktów (dokładna ilość punktów uzależniona jest od projektu i możliwości technicznych zaproponowanego sprzętu),
* utworzenie Centralnego Punktu Dystrybucyjnego CCTV IP SG w piwnicy budynku nr 1/SG pomieszczenie nr 010,
* podłączyć nowe kamery, urządzenia rejestrujące i zarządzające oraz zdemontować stary system wraz z okablowaniem,
* należy uwzględnić możliwość rozszerzenia systemu w przyszłości, a także ewentualność wszelakich możliwych modyfikacji obiektu.