## Arkusz1
Wyniki analiz fizyczno-chemicznych z prób pobranych w 28.04 2019 oraz w 28.10.2019 - RWMŚ Szczecin
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 7.8 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 12.2 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 660 | µS/cm | - | 10 | nie | ±66 | 1 | 0.95 | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 6.95 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,70 | 0.01 | 0.95 | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 67.5 | % | - | 1 | nie | ±6,6 | 0.1 | 0.95 | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.28 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,06 | 0.01 | 0.95 | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.34 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,07 | 0.01 | 0.95 | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-24 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.002 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,001 | 0.001 | 0.95 | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 542 | 2019-04-24-13:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.007 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,002 | 0.001 | 0.95 | tak
12 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 7.7 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
13 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 11.6 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
14 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 699 | µS/cm | - | 10 | nie | ±70 | 1 | 0.95 | tak
15 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 7.52 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,75 | 0.01 | 0.95 | tak
16 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 69.3 | % | - | 1 | nie | ±6,9 | 0.1 | 0.95 | nie
17 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 0.23 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,05 | 0.01 | 0.95 | tak
18 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 0.28 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,06 | 0.01 | 0.95 | tak
19 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
20 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
21 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
22 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1595 | 2019-10-24-12:20 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
23 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 7.3 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
24 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 10.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,0 | 0.1 | 0.95 | tak
25 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 741 | µS/cm | - | 10 | nie | ±74 | 1 | 0.95 | tak
26 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | <0,5 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
27 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 2.3 | % | - | 1 | nie | ±0,2 | 0.1 | 0.95 | nie
28 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.06 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
29 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.07 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
30 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.13 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,03 | 0.01 | 0.95 | tak
31 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.58 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±0,15 | 0.1 | 0.95 | tak
32 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.002 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,001 | 0.001 | 0.95 | tak
33 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 544 | 2021-04-25-11:20 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.007 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,002 | 0.001 | 0.95 | tak
34 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 7.4 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
35 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 13.2 | °C | - | 0 | nie | ±1,3 | 0.1 | 0.95 | tak
36 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 752 | µS/cm | - | 10 | nie | ±75 | 1 | 0.95 | tak
37 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 6.48 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,65 | 0.01 | 0.95 | tak
38 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 63.7 | % | - | 1 | nie | ±6,4 | 0.1 | 0.95 | nie
39 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 0.1 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,02 | 0.01 | 0.95 | tak
40 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 0.12 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.01 | 0.95 | tak
41 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
42 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,04 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
43 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
44 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1593 | 2019-10-24-10:30 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
45 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 7.2 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
46 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 15.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,5 | 0.1 | 0.95 | tak
47 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 1342 | µS/cm | - | 10 | nie | ±134 | 1 | 0.95 | tak
48 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 2.43 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,24 | 0.01 | 0.95 | tak
49 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 28.9 | % | - | 1 | nie | ±2,9 | 0.1 | 0.95 | nie
50 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.42 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,09 | 0.01 | 0.95 | tak
51 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.51 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,11 | 0.01 | 0.95 | tak
52 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 0.85 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,22 | 0.01 | 0.95 | tak
53 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-25 | 3.76 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±0,98 | 0.1 | 0.95 | tak
54 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-25 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
55 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 545 | 2019-04-25-12:20 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-25 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
56 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 7.1 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
57 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 13 | °C | - | 0 | nie | ±1,3 | 0.1 | 0.95 | tak
58 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 1330 | µS/cm | - | 10 | nie | ±133 | 1 | 0.95 | tak
59 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 2.86 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,29 | 0.01 | 0.95 | tak
60 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 27.4 | % | - | 1 | nie | ±2,7 | 0.1 | 0.95 | nie
61 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 1.35 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,28 | 0.01 | 0.95 | tak
62 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | 1.64 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,34 | 0.01 | 0.95 | tak
63 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
64 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
65 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
66 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1594 | 2019-10-24-11:230 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-24 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
67 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 7.3 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
68 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 12.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
69 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 628 | µS/cm | - | 10 | nie | ±62 | 1 | 0.95 | tak
70 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 4.22 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,42 | 0.01 | 0.95 | tak
71 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 45.4 | % | - | 1 | nie | ±4,5 | 0.1 | 0.95 | nie
72 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.18 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,04 | 0.01 | 0.95 | tak
73 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.22 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,05 | 0.01 | 0.95 | tak
74 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.21 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,05 | 0.01 | 0.95 | tak
75 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.93 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±0,24 | 0.1 | 0.95 | tak
76 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.003 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,001 | 0.001 | 0.95 | tak
77 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 543 | 2019-04-24-12:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-04-24 | 0.01 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,003 | 0.001 | 0.95 | tak
78 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 7.3 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
79 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 13.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,3 | 0.1 | 0.95 | tak
80 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 636 | µS/cm | - | 10 | nie | ±63 | 1 | 0.95 | tak
81 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 5.65 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,57 | 0.01 | 0.95 | tak
82 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 54 | % | - | 1 | nie | ±5,4 | 0.1 | 0.95 | nie
83 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 0.16 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.01 | 0.95 | tak
84 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 0.19 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,04 | 0.01 | 0.95 | tak
85 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 0.88 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,23 | 0.01 | 0.95 | tak
86 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 3.9 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±1,01 | 0.1 | 0.95 | tak
87 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 0.011 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,003 | 0.001 | 0.95 | tak
88 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1612 | 2019-10-28-14:10 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2019-10-28 | 0.036 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,009 | 0.001 | 0.95 | tak