## Arkusz1
Nr punktu | Miejscowość | Gmina | Powiat | Współrzędne geograficzne |  | nr JCWPd (wg podziału na 172 części) | Nr GZWP | Rodzaj punktu | Głębokość punktu [m p.p.t.] | Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.] | Stratygrafia | Wskażnik | Klasa jakości wskażnika w punkcie pomiarowym 2023 rok
|  |  |  | długość | szerokość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Temperatura wody (oC) | II
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | I
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Przewodność w 20oC (µS/cm) | I
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Odczyn pH | I
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Jon amonowy (mg NH4/l) | I
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Azotyny (mg NO2/l) | I
1 | Szkaradowo st. nr 2 | Jutrosin | rawicki | 17.175 | 51.5881 | 79 | poza GZWP | studnia wiercona | 68 | – | Q | Azotany (mg NO3/l) | IV
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Temperatura wody (oC) | II
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | I
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Przewodność w 20oC (µS/cm) | II
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Odczyn pH | I
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Jon amonowy (mg NH4/l) | I
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Azotyny (mg NO2/l) | I
6 | Kucharki | Gołuchów | pleszewski | 17.9176 | 51.8007 | 81 | poza GZWP | studnia wiercona | 46.5 | 7 | Q | Azotany (mg NO3/l) | IV
klasa I -wody bardzo dobrej jakości
klasa II - wody dobrej jakości
klasa III - wody zadowalającej jakości
klasa IV - wody niezadowalającej jakości
klasa V - wody złej jakości