Operat przeciwpożarowy – wytyczne

Zalecane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wymagania dotyczące operatu przeciwpożarowego, wynikającego z ustawy z dnia 
14 grudnia 2014 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zmianami) oraz z ustawy
 z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799).

Ocena treści operatu przeciwpożarowego zostanie przeprowadzona zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ujęciu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 992 ze zm.). Przedmiotowy dokument, jest materiałem pomocniczym do sporządzenia niniejszego operatu. Poniższe informacje nie stanowią wytycznych, a jedynie wskazania merytoryczne uwzględniające posiadany zasób wiedzy 
i przygotowania w niniejszym temacie.

Przedłożony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, operat przeciwpożarowy opracowany dla podmiotów wskazanych 
w ww. ustawach, powinien zostać złożony w 3 egzemplarzach i musi  zawierać m.in.:

- Informacje dot. właściciela i użytkownika obiektu – terenu gdzie będą/są magazynowane, przetwarzane, składowane odpady (wymagane dołączenie do operatu danych z aktualnego KRS-u lub innego wiążącego dokumentu).

- Opis procesu technologicznego (miejsca, obszar, w którym magazynowane, zbierane i przetwarzane są odpady), opis stosowanej technologii.

- Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie/w budynku (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.). Sposób oznakowania miejsca magazynowania, wytwarzania, zbierania odpadów.

- Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu      i powstających w wyniku przetworzenia oraz składowanych i magazynowanych w poszczególnych budynkach oraz na terenie otwartym, w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w [Mg]; całkowita pojemność instalacji służącej do przetwarzania, magazynowania odpadów.

- Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym między innymi;

  - charakterystyka właściwości pożarowych potencjalnie  magazynowanych odpadów.

  - informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

  - informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego

  - ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

  - informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej                     i stopniu rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych

  - informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

  - informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od sąsiednich obiektów

  - informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej    i piorunochronnej

  - informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej                         i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń

  - informacje o wyposażeniu w gaśnice lub inne urządzenia przeciwpożarowe.

- Informacje o przygotowaniu obiektu i składowiska odpadów oraz terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności informacje o;

  - drogach pożarowych,

  - Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji przeciwpożarowych

  - ocena ogólna,

  - sposobach zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być prowadzone w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów.

- Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane, przetwarzane itp.) odpady.

- Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.

- Część graficzna, która będzie zawierała m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu itp.

- Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.

- Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Powyższe informacje są zalecane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, nie stanowią jednakże  katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu. Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat przeciwpożarowy.