Załącznik nr 1 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Świadczenie usługi przechowywania i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej”.

Przedmiot umowy, zwanej dalej „zamówieniem”, obejmuje przechowywanie i udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT, Plac Trzech Krzyży 3/5)

I – W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przetransportowania ok. 3000-3500 mb dokumentów z bieżącej lokalizacji (Łubna) wraz z ewentualnym odkupieniem od aktualnego przechowawcy plombowanych pojemników: ok. 7600 pojemników o wymiarach 38 cm x 29,3 cm x 34,6 cm oraz ok. 400 pojemników o wymiarach 56 cm x 29,3 cm x 34,6 cm;

- przechowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) w okresie 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia,

- utrzymania warunków przechowywania dokumentów:

- temperatura w zakresie od min. 14°C do max 18°C,

- dopuszczalne wahania dobowe temperatury powietrza 1°C,

- wilgotność względna powietrza 30-50% RH,

- dopuszczalne wahania dobowe względnej wilgotności powietrza 3% RH,

- zabezpieczenia fizycznego magazynów:

- dostęp tylko dla osób uprawnionych,

- rejestracja dostępu do pomieszczeń,

- system przeciwpożarowy,

- system przeciwwłamaniowy.

- przechowywania dokumentacji niearchiwalnej w plombowanych pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę,

- udostępniania dokumentacji niearchiwalnej z ich dostawą do siedziby Zamawiającego w ciągu mniej niż 24 godzin od zgłoszenia  - tryb standardowy, a w szczególnych przypadkach mniej niż 3 godzin – tryb ekspresowy (zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do Formularza Ofertowego).

- transportowania dokumentacji z miejsca wskazanego przez dotychczasowego przechowawcę (Łubna) oraz z miejsca wskazanego przez Zlecającego w siedzibie Zlecającego do miejsca świadczenia usługi przez Wykonawcę;

- transportowania dokumentacji niearchiwalnej w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniem, a w szczególności:

  - zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi,

  - ułożona w odpowiedniej pozycji podczas transportu,

  - izolowana od warunków atmosferycznych,

  - zabezpieczona przed możliwością dostępu osób trzecich,

  - transportowana bezpośrednio z lokalizacji pierwotnej do lokalizacji docelowej.

- właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem wykorzystywanych wind i ciągów 
komunikacyjnych, w szczególności:

- pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i uporządkowanym, wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych, wind i pomieszczeń.

II – Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria:

- 60 % pracowników Wykonawcy, bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, powinno być zatrudnionych na umowę o pracę,

- Wykonawca jest zobowiązany pisemnie udokumentować wykonanie usługi przechowywania w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1000 mb dokumentów instytucji administracji publicznej albo rządowej,

- posiadanie ważnej polisty OC na kwotę minimum 100 000,00 zł i polisy NNW.

III – Pozostałe informacje:

- dokumenty będą przekazywane do przechowywania partiami po co najmniej 50 mb dokumentacji,

- obecnie dokumenty są przechowywane w magazynach, który Zamawiający wynajmuje od zewnętrznego podmiotu, na terenie Łubnej pod Warszawą oraz w siedzibie MRiT na terenie m.st. Warszawy,

- magazyny, w których Wykonawca będzie przechowywał dokumenty, nie mogą znajdować się dalej niż 100 km od siedziby Zleceniodawcy,

- w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,

- po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą,

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów;

- Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawców. Złamanie tego zapisu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz naliczeniem kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , w tym przepisami BHP oraz zasad bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS-CoV-2.

- Podczas realizacji zleconych usług pracownicy wykonawcy mają obowiązek na bieżąco współpracować z przedstawicielem zamawiającego nadzorującym wykonywanie prac w zakresie objętym zamówieniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim na skutek niewłaściwego wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię posiadanej polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności objętej przedmiotem umowy na kwotę minimum 100.000,00 zł, ważnej przez cały okres trwania umowy, zwanej dalej „umową ubezpieczenia", wraz z dowodem potwierdzającym 
opłacenie składki bądź raty składki oraz polisy NNW.