WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH

W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII

Metody akredytowane

| Lp. | Przedmiot badań/wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N* | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | kał, wymaz z odbytu, wymaz z kału | Badanie na nosicielstwo zarazków schorzeń jelitowych dla celów sanitarno-epidemiologicznych | Procedura Badawcza PB/EP/PSJ/01 wyd. VI z dnia 06.03.2017 A Szczep bakteryjny Salmonella, Shigella w przypadku braku możliwości oznaczenia przekazywany jest do laboratorium referencyjnego | metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
|  | kał, wymaz z odbytu, wymaz z kału | Badanie kału i/lub wymazu z odbytu w kierunku patogenów schorzeń jelitowych. | Procedura Badawcza PB/EP/PSJ/02 wyd. IV z dnia 05.05.2014 A W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w kierunku EPEC, E.coli O157, Yersinia test potwierdzenia lub oznaczenia typu, biotypu i cech chorobotwórczości szczepu po uzyskaniu akceptacji zleceniodawcy zostanie wykonany w Laboratorium referencyjnym, opłata zgodnie z cennikiem tego Laboratorium (wysyłkę i opłatę za badanie pokrywa zleceniodawca). | metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
|  | szczep bakteryjny | Oznaczanie szczepów bakteryjnych Salmonella spp, Shigella spp, Yersinia spp. | Procedura badawcza PB/EP/PSJ/03 wyd. II z dnia 05.05.2014 A Szczep bakteryjny: Salmonella, Shigella, Yersinia w przypadku braku możliwości oznaczenia po uzyskaniu akceptacji zleceniodawcy zostanie przekazywany do laboratorium referencyjnego, opłata zgodnie z cennikiem tego Laboratorium (wysyłkę i opłatę za badanie pokrywa zleceniodawca) | metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
|  | kał | Parazytologiczne badanie wymazu z okolic odbytu na obecność jaj owsika ludzkiego Enterobius vermicularis | Procedura BadawczaPB/EP/PPR/01 wyd. VI z dnia 06.03.2017 A | metoda koproskopowa |
|  | kał | Parazytologiczne badanie próbki kału na obecność cyst pierwotniaków, jaj, larw i postaci dorosłych helmintów metodą mikroskopową. | Procedura Badawcza PB/EP/PPR/02 wyd. VI z dnia 06.03.2017 A | metoda koproskopowa: rozmazu bezpośredniego, flotacji wg Fausta, dekantacji |
|  | surowica | Oznaczanie przeciwciał przeciwko Toxocara canis w surowicy ludzkiej | Procedura Badawcza PB/EP/PPR/03 wyd. VII z dnia 06.03.2017 A | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | kał | Giardia intestinalis- wykrywanie antygenu metodą ELISA | Procedura Badawcza PB/EP/PPR/04 wyd. II z dnia 05.05.2014 A | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | surowica | Oznaczanie przeciwciał przeciwko Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis w surowicy ludzkiej metodą immunoenzymatyczną ELISA | Procedura Badawcza PB/EP/PS/05 wyd. III z dnia 06.03.2017 A | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | sterylizator parowy | Kontrola skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu przy użyciu wskaźnika biologicznego | Procedura Badawcza PB/EP/PMO/01 wyd. VI z dnia 06.03.2017 A | metoda hodowlana |

Metody nieakredytowane

| Lp. | Przedmiot badań/wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N* | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | surowica | Borrelia w klasie IgG, IgM | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | surowica | Herpes simplex w klasie IgM, IgG | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | surowica | Varicella zoster w klasie IgG, IgM | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | surowica | Enterowirusy w klasie IgG, IgM | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | surowica | Krztusiec w klasie IgG, IgA, IgM | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | kał | Rotawirusy, Adenowirusy | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunochromatograficzna |
| Lp. | Przedmiot badań/wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N* | Metoda |
|  | sterylizator na suche ciepłe powietrze | Kontrola skuteczności procesu sterylizacji / dezynfekcji przy użyciu wskaźnika biologicznego | Procedura badawcza PB/E.P./PMO/03 wyd. II z dnia 09.11.2010 N | metoda hodowlana |
|  | wymazy środowiskowe | Mikrobiologiczne badanie czystości środowiska | Procedura Badawcza PB/E.P./PMO/05 wyd. II z dnia 22.11.2011 N | metoda hodowlana na podłożach płynnych i stałych |
|  | szczep | Oznaczanie lekowrażliwości szczepów bakteryjnych metodą dyfuzyjno-krążkową | Procedura Badawcza PB/E.P./PMO/04 wyd. II z dnia 30.03.2011 N | metoda dyfuzyjno-krążkowa |
|  | badania środowiskowe | Badanie bakteriologiczne czystości środowiska przy użyciu płytek odciskowych | Instrukcja Robocza IR/E.P./ 01 wyd. I z dnia 02.04.2007 N | metoda hodowlana |
|  | surowica | Borelioza metodą Western blot w klasie IgM, IgG | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda Western blot/Immunoblot |
|  | surowica | Echinococcus granulosus w klasie IgG Echinococcus multilocularis w klasie IgG | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |
|  | surowica | Echinococcus metodą Western blot w klasie IgG | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda Western blot |
|  | kał | Norowirusy w kale | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunochromatograficzna |
|  | wymaz z nosa i gardła | Oznaczanie obecności wirusa grypy A, B | Według instrukcji producenta testu N | real time RT-PCR |
|  | kał | Campylobacter w kale | Instrukcja Robocza IR/EP/PSJ/PO-11/04 wyd. I z dnia 17.03.2014 N | metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi |
|  | surowica | Odra IgG | Instrukcja Badawcza IB/E.P./PS,PPR,PW/01 wyd. III z dnia 04.07.2011 N | metoda immunoenzymatyczna ELISA |

*A- metoda akredytowana, N- metoda nieakredytowana

zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 24 z dnia 4 grudnia 2020  r.

Jednostki referencyjne – Warszawa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24

31.05.2021 r. Justyna Olszańska

Data i podpis Kierownika Laboratorium