## Odczynniki. Certyfikowane mater
KALKULACJA CENOWA Certyfikowane Materiały Odniesienia. Pakiet II | [9 empty] | Załącznik nr 3 do Rozeznania cenowego - załącznik nr 2 do umowy
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | CPV [d] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Certyfikowany mateirał odniesienia SO2 - Fruit Squash Certyfikat jakości; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Standard wody pitnej Soft drinking water kod kat. 049-ERM-CA022-250ML; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wzorzec azotanu potasowego - ISO 17034 i ISO 17025, op 100g Certyfikat jakości; | szt | 33696300-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wzorzec azotynu sodu ISO 17034, ISO 17025 - op.100 g Certyfikat jakości; seria inna niż: 782052; | szt | 33696300-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt - opak. 1000 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wzorzec chloru o c ok.1-2 mg/l ampułka | szt | 33696800-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wzorzec chromatograficzny - octan butylu Certyfikat, karta charakterystyki; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wzorzec chromatograficzny - octan etylu | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wzorzec chromatograficzny - p-ksylen | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wzorzec chromatograficzny - toluen Certyfikat, karta charakterystyki; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wzorzec jonów antymonu Sb (III) - opak. 100 ml Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Wzorzec jonów azotanowych 1 g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wzorzec jonów boru B 1 g/l - opak. 50 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wzorzec jonów chromu Cr (VI) - opak. 50 ml Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki | szt | 33696800-3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wzorzec jonów cyjankowych 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Wzorzec jonów cynku Zn - opak. 50 ml Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Wzorzec jonów fluorkowych F, 1 g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Wzorzec jonów manganu Mn (II) 1 g/l - opak. 100 ml trwałość minimum 2 lata;Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki Firma SIGMA-ALDRICH lub MERCK | szt | 33696800-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Wzorzec jonów miedzi Cu (II) - opak. 100 ml Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Wzorzec jonów niklu Ni (II) - opak. 100 ml Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Wzorzec jonów siarczanowych 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Wzorzec jonów żelaza (III) 1g/l - opak. 100 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, z dokładnie określoną wartością stężenia i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,;Stężenie 1g/l; matryca HNO3;Certyfikat, karta charakterystyki | szt | 33696800-3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Wzorzec konduktometryczny 0,14083 S/m - opak. 100 ml (około 1408 µS/cm) Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub z GUM, z dokładnie określoną wartością przewodności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696800-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Wzorzec mętności 1 NTU - opak. 500 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub innego sygnatariusza porozumienia EA MLA, z dokładnie określoną wartością mętności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy; | szt | 33696800-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Wzorzec pirosiarczyn potasowy - opakownie 100 g Certyfikat jakości, zgodnośc z ISO 9001, ISO 17034; | szt | 33696300-8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Wzorzec twardości wody 1000 mg/l CaCO3 - opak 500 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub innego sygnatariusza porozumienia EA MLA, z dokładnie określoną wartością stężenia i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy; | szt | 33696800-3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dla każdego producenta załączyć przykładowe świadectwo.
Wymagania:
- Materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumienia EA MLA i lub ILAC MRA.
- Gdy brak na rynku dostępnych CRM producentów wskazanych powyżej mogą być CRM wyprodukowane przez producenta materiałów odniesienia spełniającego wymagania normy ISO 17034.
- Certyfikat ze znakiem akredytacji jednostki akredytującej.
- Na świadectwach innych niż wydane przez GUM lub akredytowanych producentów materiału odniesienia musi być zawarta deklaracja o spełnieniu wymagań normy ISO 17034.
- Załączony do każdego materiału odniesienia certyfikat musi określać dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia oraz deklarować łańcuch spójności pomiarowej.
- Termin przydatności nie krótszy niż 1 rok od dnia dostawy. W przypadku wzorców o terminie ważności deklarowanym przez producenta krótszym niż 1 rok, okres przydatności wzorca nie może być krótszy niż 3/4 terminu ustalonego przez producenta.
- Dla każdej pozycji muszą być .spełnione dodatkowe wymagania określone w specyfikacji danego materiału.
- Termin realizacji nie dłuższy niż 30 dni od złożenia zamówienia.