[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 26 listopada 2025 roku

NOUP.9020.1.162.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO GOŁAWIN
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranej               w ramach kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Goławin.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 12.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Goławin, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
Nr: Ł/0/02/2025/471/FM/4, Nr: Ł/0/02/2025/471FM/5 Nr: Ł/0/02/2025/471/FM/6 z dnia 21.11.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294)  w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 10 miejscowości gminy Czerwińsk nad Wisłą: Goławin, Goworowo, Roguszyn, Nowe Przybojewo, Stare Przybojewo, Łbowo, Karnkowo, Wólka Przybojewska, Miączynek, Miączyn (część miejscowości), oraz 3 przyłącza 
w miejscowości Kamienica (Gmina Załuski), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Goławin, którego producentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku 
nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą.
Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18A, 
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
3. a/a

