Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

do zamówienia pn.

”Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, drzwi balkonowych, wykonania obróbek blacharskich oraz odnowienia elewacji budynku Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3”

I. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w celu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.

II. Zakres zamówienia:

1. Etap I dotyczy architektury i konstrukcji.

Obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej zawierającej:

1)	szczegółową inwentaryzację wymienianych okien, drzwi zewnętrznych, drzwi balkonowych oraz obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych i gzymsów;

2)	projekt budowlano-wykonawczy i techniczny wykonany przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami prawa budowalnego;

3)	Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;

4)	przedmiar robót;

5)	kosztorys inwestorski, szczegółowy;

5) opracowanie planu BIOZ.

Projektowane okna powinny być zgodne ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Informacja dla Wykonawcy: W ramach zadania, wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania projektu muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od właściwych organów administracji publicznej, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, wymaganych zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Etap II, obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował w szczególności udzielanie, w razie potrzeb, niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji technicznej.

Wykonawca, zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania, w trakcie prowadzonej przez Zamawiającego procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego realizacji robót w oparciu o wykonaną Dokumentację niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia od otrzymania zapytania od Zamawiającego.

3. Etap III, obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował obowiązki projektanta wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji technicznej, udzielanie odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, nadzory projektanta na terenie prowadzonych robót konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązków oraz udział w procedurach odbiorowych robót budowlanych.

III. Wymagania dotyczące zamówienia.

1. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

1)	dokładny, jednoznaczny zakres robót do wykonania wraz z podaniem ilości wymienianych okien, drzwi balkonowych oraz rozmiarów poszczególnych asortymentów (stolarka odtworzeniowa);

2) opis technologii czyszczenia kamienia piaskowego elewacji na poziomie od parteru do pierwszego piętra;

3) opis czyszczenia elewacji od pierwszego piętra do gzymsów na poddaszu oraz pomalowania powłok elewacji zewnętrznej (kolory odtworzeniowe);

3) wytyczne dotyczące technologii i materiałów, jakich należy użyć do wykonania robót budowlanych;

4) nie dopuszcza się dokonywania przez Wykonawcę zmian w elementach konstrukcji budynku.

2. Wytyczne zawarte w Dokumentacji powinny zostać opracowane z uwzględnieniem, uwarunkowań funkcjonowania obiektu, który stanowi siedzibę Ministerstwa i w najbliższym otoczeniu realizacji robót w normalnym trybie będzie prowadzona działalność urzędu. Przewiduje się możliwość prowadzenia robót w godzinach 17.00 – 7.00 dnia następnego oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu.

3. Poszczególne elementy Dokumentacji powinny zostać opracowane w formie możliwej do jej wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robót, w podziale na powyżej wskazane etapy.

4. Dokumentacja powinna spełniać wymagania w zakresie nie wyspecyfikowanym przez Zamawiającego w niniejszym OPZ, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje niezbędne do przystąpienia do realizacji zadania.

6. Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowić element opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. W związku z tym powinna spełniać wymogi ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), w szczególności w zakresie przepisów art. 99-103 tej ustawy oraz wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), w szczególności Dokumentacja projektowa nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów.

7. Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

1)	w postaci papierowej – 3 komplety projektu i 2 egz. przedmiaru, kosztorysu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

2)	w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg ) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na pendrive w układzie jak w wersji papierowej 1 komplet wszystkich dokumentów.

8. Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski należy opracować w programie Norma PRO lub Norma EXPERT.

IV. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

1. Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

2. Dane o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty: budynek użyteczności publicznej wybudowany w latach pięćdziesiątych, eksploatowany jako obiekt biurowy, w całości podpiwniczony o kubaturze 39184 m³, zrealizowany w technologii słupowo-ryglowej, wypełnionej cegłą, stropy żelbetowe i ceramiczne Ackermana, ściany zewnętrzne z cegły gr. 52 cm. Poddasze budynku – stropodach wentylowany z niskim poddaszem użytkowym. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom dokonanie oględzin budynku, istniejących instalacji, udostępni posiadaną dokumentację techniczną budynku oraz wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów. Budynek nie jest wpisany do rejestrów zabytków i nie jest pod opieką konserwatora zabytków, lecz wpisany został na gminną listę zabytków.