[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 2 września 2025 roku
NOUP.9020.1.100.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO CHOLEWY
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Cholewy.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 05.08.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Cholewy, zgodnie z uzupełnieniem do sprawozdania z badań z dnia 07.08.2025 r. nr: HKL.9051-1-363/872,873/2025 z dnia 08.08.2025 r. oraz próbek wody pobranej 
w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.08.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr: Ł/0/08/2025/2363/FM/1, Ł/0/08/2025/2363/FM/2, Ł/0/08/2025/2363/FM/3 z dnia 02.09.2025 r. wykazały ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody 
do spożycia przez ludzi. 
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Próbki wody wykazały, że wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 13 miejscowości gm. Płońsk: Cholewy, Wroninko, Skarżyn, Młyńsk, Skrzynki, Bońki, Brody, Cempkowo, Woźniki, Jeżewo, Siedlin, (część miejscowości po prawej stronie trasy nr 7 w kierunku Warszawy), Pruszyn, Bogusławice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej 
z wodociągu publicznego Cholewy spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną 
do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje:
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk

2. Wójt Gminy  Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk 
3. a/a

