
	[image: image1.jpg]



	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91 
  e-mail : psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl










      Wysokie Mazowieckie,  2025.09.22
Komunikat z dnia 22.09.2025r.  o przydatności wody do spożycia przez ludzi 
w  wodociągu Pszczółczyn
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 19.09.2025 r. z wodociągu Pszczółczyn (dostarczającego wodę do miejscowości: Franki-Dąbrowa, Kropiewnica-Gajki, Kropiewnica-Racibory, Kurowo-Kolonia, Kurowo, Pszczółczyn), informuje, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz. 2294/.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń

do celów spożywczych i gospodarczych.

[image: image2.emf]
                                                                                          Państwowy Powiatowy                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                          Inspektor Sanitarny

                                                                                          w Wysokiem Mazowieckiem

                                                                                          lek. med. Andrzej Grzeszczuk
                                                                                          /dokument podpisany elektronicznie/

