OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla usługi:

„Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do wód lub do ziemi z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej autostrady A4 na terenie województwa opolskiego w 2024 r.”

I.	CEL ZADANIA

Celem wykonania operatów wodnoprawnych jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

II.   TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana do dnia 28.02.2025 r., w tym:

- operat I  – do 30.01.2025 r.,

- operat II – do 15.02.2025 r.

III. WYKAZ OPERATÓW

| Lp. | Nr drogi/Operat | Kilometraż drogi krajowej |  | Długość [m] | Miejscowość/odc. drogi krajowej | Odbiornik ścieków | Wyloty w poprzednich operatach | Łączna ilość wylotów w nowych operatach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |  |  |  |
| 1 | Operat I A-4/ POWIAT OPOLSKI: - Gmina Dąbrowa, - Gmina Tułowice - Gmina Komprachcice - Gmina Prószków | 222+552 | 226+870 | 4 318 | Gmina Dąbrowa SPO Prądy Droga pożarowa | Rów R-1, Rów przydrożny, Rów melioracyjny A-40 | 6 | 6 |
|  |  | 226+870 | 232+965 | 6 095 | Gmina Tułowice | Rów R-1-2, Rów R-1-1-1, Zbiornik odparowująco-filtrujący, Rów R-2 | 6 | 6 |
|  |  | 232+200 | 233+525 | 1 325 | Gmina Komprachcice | Rów R-3 | 1 | 1 |
|  |  | 233+525 | 242+603 | 9 078 | Gmina Prószków | Rów RA-1, rów R-A-27, rów R-A-12, rów R-A, rów R-A-20, Potok Prószkówka I, Potok Prószkówka II, rów R-A-10 | 17 | 17 |
| 2 | Operat II A-4/ POWIAT KRAPKOWICKI: - Gmina Krapkowice -Gmina Gogolin - Gmina Zdzieszowice | 242+603 247+455 | 251+860 260+300 | 9 257 12 845 | Gmina Krapkowice SPO Dąbrówka Gmina Gogolin SPO i OUA Gogolin | Zbiornik odparowująco-filtrujący, rzeka Odra, Potok Abisynia, rów melioracyjny nr 1, rów R-6, rów R-7, rów R-13, rów RB-4, rów R-5, Potok Wygoda, rów RF-1, rów RJ-33, Zbiornik infiltracyjny | 54 | 54 |
|  |  | 260+300 | 264+670 | 4 370 | Gmina Zdzieszowice | Rów RJ-32, rów suchy | 4 | 4 |
|  |  | 262+965 | 263+440 | 475 Tereny zielone | Gmina Zdzieszowice (skarpa) | Ziemia | 2 | 2 |

IV. INFORMACJE OGÓLNE

- Kilometraż odcinków kanalizacji oraz wylotów w tabeli został podany orientacyjnie, podczas wykonywania operatów (po wizji w terenie) należy w razie potrzeby skorygować kilometraż,

- Po wizji w terenie, w przypadku, kiedy pojawią się rozbieżności w materiałach przekazanych przez Zamawiającego (np. w ilości wylotów), należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz szczegółowo opisać zaistniałą sytuację w treści operatu wodnoprawnego,

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do wykonania operatów innego Kierownika zespołu dla każdego operatu,

- Operaty należy wykonać w podziale na powiaty,

- W przypadku konieczności wystąpienia do zarządców cieków o uzgodnienia dla wylotów kanalizacji, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przygotuje dodatkowy egzemplarz operatu wodnoprawnego w formie papierowej oraz elektronicznej,

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich uzupełnień,
o które wystąpi organ w toku postępowania wodnoprawnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, w tym również opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości ustalonej przez PGW WP,

- Opracowanie należy zbindować, strony operatu ponumerować, spis treści ma zawierać odniesienie do konkretnych stron w operacie,

- Załączniki mapowe mają posiadać metryczkę i legendę, a wszystkie załączniki indywidualny, niepowtarzający się numer,

- Wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową przekazaną do Zamawiającego. Foldery i pliki mają być podpisane zwięźle, odpowiednio do zawartości,

- Do realizacji operatów należy we własnym zakresie pozyskać dane o wielkości zlewni, dane o odbiorniku (parametry, zarządca) oraz mapy,

V. ZAKRES OPRACOWANIA – OPERATY WODNOPRAWNE

Operaty wodnoprawne należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie opisowej i graficznej.

- Część tekstowa operatu powinna zawierać treść wymaganą Ustawą Prawo wodne,
a także istotne dla Zamawiającego informacje wymienione poniżej:

- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,

- na stronie tytułowej opracowań (podpisy autorów, nazwę miejscowości, gminy, powiatu oraz kilometraż drogi, datę wykonania opracowania),

- opis (inwentaryzacja) stanu istniejącego wylotu oraz odbiornika wraz z dokumentacją zdjęciową oraz datą wykonania zdjęć,

- określenie podmiotów włączających się do kanalizacji dróg krajowych (drogi innych zarządców, sklepy, stacje paliw, itp.). Należy określić powierzchnię obcych zlewni (całkowitą oraz szczelną), ilość wprowadzanych wód, odrębnie dla każdego podmiotu.

- określenie administratora (właściciela) cieku (odbiornika) wraz z kilometrażem,

- określenie całkowitej powierzchni zlewni w tym z pasa drogowego oraz odwadnianej powierzchni szczelnej drogi: jezdnia, pobocza bitumiczne, zatoki oraz chodniki i inne powierzchnie poza pasem drogowym oraz powierzchni zredukowanej,

- określenie powierzchni zlewni położonych w granicach administracyjnych miast,

- opis istniejących instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków z danego wylotu,

- opis jakości wody odbiornika w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych,

- informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych, o ile takie występują.

2. Część graficzna operatu winna zawierać treść wymaganą Ustawą Prawo wodne, a także:

a) mapę poglądową w skali 1:10 000 z zaznaczonym odcinkiem drogi oraz widocznym
w całości odbiornikiem wód opadowych,

- mapę zlewni w skali 1:1 000 wraz z kilometrażem (hektometrami, początek i koniec zlewni), z oznaczenie obcych zlewni (innym kolorem),

- mapę sytuacyjno-wysokościową drogi w skali 1:1000 lub 1:500 (pozyskaną z zasobów geodezyjnych starostw) zawierającą:

- zaznaczoną (kolorem brązowym) kanalizację ze studzienkami, wpustami ulicznymi, urządzeniami oczyszczającymi i wylotem oraz odbiornikiem (ciągiem odbiorników) na długości co najmniej 500 m za i 100 m przed wylotem,

- oznaczenie numeru drogi krajowej,

- oznaczenie kilometraża wylotów oraz początku i końca kanalizacji (lub zlewni),

- nr wylotu i średnicę,

- nazwę odbiornika (w przypadku rozbieżności w dokumentach źródłowych dotyczących nazwy odbiornika, Wykonawca wystąpi do właściciela cieku
o określenie nazwy odbiornika),

- kilometraż odbiornika (100 m przed i za wylotem),

- kierunek spływu wód w odbiorniku,

- nazwę, rodzaj, typ, pojemność urządzeń wodnych,

- mapę zlewni w skali 1:1 000 lub 1:500 dotyczącą wylotów, którymi wody odprowadzane są z terenów administracyjnych miast (z zaznaczonymi wpustami, działkami i granicami miasta),

- plan urządzeń wodnych, naniesionych na mapę sytuacyjno - wysokościową terenu,
w skali 1:1 000. Jeden arkusz mapy obejmuje odcinek drogi krajowej o długości min. 500 m, na jednym arkuszu mapy widoczny wylot, odbiornik i droga krajowa. Mapa będzie obejmować pas drogi krajowej oraz przyległy teren na szerokości po 30 m po obu stronach pasa drogowego, a także pasy terenu o szerokości 30 m od skrajnych rozwiązań (kanały deszczowe, wyloty, zbiorniki, rowy, urządzenia oczyszczające),

- schemat funkcjonalny i technologiczny urządzeń wodnych,

- dokumentację fotograficzną istniejących urządzeń oczyszczających, wylotów oraz odbiornika w zakresie wpływu zrzucanych wód. Dla każdego operatu należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną istniejącej kanalizacji deszczowej (wpusty, studzienki, wyloty, odbiorniki) wraz z opisem zdjęć (data wykonania zdjęć oraz kilometraż). Do operatu należy załączyć uzgodnioną z Zamawiającym część dokumentacji fotograficznej.

VI. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wniosek do PGW WP o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

- Należy wypełnić na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej PGW WP,

- Powinien zawierać dane dotyczące wylotów (kilometraż drogi, obręb, nr działki),

- Powinien zawierać wniosek o wygaszenie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego,

VII. MATERIAŁY DO WNIOSKU DO UMOWY Z WODAMI POLSKIMI

Materiały do wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi (dla wylotów, z których wody opadowe są odprowadzane do wód):

- Wniosek wg wzoru Wód Polskich,

- Wypisy z rejestru gruntów,

- Mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią zajętości przez urządzenia odwadniające (w m2),

- Graficzne przedstawienie wylotu z zaznaczoną powierzchnią działki zajętej przez urządzenie wraz z umocnieniem,

- Wykaz powierzchni zajętości przez urządzenia odwadniające w m2,

- Dokumentacja fotograficzna, w której należy oznaczyć wylot oraz umocnienie wraz
z wymiarami).

VII. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

- Przy podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz operatów wodnoprawnych (w wersji elektronicznej).

- W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy. Każda późniejsza zmiana harmonogramu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa
w radach technicznych z częstotliwością uzależnioną od postępu prac. Rady techniczne odbywać się będą co dwa tygodnie, w tym raz w miesiącu stacjonarnie w siedzibie Oddziału, a pozostałe on-line poprzez aplikację teams. Przed każdą Radą techniczną (na 3 dni robocze przed) Wykonawca będzie przesyłał drogą elektroniczną materiały (operaty w wersji roboczej) do omówienia na radzie. Zamawiający wymaga aby na Radę techniczną w pierwszej połowie listopada Wykonawca przedstawił dowody wpłaty za pobranie kompletu map sytuacyjno-wysokościowych z ośrodka geodezyjnego a na Radę techniczną w drugiej połowie listopada Wykonawca przedstawił komplet map wymienionych w p. V.2. a-d.

- Opracowania należy przedstawić Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej
w terminie:

- do 30.12.2024 r. (I operat),

- do 15.01.2025 r. (II operat).

Kolejność przekazywanych operatów można zmienić po akceptacji Zamawiającego.

Wraz z przygotowanymi opracowaniami należy przygotować i przesłać do Zamawiającego materiały do wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi (dla wylotów, z których wody opadowe są odprowadzane do wód),

- Zamawiający w ciągu 14 dni przekaże uwagi dla każdej części operatów osobno; Wykonawca przedstawi poprawione opracowania w ciągu 14 dni od przekazania uwag przez Zamawiającego,

- Po uzyskaniu akceptacji opracowań przez Zamawiającego, Wykonawca wystąpi
 o uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczne, uzgodnione przez Zamawiającego operaty wodnoprawne wraz z kopią złożonych wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do dnia:

- 30.01.2025 r. (I operat);

- 15.02.2025 r. (II operat).

- Zamawiający dokona odbioru materiałów w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnej dokumentacji dla każdej części osobno. Dokumentem odbioru będzie każdorazowo protokół odbioru,

- W trakcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy przekazywać na bieżąco do Zamawiającego e-mailem całą korespondencję (wezwania z PGW WP oraz odpowiedzi) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub 
wysłania odpowiedzi. Każde uzyskane pozwolenie wodnoprawne należy przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych w celu umożliwienia dochowania terminu ewentualnego odwołania od zapisów decyzji,

- W ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy przekazać Zamawiającemu:

- oryginał pozwolenia wodnoprawnego, a potwierdzenie ostateczności pozwolenia wodnoprawnego do 7 dni od jego otrzymania,

- 2 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej ostatecznego operatu z wpiętymi uzupełnieniami,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie operatów dla każdej z części na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od daty przedłożenia
w siedzibie Zamawiającego kompletu dokumentacji (operatów oraz wniosków
o wystąpienia o pozwolenia wodnoprawne) odebranej protokołem końcowym po wprowadzeniu ewentualnych uwag Zamawiającego i odbiorze ostatecznym dokumentacji.

VIII. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj.:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

- Wiedza i doświadczenie

Warunkiem złożenia oferty jest wykazanie się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat, polegającym na:

Wykonaniu operatów wyłącznie dla dróg klasy A lub S dla co najmniej 20 wylotów, w oparciu o które uzyskano pozwolenia wodnoprawne, zakończonych i odebranych pozytywnie przez Zamawiającego.

Minimalnie trzeba wykazać wykonanie operatów dla 20 wylotów, maksymalnie można wykazać  wykonanie operatów dla 50 wylotów (o parametrach i charakterze j.w.) co będzie punktowane proporcjonalnie do zakresu doświadczenia wykazanego w ofertach.

Wykonane w ofercie usługi muszą być udokumentowane referencjami od Zleceniodawców lub co najmniej protokołami odbioru.

Na wybór oferty Wykonawcy będą wpływały następujące kryteria:

Kryterium nr 1 - cena za usługę 50 %;

Kryterium nr 2 - doświadczenie 50 %.

Wykonawca może uzyskać w każdym z kryteriów maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

W kryterium nr 1 oferta  Wykonawcy z najniższą ceną uzyskuje 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie.

W kryterium nr 2 Wykonawcom zostaną przyznane następujące punkty:

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 20 wylotów zgodnie z ww. wymogami, zostanie przyznane 30 pkt.;

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 30 wylotów, zgodnie
z ww. wymogami, zostanie przyznane 50 pkt.;

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 50 wylotów, zgodnie
z ww. wymogami, zostanie przyznane 100 pkt.

Łączna ilość punktów obliczona będzie jako:

Ilość punktów: „za cenę” x 50% + ilość punktów „za doświadczenie” x 50%

- Osoby wymagane do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do prac nad operatami dwóch Kierowników zespołu, z których każdy wykaże uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla co najmniej 20 wylotów kanalizacji deszczowej dla dróg klasy A lub S.

Sporządziła:

Joanna Liśkiewicz