WZÓR

………………………………                                                         ……...…………  data …….

(Pieczątka jednostki organizacyjnej) 					  (Miejscowość) …………………………….

(Adres)

…………………………….

( Tel. kontaktowy)

Opolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

ul. A. Mickiewicza 1

45-367 OPOLE

……………………………………………

(właściwy ze względu na lokalizację pracowni rtg

/aparatu rtg/ siedziby firmy posiadającej ambulans)

Wniosek

o wydanie zezwolenia na:

- uruchamianie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;*

Nr i data wydania decyzji w sprawie uruchamiania aparatu rentgenowskiego (jeśli została wydana)

………………………………………………………………………………………………………

- stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;*

- uruchamianie pracowni stosujących aparaty  rentgenowskie w ww. celach medycznych: diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;*

Nr i data wydania decyzji w sprawie uruchamiania medycznej pracowni rentgenowskiej (jeśli została wydana)

………………………………………………………………………………………………………

- Dane jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia:

Nazwa ………………………………………………………………………………...…………

Numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON) …………………..

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .………………………………………………………...

Numer i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (KRS)(jeśli dotyczy) ……………

Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą…………………………...

Adres (kod, miasto, ulica): ……………………………...…………………………………..…..

Tel. …………..………………………………………………………………….........................

Faks  …………..………………………………………………………………….......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….

- Dane kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

Adres służbowy (kod, miasto, ulica): ……………………………...………………………..…..

Tel. …………..………………………………………………………………….........................

Faks  …………..………………………………………………………………….......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….

- Określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność  objętą zezwoleniem  (Nazwa  i adres  podmiotu, komórki organizacyjnej np. Działu, Oddziału, nazwa, numer  pracowni lub sali):

Nazwa .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres (kod, miasto, ulica, nr kondygnacji): ……………………………...……………..…..…..

Tel. …………..………………………………………………………………….........................

Faks  …………..………………………………………………………………….......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….

- Przewidywany termin rozpoczęcia działalności: ….........................................................

- Okres prowadzenia działalności przez czas nieoznaczony/ oznaczony*.

Termin, do którego  działalność będzie prowadzona, w przypadku gdy jest on oznaczony:

………………………………………………………………………………………………...…

- Proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek): ………………….………

- Dane o inspektorze ochrony radiologicznej:

  - Nazwisko i imię ………………………………………………….............................

  - Numer decyzji …………………………………………………………..…..

  - Data wydania decyzji …………..…………………………………...….........

- Rodzaj i zakres prowadzonej kontroli:

  - narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące poprzez:

    - kontrolę dawek indywidualnych* ………………………………………

    - kontrolę środowiska pracy* …………………………………………….

  - Otoczenia jednostki organizacyjnej: …………………………………………………………………………………..

- Informacje charakteryzujące aparat rentgenowski (w przypadku gdy wniosek dot. uruchamiania i stosowania aparatu):

  - Typ aparatu rtg ………………...…………………….…………………………...…

(wybrać jedno właściwe: zastosowanie w radiologii zabiegowej naczyniowej, zastosowanie w radiologii zabiegowej pozostałej, zastosowanie w diagnostyce bez radiologii zabiegowej, tylko do zdjęć, do zdjęć i prześwietleń, mammograf, stomatologiczny wewnątrzustny, stomatologiczny panoramiczny, densytometr, tomograf komputerowy, do terapii powierzchniowej, do terapii schorzeń nienowotworowych*

sposób rejestracji obrazu: analogowy/cyfrowy*, tryb pracy: stacjonarny/niestacjonarny*)

  - Model aparatu rtg ......…………………………………………………………………...

  - Numer fabryczny/ seryjny aparatu rtg…………………………………………………..

  - Rodzaj wykonywanych badań rtg ……………...……………………………………..

  - Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) ……………………………………..………..

  - Nazwa instalatora  ……………...…………………………… ….……………………...

    - Adres (miasto, ulica, numer domu) ……………………………………..

  - Rok produkcji aparatu .......……Rok uruchomienia aparatu rtg ……………..……..

  - Model lub typ lampy rtg…………………………………………………………………

9). Numer seryjny/ fabryczny lampy rtg………………………………………………….

10). Nazwa producenta lampy rtg………………………………………………………….

11). Rok produkcji lampy rtg………….Rok uruchomienia lampy rtg……………………

12) Zakres napięć lampy rtg (kV)…………………………………………………………

Uwaga: wypełnić dla każdego aparatu oddzielnie, w przypadku gdy jest uruchamianych więcej niż jeden.

- Informacje charakteryzujące aparat rentgenowski (w przypadku gdy wniosek
dot. uruchamiania pracowni):

  - Typ aparatu rtg ………………...…………………….…………………………...……..

(wybrać jedno właściwe: zastosowanie w radiologii zabiegowej naczyniowej, zastosowanie w radiologii zabiegowej pozostałej, zastosowanie w diagnostyce bez radiologii zabiegowej, tylko do zdjęć, do zdjęć i prześwietleń, mammograf, stomatologiczny wewnątrzustny, stomatologiczny panoramiczny, densytometr, tomograf komputerowy, do terapii powierzchniowej, do terapii schorzeń nienowotworowych*

sposób rejestracji obrazu: analogowy/cyfrowy*, tryb pracy: stacjonarny/niestacjonarny*)

  - Model aparatu rtg ......…………………………………………………………………...

  - Rodzaj wykonywanych badań rtg ………………...……………………………….. ……………………………………………………..………………………………...

- Pozostałe informacje mające wpływ na dopełnienie zasad ochrony radiologicznej 
w zakresie działalności określonej we wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……..……………………………..

Podpis kierownika jednostki

* – do wyboru, niepotrzebne skreślić

  - - właściwe zaznaczyć

Tytuły i treść załączników do wniosku(ów) wymaganych prawem do wydania zezwoleń powinny być zgodne z ustawą Prawo Atomowe jak i aktami wykonawczymi do ustawy.

- Dokumenty dołączone do każdego wniosku składanego zgodnie z art. 4 pkt 10 i pkt 11 ustawy Prawo atomowe o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej
z narażeniem (uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz/ lub uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego):

- informacje charakteryzujące promieniowanie jonizujące emitowane przez urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące,

- informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych  na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej,

- opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy Prawo Atomowe,

- program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (wstępne i okresowe),

- opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego,

- program zapewnienia jakości.

- W zakresie działalności polegającej jedynie na uruchamianiu pracowni medycznej,
w których mają być stosowane aparaty rtg należy do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w pkt 1 oraz:

- dokumentację projektową medycznej pracowni rentgenowskiej, projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej).

- W zakresie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej należy do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w pkt 1 oraz:

- instrukcję obsługi aparatu rentgenowskiego**,

- dokumentację techniczną aparatu rentgenowskiego (w wersji językowej polskiej)**,

- dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego
i urządzeń pomocniczych,

- protokół wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego
i urządzeń pomocniczych,

- informację dotyczącą narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazującą, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu,

- instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe reguły postępowania
w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów,

- dokumentację projektową medycznej pracowni rentgenowskiej, projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej).

- W zakresie działalności polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych poza medyczną pracownią rentgenowską należy do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w pkt 1 oraz:

- instrukcję obsługi aparatu rentgenowskiego,

- dokumentację techniczną aparatu rentgenowskiego (w wersji językowej polskiej),

- dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego

i urządzeń pomocniczych,

- protokół wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego

i urządzeń pomocniczych,

- informację dotyczącą narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazującą, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu,

- instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe reguły postępowania

w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

- Inne dodatkowe dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, wynikające z ustawy Prawo atomowe i aktualnych aktów prawnych wydanych na podstawie ustawy Prawo atomowe oraz obowiązujących przepisów:

- Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego ,

- Program szkolenia wstępnego i okresowego dla wewnętrznej ekipy awaryjnej,

- Opinia sanitarna o projekcie osłon stałych-kopia,

- dokument zawierający informację o sposobie prowadzenia oceny narażenia pracowników,

- dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności przez jednostkę,

- dokument potwierdzający przegląd wentylacji mechanicznej zgody z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r., poz.402)-kopia,

- dokument (uzyskany od dostawcy urządzenia) potwierdzający zgłoszenie aparatu rentgenowskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2024r. poz.1620 z późn. zm.)- kopia.

X -zaznaczyć dołączone dokumenty

**- w przypadku, jeżeli instrukcja użytkowania aparatu rtg i dokumentacja techniczna aparatu rtg zawarte są w jednym dokumencie/ nośniku elektronicznym, należy taki załącznik opisać informacjami potwierdzającymi, że zawiera on obydwa wymagane dokumenty.

*-  właściwe zaznaczyć