Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2001-ILN.261.105.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na I piętrze w czynnym obiekcie Urzędu Skarbowego w Łomży przy ul. Polowej 47. Wykaz okien do wymiany z orientacyjną powierzchnią przedstawia poniższa tabela:

| - L.p. | - Piętro | - Nr pokoju | - Powierzchnia okna - [m2] | - Pow. [m2] | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - I | - Pom. socjalne | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 2 | - I | - 9 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 3 | - I | - 10 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 4 | - I | - 11 | - 2,37 x 1,68m | - 3,98 |  |
| - 5 | - I | - 12 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 6 | - I | - 13 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 7 | - I | - 14 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 8 | - I | - 15 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 9 | - I | - 16 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 10 | - I | - Gabinet Z-cy Naczelnika | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 11 | - II | - 34 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 12 | - II | - 35 | - 2,64 x 1,68m | - 4,44 |  |
| - 13 | - I | - Łazienka | - 2,64x1,68 | - 4,44 |  |
| - 14 | - I | - Korytarz | - 1,46x1,67 | - 2,44 |  |
| - Łącznie |  |  |  | - 14szt- 59,70m2 |  |

Zakres dotyczący wymiany okien:

- Zabezpieczenie podłóg folią (minimalna powierzchnia do zabezpieczenia to 3mx2,5m x 14 pomieszczeń).

- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, przestrzeni wykorzystywanej podczas remontu).

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 – wykucie okna 2,64x1,68m x 12 pomieszczeń, 2,37x1,68 x 1 pomieszczenie, 1,46 x 1,67m x 1 pomieszczenie.

- Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,65m x 12 pomieszczeń, 2,37x 1 pomieszczenie, 1,46 x 1 pomieszczenie.

- Demontaż i utylizacja istniejących okien.

- Przed zamówieniem okien Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie zweryfikować pomiar wszystkich okien.

- Dostawa i montaż ośmiu okien PCV w kolorze białym, okno trzyszybowe, o współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9,

- Poprawne osadzenie, uszczelnienie okien wraz z ich wyregulowaniem, wyeliminowanie mostków termicznych, zamontowane zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta okien.

- Okna w sąsiednich pokojach połączone są listwą montażową, zgodnie z załączonym zdjęciem. Przy montażu okien  pojedynczych należy zabezpieczyć istniejące okno w pokoju sąsiednim.

- Zdjęcie 1-4 Sposób montażu istniejących okien w dwóch sąsiednich pokojach.

- Zdjęcie 5 Sposób montażu istniejących okien w korytarzach.

- Wykonanie spadków z zaprawy pod obróbki blacharskie 0,3x2,64x12 pomieszczeń, 0,3x2,37x1pomieszczenie, 0,3x1,46x1 pomieszczenie.

- Dopasowanie parapetu zewnętrznego do nowego okna i uszczelnienie sylikonem.

- Osadzenie podokienników - parapety z konglomeratu 0,32 x 2,65 x 0,03 m x 12 pomieszczeń, 0,32 x 2,37 x 0,03 x 1 pomieszczenie,0,32x1,46x0,03 x 1 pomieszczenie.

- Naprawa ubytków - gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w każdym pomieszczeniu w zależności od potrzeb, przy założeniu około 1,5m2 na pomieszczenie.

- Dwukrotne malowanie na kolor biały z gruntowaniem około 9m2 na każde pomieszczenie.

- Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy, pokoi i klatek schodowych.

Okna muszą spełniać następujące wymagania minimalne tj.:

            - Okna trójszybowe o wymiarach 2,64x1,68m, 2,37x1,68, 1,46x1,67.

            - Współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9.

            - Wykonane z materiałów posiadających certyfikaty i atesty, które zezwalają na ich użycie na terenie UE,

            - Kolorystyka biała;

Gwarancja

            - Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy

Dodatkowe informacje

            - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionych materiałów w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

            - Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarcza na swój koszt Wykonawca.

            - Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku, w dni robocze w godzinach 700-1530. Inny przedział czasowy do ustalenia z Użytkownikiem.

            - Użytkownik postara się udostępnić jak największą liczbę pomieszczeń, przy założeniu wyłączenia z użytkowania minimum 2 pokoi, w których  prowadzone będą prace remontowe, związane z wymianą okien.

            - Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.

            - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza i klatki schodowej, (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.

            - Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.

            - Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.