Wymagania sanitarno – higieniczne i  techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Definicje

- Zakłady fryzjerskie – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji 
i upiększania włosów oraz wyrobu peruk.

- Zakłady kosmetyczne – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji 
i upiększania ciała.

- Zakłady odnowy biologicznej – zakłady świadczące usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, naświetlanie, opalanie, masaż, oddziaływanie suchym lub wilgotnym, gorącym powietrzem oraz zabiegi relaksujące.

Lokalizacja

Powyższe obiekty powinny być zlokalizowane w odrębnym budynku/lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku/ lokalu. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej. Wejście nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których są świadczone innego rodzaju usługi.

Warunki techniczne dotyczące:

- Wysokości pomieszczeń (BHP-§ 20-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy )

- Powierzchnia użytkowa w m2 (§ 19 - na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych 
w stałej pracy powinno przypadać 13m3 wolnej objętości powierzchni oraz co najmniej 2m2 wolnej przestrzeni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęty itp.)- (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

- Oświetlenia

- Wentylacji

- Źródła wody ciepłej

- Źródła ogrzewania

- Wykonania ścian przy punktach wodnych

- Wykonania posadzki itp. 
powyższe zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

- Rodzaju wykonywanych usług

- Ilości osób zatrudnionych

W zakładzie należy wydzielić:

- pomieszczenia, w których są świadczone usługi -  wyposażone się w umywalkę do mycia rąk z bieżącą wodą ciepłą i zimną doposażoną w podajniki na ręczniki jednorazowe oraz dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne. Ponadto zakład powinien być wyposażony w zlewozmywak z bieżącą wodą ciepłą i zimną do mycia sprzętów i sporządzania preparatów) → patrz stanowisko sterylizacji gabinetowej

- w gabinecie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure należy wydzielić  stanowisko odizolowane od innych stanowisk. Stanowisko to należy wyposażyć 
w brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub w przenośny brodzik do moczenia nóg z wydzielonym miejscem do mycia i dezynfekcji;

- w zakładach kosmetycznych, w których stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała należy wydzielić łazienkę (wyposażoną w natrysk, miskę ustępową oraz umywalkę) dostępną bezpośrednio 
z pomieszczenia, w którym są świadczone usługi;

- szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług;

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób korzystających z usług 
i zatrudnionych (§85 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

- pomieszczenie socjalne - wyposażone w zlew z bieżącą wodą ciepłą i zimną, stolik 
i krzesła do spożywania posiłków, szafę 2- dzielną na odzież ochronną i osobistą;

- pomieszczenie lub miejsce (szafa) do przechowywania sprzętu do utrzymywania czystości (wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub zapewnia się łatwy dostęp wody do celów gospodarczych)

- pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych (jeżeli dotyczy) 
z urządzeniem chłodniczym i bieżącą wodą

- pomieszczenia lub szafy do przechowywania:

- preparatów kosmetycznych,

- czystej bielizny,

- brudnej bielizny;

- pojemniki zamykane lub urządzenia, w których są gromadzone odpady

- Barwniki wprowadzane do skóry lub śluzówek w trakcie wykonywania tatuażu lub makijażu permanentnego winny posiadać udokumentowany skład, posiadać oznakowanie zgodne z REACH „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnego”

Wymagania dla pomieszczeń w zakładach odnowy biologicznej.

W zakładach, w których znajdują się pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych, masażu wodnego lub sauny należy zorganizować szatnie dla klientów. W szatniach oprócz pomieszczenia do przechowywania odzieży wydziela się sanitariaty, dostępne bezpośrednio 
z tych pomieszczeń, które powinny być wyposażone w co najmniej:

- 1 natrysk dla 10 osób

- 1 umywalkę dla 10 osób jednocześnie korzystających ze świadczenia usług

- 1 ustęp

Powierzchnię w pomieszczeniu przechowywania odzieży dostosowuje się do maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie, przy czym powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na osobę.

Pomieszczenie szatni wyposaża się w miejsca do siedzenia oraz w szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z usług świadczonych w zakładzie. 
W przypadku organizowania wspólnych ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn wydziela się dla nich osobne szatnie. Dopuszcza się zorganizowanie wspólnego pomieszczenia do przechowywania odzieży w przypadku wydzielenia co najmniej jednej kabiny do przebierania oraz korzystanie z ustępu znajdującego się w szatni, jeżeli ustęp ten jest dostępny także z dróg komunikacji ogólnej.

Pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych wyposaża się w wentylację mechaniczną, 
o wydajności zapewniającej przepływ powietrza zewnętrznego w ilości co najmniej 50 m3/h  na jedną osobę, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie. W siłowniach ilość powietrza w salach ćwiczeń, powinna wynosić co najmniej 100 m3/godz. na jedną osobę. W pomieszczeniu solarium, masaży mokrych oraz 
w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i łaźnie parowe, należy wykonać wentylację mechaniczną.

Zakłady, w których świadczone są usługi, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń – zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu używanego w gabinecie.

Narzędzia, obok rąk, są najczęstszą przyczyną zakażeń. Wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, które powodują naruszenie ciągłości tkanek po każdorazowym użyciu należy zdezynfekować, umyć i poddać sterylizacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny priorytetową i najbardziej skuteczną metodą sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku naruszającego ciągłość tkanki jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu 
(w autoklawie).

Narzędzia wykonane z materiałów wrażliwych na wysoka temperaturę powinny być poddane dezynfekcji wysokiego stopnia przez zastosowanie preparatów o szerokim spektrum działania (bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym i sporobójczym – oznaczenie preparatu odpowiednio: B, F, V, Tbc, S) a sposób ich stosowania musi byś zgodny z informacją znajdującą się na etykiecie preparatu.

W zakładzie w którym wykorzystuje się sprzęt wielokrotnego użytku należy zapewnić stanowisko do jego dekontaminacji. Sterylizacja sprzętu może odbywać się 
na stanowisku sterylizacji zorganizowanym w:

- oddzielnym pomieszczeniu kontaktującym się bezpośrednio z gabinetem,

- wydzielonej części gabinetu, w którym wykonywane są usługi, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek

Sterylizacja sprzętu może być również zlecona podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu odpowiednie zezwolenie w tym zakresie. Prowadząc sterylizację we własnym zakresie należy zapewnić stanowisko sterylizacji gabinetowej w formie ciągu technologicznego, zapewniającego jednokierunkowy ruch postępowy od materiału skażonego do materiału sterylnego

- Stanowisko sterylizacji gabinetowej powinno być zlokalizowane poza drogami komunikacji wewnątrz gabinetu, w wydzielonej części. Stanowisko sterylizacji stanowi ciąg technologiczny w ustawieniu szeregowym obejmujący:

- blat materiałów skażonych (blat z wanienką dezynfekcyjną/myjką ultradźwiękową

z pokrywą),

- zlew dwukomorowy z bieżącą ciepłą i zimną wodą,

- blat materiałów czystych (suszenie narzędzi, przeglądanie, konserwacja, pakietowanie)

- autoklaw (klasy B)

- blat/szuflady materiałów sterylnych

- umywalka do mycia rąk zorganizowanej poza ww. ciągiem technologicznym

Przykładowe stanowisko sterylizacji gabinetowej

Stanowisko Sterylizacji Gabinetowej umieszcza się w odległości co najmniej 1,5m od miejsca wykonywania zabiegów z zachowaniem rozdziału czasowego procesów dekontaminacji od świadczonych usług.

Należy dokumentować skuteczność prowadzonych procesów sterylizacji poprzez wykonywanie:

- testów fizycznych (wydruk z autoklawu - czas, temperatura, ciśnienie oraz zmiana zabarwienia na pakiecie)

- testów chemicznych (tzw. wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach)

- testów biologicznych (Sporal A) – częstotliwość minimum raz na 3 miesiące

Postępowanie z odpadami

- Przez odpady komunalne rozumie się odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwie domowym

- Przez odpady niebezpieczne o właściwościach „zakaźnych” rozumie się substancje 
i preparaty zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.

- Zakład musi posiadać opracowaną procedurę postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

- Zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, precyzuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wytwórca większość odpadów powstających w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej może uznać za odpady komunalne. Jednakże, część odpadów powinna być gromadzona selektywnie, głównie tych uznanych przez wytwórcę za niebezpieczne.

- Odpady komunalne powinny być gromadzone w zamkniętych pojemnikach, zaopatrzonych w worki foliowe. Worek z odpadami komunalnymi po napełnieniu, należy niezwłocznie usunąć z zakładu.

- Wytwórca odpadów komunalnych powinien przewidzieć poza zakładem miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Kontener zbiorczy służący do gromadzenia odpadów komunalnych powstających w zakładzie, powinien być szczelny i zamykany. pojemniki/zbiorcze kontenery na odpady komunalne muszą być we właściwym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-higienicznym.

- Na odbiór odpadów komunalnych zakład musi mieć podpisaną umowę lub posiadać inny dokument potwierdzający wywóz nieczystości stałych przez firmę posiadającą wymagane zezwolenie.

- W przypadku odpadów niebezpiecznych o ostrych końcach i krawędziach umieszcza się je w pojemnikach oznakowanych, o szczelnych, nienasiąkliwych ścianach, bez możliwości ponownego otwarcia.

- Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami uznane przez wytwórcę za niebezpieczne, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach wyłożonych workiem foliowym.

- Pojemniki na odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne umieszcza się w każdym pomieszczeniu zakładu, gdzie są świadczone usługi.

- Zaleca się magazynowanie odpadów niebezpiecznych w temperaturze do 10°C 
w przeznaczonym wyłącznie do tego celu, urządzeniu chłodniczym.

- Zakład musi mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych z firmą posiadającą wymagane zezwolenia.

rozporządzenie z dnia 05 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Wymagana dokumentacja podczas kontroli

- Dokumentacja medyczna personelu tj. zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

- Aktualne procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi zgodnie z art. 16 ust 1 - 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – osoby podejmujące czynności, 
w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.

- Dokumentacja potwierdzająca badanie skuteczności prowadzonych procesów sterylizacji narzędzi.

- Dokumentacja w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami (komunalne, niebezpieczne zakaźne, nieczystości płynne) tj. karty przekazania odpadów, deklaracje dot. odbioru odpadów komunalnych, umowy, potwierdzenia dokonania opłat.

- Książka Kontroli.

Wymagane dokumenty zgłoszenia zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego oraz odnowy biologicznej:

- Decyzja o dopuszczeniu do użytkowania budynku (dotyczy nowo wybudowanych) 
lub decyzja dotycząca zmiany sposobu użytkowania (dotyczy istniejących budynków lub pomieszczeń)

- Projekt techniczno – technologiczny zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (w nowo powstającym zakładzie) z legendą i opisem technologii

- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- Aktualny wynik badania wody - wynik bakteriologicznego badania wody w przypadku podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub prawidłowy wynik bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody w przypadku korzystania 
z własnego ujęcia (studnia),

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych

- Umowa na odbiór odpadów niebezpiecznych

- Procedury mycia i dezynfekcji narzędzi, powierzchni i rąk

- Procedura postępowania z odpadami niebezpiecznymi

- Karty charakterystyki środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni i rąk

- Dokumentacja zdrowotna

- Książka kontroli

- W obiekcie informacja o zakazie palenia (również e-papieros)