WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

W BIAŁYMSTOKU

15-099 BIAŁYSTOK, ul. LEGIONOWA 8

e-mail: przetargi@wsse.bialystok.pl 
ZNAK PRZETARGU: ZP.272.5.2020
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO 

ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ   
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia 
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
KATEGORIA - DOSTAWA
Białystok, dnia 18.11.2020 r.  



ZATWIERDZAM
[image: image1.emf]
I. INFORMACJE OGÓLNE 
Skarb Państwa - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
e-mail: przetargi@wsse.bialystok.pl
zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ” wg warunków i zasad zawartych 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP 
i akty wykonawcze do ustawy PZP.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania podstaw wykluczenia Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.  
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SIWZ.  

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad 
  i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także 
  musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać 
  odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski. 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować   
  osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do SIWZ). 
4. Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób ilości części (pakietów) na jakie ten sam Wykonawca 
  może złożyć ofertę – każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość 
  i rodzaj części (pakietów).

5. Zamawiający nie przewiduje żadnego ograniczenia odnośnie maksymalnej liczby części (pakietów), 
  na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres 
  24 miesięcy, począwszy od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru. 
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33 19 10 00 - 5 

       33 19 11 10 - 9
       33 19 11 00 - 6
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSÓB UREGULOWANIA PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANE ZAMÓWIENIE
1. Termin wykonania zamówienia – maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy 
niż do dnia 28.12.2020 r. 
2. Warunki i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
1) koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty, 
2) dostawa w godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:05) do siedziby Zamawiającego, tj. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
3. Sposób uregulowania płatności za zrealizowane zamówienie – Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania płatności za zrealizowane zamówienie w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.
4. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury oraz potwierdzającym prawidłową realizację zamówienia jest protokolarne potwierdzenie wykonania wszystkich czynności wymienionych 
w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.1 do SIWZ).  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)
nie podlegają wykluczeniu;

2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

2.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych 
w rozdziale V SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość skorzystania z umocowania prawnego przewidzianego 
w art. 24aa w/w ustawy PZP, zgodnie z którym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.
Do oferty Wykonawca dołącza:

1) aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie składa się w formie pisemnej w oryginale z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia Wykonawcy). Informacje zawarte 
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik (w formie pisemnej - oryginalny dokument lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie);
3) specyfikację (opis techniczny) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1.1 do SIWZ. 

2.
Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzn. informacji z otwarcia ofert dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) 
– informację składa się w formie pisemnej w oryginale z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ (Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.
3.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.

4.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. 

5.  Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

    1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

    2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
   3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
   4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację 
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. 

7.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Oświadczenia zawarte we wzorze stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia Wykonawcy), 
w punktach 1, 2, 5, 6, 7 składane są przez Wykonawców wspólnie, zaś w punktach 3 i 4 oraz oświadczenie wskazane w ust. 2 niniejszego rozdziału (Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej) składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

8.
Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż w/w oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 
10.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał te dokumenty. W takim przypadku Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

11.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. cenników firmowych, materiałów reklamowych), dokumenty takie nie będą brane pod uwagę i nie będą oceniane przez Zamawiającego oraz nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 
13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz stosowna klauzula np. „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron (pierwszej lub ostatniej) wraz z informacją 
o liczbie poświadczanych stron.    

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz załącznikiem nr 1.1 do SIWZ – Opisem przedmiotu zamówienia.  

Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim w formie pisemnej (czytelną i trwałą techniką).

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Każda strona (kartka) oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony. Strony powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się na fakt usunięcia którejś ze stron.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą 
nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 - musi być opatrzone pieczęcią nagłówkową lub pełną nazwą Wykonawcy oraz czytelnym podpisem lub parafką z imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.  
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:
OFERTA PRZETARGOWA

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8

„DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO 
ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ”   

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 26.11.2020 r. godz. 10:30

13. Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) – w takim przypadku ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 
15. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (nazwy) podwykonawców, o ile są już znane. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał 
z podwykonawców przy jego realizacji. 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Anna Dobrogowska – Starszy Specjalista, Sekcja Zamówień Publicznych 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 
godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:05) 

e-mail: przetargi@wsse.bialystok.pl  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 4 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 4, uważa się za wniesione przez Wykonawcę w terminie, gdy dotarły one do Zamawiającego taki sposób, że mógł on zapoznać się 
z ich treścią. Powyższe nie dotyczy oferty, która winna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności 
w sposób określony w niniejszej SIWZ.
7. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP), informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

- adres poczty elektronicznej - przetargi@wsse.bialystok.pl  
- adres strony internetowej - https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne 

VIII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał  specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza również na tej stronie, 
tj. https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie internetowej, tj. https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne 
6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej, tj. https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie, tj. https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne 
Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
IX. WYCOFANIE, ZMIANA OFERT
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w szczególności w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem "ZMIANA/ UZUPEŁNIENIE OFERTY" tj.:
OFERTA PRZETARGOWA - ZMIANA/ UZUPEŁNIENIE OFERTY
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8

„DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO 
ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ”   

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 26.11.2020  r. godz. 10:30
3. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA/UZUPEŁNIENIE OFERTY" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) 
z napisem na kopercie "WYCOFANIE OFERTY", tj.:
OFERTA PRZETARGOWA - WYCOFANIE OFERTY
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8

„DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO 

ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ”   

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 26.11.2020 r. godz. 10:30
5. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE OFERTY" będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana.

6. Oświadczenie w sprawie zmiany/uzupełnienia oferty lub wycofania oferty powinno być złożone na piśmie w oryginale i podpisane przez osobę upoważnioną (umocowaną) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia tego powinien być załączony dokument potwierdzający wspomniane upoważnienie (pełnomocnictwo). 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2020 r. o godz. 10:00, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 22.
2. Zamawiający niezwłocznie (bez otwierania) zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 22.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj. https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne. 
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian 
w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
W przypadku poprawienia innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ, 
nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania wnieść zastrzeżenia dotyczące ich poprawienia (nie wyrazić zgody na ich poprawienie). 
Nie wniesienie zastrzeżeń w podanym terminie uważane będzie za wyrażenie zgody na dokonane poprawienie treści oferty.
10. Przez oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający rozumie bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,

2) ewidentny błąd gramatyczny,

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

4) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada 2015 r. zamiast 30 listopada 2015 r.
5) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i/lub słownie na Formularzu Ofertowym, przyjmując jako właściwą cenę widniejąca w załączniku nr 1.1 – CENNIKU, wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej oraz ilości dostarczanych produktów.
11. Przez oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający rozumie omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, które zostaną poprawione z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, np.:

1)
błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia Ilości i Ceny jednostkowej brutto;
2)
błędny wynik działania matematycznego wynikający z sumowania Wartości całkowitej brutto dla wszystkich pozycji w formularzu ofertowym.
12. Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie np.:
1)
przyjęcie innych ilości jednostek miary lub innych ilości w formularzu ofertowym, które skutkować będzie ich poprawieniem zgodnie z treścią dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
2)
zdublowanie tych samych pozycji w formularzu ofertowym, które skutkować będzie wykreśleniem 
z formularza ofertowego zdublowanych pozycji i pozostawieniem tylko jednej z nich, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
13. Przykładem błędu nie podlegającego poprawieniu przez Zamawiającego będzie pominięcie lub brak wyceny jakiejkolwiek wymaganej pozycji w formularzu ofertowym.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. ODRZUCENIE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
     pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
     konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub    
     niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
     o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 
       wniesienia wadium;

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1st Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami i ich znaczeniem:

1) CENA – 60 pkt (C)
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg wzoru:

(uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, 

oferta w kryterium CENA może otrzymać maksymalnie 60 punktów)

                                      Cena oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych 

C
      

                   ( z najniższą ceną)

(wartość punktowa =   ------------------------------------------------------------------------------     x 60 pkt
 oferty badanej)                                               Cena badanej oferty
2) TERMIN PŁATNOŚCI – 40 pkt (TP) 

a) Wymóg formalny – minimalny termin płatności za zrealizowane zamówienie nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego

b) Oferta z terminem płatności krótszym niż 14 dni podlega odrzuceniu 

c) Oferta w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI może otrzymać maksymalnie 40 punktów

d) Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg zasady:

(zgodnie z zaoferowanym w ofercie faktycznym terminem płatności faktury):

· 14 dni 

–     1 pkt

· 21 dni 

–   20 pkt

· 30 dni  

–   40 pkt                      
2nd Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów zgodnie z formułą:
S = C + TP  (uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku)

gdzie:

S 

- suma punktów przyznana ofercie

C 

- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium CENA
TP 

- ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI   

3rd Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4th Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Podana w ofercie cena brutto (wynagrodzenie Wykonawcy) musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie wszelkie podatki i inne zobowiązania pieniężne wynikające z przepisów prawa oraz podatek od towarów 
i usług (VAT) wg stawki obowiązującej na dzień upływu terminu składania oferty. 

2. Cena ofertowa powinna być traktowana jako cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 
3. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich – liczbą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 oraz zapisów przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT.
6. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

   1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

   2)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

   3)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

 4) unieważnieniu postępowania

   – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 4 na stronie internetowej.

3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu stosownej umowy regulującej ich współpracę i zawierającego w swojej treści następujące postanowienia:

 1) określenie celu gospodarczego,

 2) oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
 3) określenie lidera porozumienia (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

 4) określenie odpowiedzialności solidarnej członków porozumienia względem Zamawiającego,

 5) określenie zakresu przedmiotu zamówienia realizowanego przez każdego z członków porozumienia.
6. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 

7. W przypadku braku możliwości zawarcia (podpisania) umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania w/w terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem postanowień § 8 tejże umowy  i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy PZP.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem n/w przypadków, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny wynikającej z oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, tj.: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące np. braku przygotowania miejsca realizacji zamówienia,

2) zmiana terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny spowodowane przez siłę wyższą, czyli zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, w szczególności wojna, stan wyjątkowy, stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej,

3) zmiana przedmiotu zamówienia oferowanego w ofercie przetargowej na inny, spełniający wszystkie warunki określone w SIWZ, w przypadku wstrzymania, wycofania lub zaprzestania jego produkcji (lub jego elementów) przez producenta, co będzie potwierdzone stosownym pismem, 
4) zmiana przedmiotu zamówienia oferowanego w ofercie przetargowej na inny, o lepszych parametrach, wydajności i jakości w stosunku do warunków określonych w SIWZ, w przypadku wstrzymania, wycofania lub zaprzestania produkcji przez producenta przedmiotu zamówienia oferowanego w ofercie przetargowej (lub jego elementów), co będzie potwierdzone stosownym pismem,

5) zmiana podwykonawcy, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.  

3. Jeżeli wskutek siły wyższej, któraś ze stron nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.

4. Zmiany niedotyczące istotnych postanowień umownych, np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych jednej ze stron określonych w umowie, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia przez stronę, której zmiany dotyczą, drugiej stronie.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest zaistnienie sytuacji dopuszczającej zmianę oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu (za wyjątkiem postanowień §5 ust. 4) pod rygorem nieważności i będą możliwe w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i zawarty został 
w załączniku nr 4 do SIWZ.
XVII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1)
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP (art. 179 – 198g).

2.
Odwołanie, w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) określenia warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty odwołującego,

5) opisu przedmiotu zamówienia,

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Białymstoku (adres: 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8); 
2) w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku funkcjonuje inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
a) listownie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

        ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok

b) poprzez e-mail:       sekretariat@wsse.bialystok.pl
c) telefonicznie:          (85) 740 85 41

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; ponadto dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy PZP; (Uwaga: organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców);
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby/podmiotu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  
7) w odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba/podmiot podający dane osobowe posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie/podmiotowi podającemu dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Jednocześnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, jako Zamawiający 
przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.    
XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej
5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Załącznik nr  1 do SIWZ
Dane Wykonawcy/Wykonawców składającego/składających wspólnie ofertę
Nazwa:      …………………………………………………...……………………

Adres: 
…………………………………………………………………………

NIP: 
……………………………

REGON: 
……………………………

Tel.: 
…………………………… 
e-mail: 
……………………………………………………………….……

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

……………………………………………………………………..…………..





Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Białymstoku 

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8

Sygn. akt: ZP.272.5.2020
FORMULARZ OFERTOWY

1. Niniejszym składam ofertę w postępowaniu pt. „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ” 
i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz n/w warunkami: 
1) PAKIET Nr I  -  AUTOKLAW LABORATORYJNY PIONOWY
	KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT
	OFERTA WYKONAWCY 

	Cena oferty BRUTTO  

	Wynagrodzenie Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia 
AUTOKLAW LABORATORYJNY PIONOWY
	 ………...………..……............... (zł)

słownie: .………………………………...

………………………………………..….

	TERMIN PŁATNOŚCI 

	Minimalny termin płatności za zrealizowane zamówienie 

nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego
	…………………. dni (14 lub 21 lub 30)
(należy wpisać deklarowany 
termin płatności faktury )

	TERMIN DOSTAWY

	Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 28.12.2020 r.

	OKRES GWARANCJI 

	Okres obowiązywania gwarancji na  przedmiot zamówienia – 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru

	Bezpłatne wykonanie przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku 
nr 1.1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia

	Serwis gwarancyjny – gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis, mający swoją siedzibę na terenie Polski, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(serwis - nazwa, adres)


2) PAKIET Nr II - STERYLIZATOR PAROWY DO STERYLIZACJI BRUDNEJ
	KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT
	OFERTA WYKONAWCY 

	Cena oferty BRUTTO  

	Wynagrodzenie Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia 

STERYLIZATOR PAROWY DO STERYLIZACJI BRUDNEJ
	 ………...………..……............ (zł) brutto
słownie: .………………………………...

………………………………………..….

	TERMIN PŁATNOŚCI 

	Minimalny termin płatności za zrealizowane zamówienie 

nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego
	…………………. dni (14 lub 21 lub 30)
(należy wpisać deklarowany 
termin płatności faktury )

	TERMIN DOSTAWY

	Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 28.12.2020 r.

	OKRES GWARANCJI 

	Okres obowiązywania gwarancji na  przedmiot zamówienia – 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru

	Bezpłatne wykonanie przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku 
nr 1.1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia

	Serwis gwarancyjny – gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis, mający swoją siedzibę na terenie Polski, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(serwis - nazwa, adres)


2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (łącznie 
z treścią złożonych do niej wyjaśnień oraz wszystkich dokonanych modyfikacji) i akceptuję wszystkie zawarte w niej warunki.  

4. Oświadczam, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tzn. uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy, której wzór został dołączony do dokumentów przetargowych i w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – art. 91 ust. 3a ustawy PZP 
(w razie braku w/w wskazania, Zamawiający uznaje, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zaś w przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami):  
□  NIE

□ TAK - należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie    
                  prowadzić do  powstania  obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

7. Oświadczam, że oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
            (w razie braku w/w wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)

 
□  NIE

□ TAK - na stronach od …… do ….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa       
                w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zastrzegam, że nie mogą być one 

                udostępniane - uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty. 

8. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)
□ NIE

□ TAK
9. Oświadczam, że następujące części (pakiety) zamówienia ………………………….. zamierzam powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom: ........................................................................

     ……………………………………………..……………………………………………………………...

(w razie braku w/w wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania 
 żadnej części  zamówienia podwykonawcy i sam zrealizuje zamówienie)

10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca 
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - Wykonawca powinien wówczas usunąć treść oświadczenia z ust. 12 np. przez jego wykreślenie).


11. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY oraz załącznik nr 1.1 
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
12. Załączniki do oferty: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………………………….

7) ……………………………………………………………………………………………………………….
8) ……………………………………………………………………………………………………………….

   …...................................., dnia ............................................  

 ……….……........................................................................
            (miejscowość) 

          (data)


     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr  2 do SIWZ
Wzór Oświadczenia Wykonawcy

Sygn. akt: ZP.272.5.2020
Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Białymstoku 

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8

WYKONAWCA:
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, oraz
w zależności od podmiotu numer: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, oświadczam, co następuje:
1.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
     Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 










…………………………………………

(podpis)

2.
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
       Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów ……………………………………………………………...……………, w następującym zakresie: …………………………………………………………..………………….……

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 










…………………………………………

(podpis)

3.*
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

       Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 










…………………………………………

(podpis)

4.*
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

       Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. Ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP). 
       Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………...………………………………………...………………
       …………………………………………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 










…………………………………………

(podpis)

5.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
       Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.: …………...………………………….……………………………………..………………  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 










…………………………………………

(podpis)

6.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
       Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
       tj.: …………...………………………….………………………………………………….…..………………  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 










…………………………………………

(podpis)

7.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
       Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 










…………………………………………

(podpis)

* w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia  w punktach 
3 i 4 składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie
JEŻELI JAKIŚ PUNKT NIE MA ZASTOSOWANIA:

 NALEŻY GO WYKREŚLIĆ LUB POZOSTAWIĆ BEZ UZUPEŁNIENIA 

Sygn. akt: ZP.272.5.2020                                                                                             Załącznik nr  3 do SIWZ
…..............................................

  nazwa i adres Wykonawcy
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ
OŚWIADCZAM, że NIE NALEŻĘ
do żadnej grupy kapitałowej* / do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).  

…...................................., dnia ............................................  

 ……….……........................................................................

            (miejscowość) 

          (data)


     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
(w przypadku zaznaczenia opcji „nie należę do żadnej grupy kapitałowej”, oświadczenie można złożyć łącznie z ofertą przetargową)
UWAGA – NALEŻY PODPISAĆ TYLKO JEDNO OŚWIADCZENIE Z DWÓCH WSKAZANYCH OPCJI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…..............................................

  nazwa i adres Wykonawcy

 INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ
OŚWIADCZAM, że NALEŻĘ

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), co n/w podmioty (należy podać nazwy i adresy siedzib), które złożyły odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu: 

	Lp.
	Nazwa podmiotu 
	Adres siedziby podmiotu

	1
	
	

	…
	
	


UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu.

…...................................., dnia ............................................  

 ……….……........................................................................

            (miejscowość) 

         (data)


     (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
UWAGA – NALEŻY PODPISAĆ TYLKO JEDNO OŚWIADCZENIE Z DWÓCH WSKAZANYCH OPCJI
Sygn. akt: ZP.272.5.2020




      
                              Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA – WZÓR
zawarta w dniu ............................................. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku ul. Legionowa 8, 
NIP: 542-20-84-708, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………...……………………………..………

2. …………………………………………………………………...……………………………………..………

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a firmą ………………………………..………… z siedzibą w …………………….…………..……………….., KRS: ………………....…., NIP: ……...…..…....…., REGON: ……………………….., reprezentowaną  przez:

1. …………………………………………………………………………...……………………………..………

2. …………………………………………………………………...……………………………………..………

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pt. „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO i/lub STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ”, zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ofercie złożonej przez Wykonawcę oraz załączniku nr 1 do umowy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:

Anna Dobrogowska, tel. (85) 740-85-87, e-mail: przetargi@wsse.bialystok.pl 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………………………………………..……………………………………...………

tel. ………….………….. e-mail …………………………………………………..…………………………..
§ 3

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt, nie później niż 
do dnia 28.12.2020 r. – dostawa do siedziby Zamawiającego (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8) w godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:05).
2. Realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia, łącznie ze wszystkimi wymaganiami, wyposażeniem i dodatkowymi usługami określonymi załączniku nr 1 do umowy.  
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może on też być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniących przed uszkodzeniem. 
5. Zamawiający dokona kontroli jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia z warunkami zawartymi 
załączniku nr 1 do umowy. 
6. Strony umowy sporządzą protokół odbioru przedmiotu zamówienia, stanowiący podstawę do uznania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy oraz warunkujący dokonanie płatności.  
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia:
1) jest niekompletny pod względem zgłoszonego w zamówieniu zapotrzebowania ilościowego,

2) jest uszkodzony lub ma wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego,

3) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do umowy,

lub Wykonawca nie wypełnił innych warunków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Wykonawca ma 3 dni robocze na ustosunkowanie się do reklamacji złożonej przez Zamawiającego. Brak odpowiedzi w w/w terminie oznacza uznanie reklamacji w pełnym zgłoszonym zakresie. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 oraz uznania reklamacji przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia pełnowartościowego i spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do umowy - w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 8.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania lub zaproponowania przez Wykonawcę innego sposobu załatwienia zgłoszonej reklamacji niż opisany w ust. 9, jednakże wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 

11. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę własnymi siłami/powierza następującym podwykonawcom*:

…………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa firmy i adres podwykonawcy) wykonanie umowy w części / w zakresie …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

* zapis zostanie dostosowany do okoliczności tj. realizowania umowy bez udziału / z udziałem podwykonawców stosownie do oferty Wykonawcy

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak
i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.

13. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego ze wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w taki samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, o której mowa w §2 ust. 1.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i serwisu pogwarancyjnego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia dla Zamawiającego.

3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis, mający swoją siedzibę na terenie Polski, tj.: 

………………………………………..………………….…………………………………………….……… 

(serwis - nazwa, adres)

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji oraz naprawy przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.

6. Gwarancja będzie świadczona przez podmiot/y wskazany/e w ust. 3 w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca, w szczególności koszty odbioru przedmiotu zamówienia do naprawy oraz jego dostawy po dokonaniu naprawy.
7. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres co najmniej 10 lat.
8. Wykonawca gwarantuje przystąpienie do naprawy (reakcja serwisowa) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki mailem oraz jej usunięcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.     

9. W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 7 dni roboczych zastępcze urządzenie o takich samych lub odpowiadających im pod względem jakości i funkcjonalności parametrach technicznych.

10. Wykonawca zapewni nieograniczoną bezpłatną konsultację techniczną – telefoniczną i e-mailową w okresie gwarancji oraz po upływie gwarancji. 

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot zamówienia ceny brutto: …………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………..….) w terminie …………… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. 

2. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury oraz potwierdzającym prawidłową realizację zamówienia jest protokolarne potwierdzenie wykonania wszystkich czynności przewidzianych 
w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Warunkiem niezbędnym do dokonania płatności przez Zamawiającego jest przedłożenie przez Wykonawcę razem z fakturą oświadczenia podwykonawcy o dokonanej zapłacie przysługującego mu wynagrodzenia, w przypadku gdy Wykonawca deklarował wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej automatycznej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT - klauzula umowna 
nie wymagająca konieczności wprowadzania zmian aneksem.

5. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w §3 ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania zapłaty za przedmiot zamówienia, którego ona dotyczy, do chwili ostatecznego załatwienia reklamacji, tj. do chwili uznania i załatwienia reklamacji przez Wykonawcę lub jej cofnięcia przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie, przyjmuje się, iż termin płatności faktury ulega automatycznie przedłużeniu o okres rozpatrzenia  przedmiotowej reklamacji.

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z ustanowionym przez nich Pełnomocnikiem (Liderem).

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

9. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych.  

§ 6

1. W przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków przewidzianych niniejszą umową, tj. dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zawartymi w umowie i załączniku nr 1 do umowy, niekompletnego, w niezgodnym z treścią umowy terminie lub jeśli Wykonawca nie spełni innych wymagań wynikających z postanowień niniejszej umowy, w tym w zakresie wykonania odpowiednich instalacji,  przeszkolenia personelu Zamawiającego czy niedokonania zapłaty podwykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia, Zamawiający może rozwiązać przedmiotową umowę w każdym czasie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania lub rekompensaty poniesionych kosztów. 

2. W przypadku: 

1) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami zawartymi w umowie oraz w niezgodnym z treścią umowy terminie lub jeśli Wykonawca nie spełni innych wymagań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, o której mowa w §5 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia, za powstanie którego Wykonawca ponosi bezpośrednio odpowiedzialność, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu wymaganego terminu dostawy określonego niniejszą umową, przy czym dostarczenie przedmiotu zamówienia o niewłaściwej jakości, niekompletnego lub niespełnienie innych wymagań wynikających z postanowień niniejszej umowy (np. brak uruchomienia urządzenia 
i potwierdzenia poprawności jego działania lub brak przeszkolenia personelu Zamawiającego) jest traktowane na równi z niezrealizowaniem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 6,

2) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy kary umowne, z zastrzeżeniem pkt. 6, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, o której mowa w §5 ust. 1 umowy,

3) nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub nieprzedłożenia razem z fakturą oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty przysługującego podwykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, o której mowa w §5 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo oraz za każdy dzień opóźnienia 
w przedłożeniu w/w oświadczenia podwykonawcy w stosunku do terminu przekazania Zamawiającemu faktury za przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 6,

4) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z postanowień zawartych w §5 ust. 3 umowy, tj. niedokonania zapłaty podwykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia, Zamawiający naliczy kary umowne z zastrzeżeniem pkt. 6, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, 
o której mowa w §5 ust. 1 umowy, 

5) niewykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający naliczy kary umowne z zastrzeżeniem pkt. 6, w wysokości 1000 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania takiego przeglądu,   

6) kar umownych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.   

4. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty należności określonego w (5 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie Konsorcjum wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z ustanowionym przez nich Pełnomocnikiem (Liderem Konsorcjum).

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni przed Zamawiającym za wykonanie umowy oraz zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy.

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy, kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się realizacji przedmiotu umowy, zawierającej w swojej treści następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego umowy,

2) oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

3) ustanowienie Lidera Konsorcjum (Pełnomocnika) do reprezentowania konsorcjantów w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

4) określenie odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów umowy względem Zamawiającego.

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 
w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym 
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu.  

§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem n/w przypadków, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny wynikającej z oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, tj.: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące np. braku przygotowania miejsca realizacji zamówienia,

2) zmiana terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny spowodowane przez siłę wyższą, czyli zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, w szczególności wojna, stan wyjątkowy, stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej,

3) zmiana przedmiotu zamówienia oferowanego w ofercie przetargowej na inny, spełniający wszystkie warunki określone w SIWZ, w przypadku wstrzymania, wycofania lub zaprzestania jego produkcji (lub jego elementów) przez producenta, co będzie potwierdzone stosownym pismem,

4) zmiana przedmiotu zamówienia oferowanego w ofercie przetargowej na inny, o lepszych parametrach, wydajności i jakości w stosunku do warunków określonych w SIWZ, w przypadku wstrzymania, wycofania lub zaprzestania produkcji przez producenta przedmiotu zamówienia oferowanego w ofercie przetargowej (lub jego elementów), co będzie potwierdzone stosownym pismem,

5) zmiana podwykonawcy, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.  

2. Jeżeli wskutek siły wyższej, o której mowa w pkt 2, któraś ze stron nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.

3. Zmiany niedotyczące istotnych postanowień umownych, np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych jednej ze stron określonych w umowie, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia przez stronę, której zmiany dotyczą, drugiej stronie.

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest zaistnienie sytuacji dopuszczającej zmianę oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu (za wyjątkiem postanowień §5 ust. 4) pod rygorem nieważności i będą możliwe w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 

2. Zamawiającemu przysługuje także prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia procedury likwidacji Wykonawcy  lub zawieszenia przez niego działalności gospodarczej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie siedziby lub nazwy firmy, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej czy osób odpowiedzialnych za realizację umowy 
i kontakty ze stroną przeciwną.

6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 5, korespondencję dostarczoną pod wskazany w niniejszej umowie lub ofercie Wykonawcy: adres lub adres poczty elektronicznej uważa się za dostarczoną skutecznie. 

§ 10

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Białymstoku (adres: 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8); 
2) w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku funkcjonuje inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
a) listownie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

        ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok

b) poprzez e-mail:       sekretariat@wsse.bialystok.pl
c) telefonicznie:          (85) 740 85 41

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; ponadto dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy PZP; (Uwaga: organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców);
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby/podmiotu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  

7) w odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba/podmiot podający dane osobowe posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie/podmiotowi podającemu dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Zamawiający oświadcza, że na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.    

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia

2. SIWZ

3. Oferta przetargowa Wykonawcy

WYKONAWCA                                                           

 ZAMAWIAJĄCY

PAGE  
8

