HK.9020.2.2.76.2026 
Węgorzewo, 2026-10-26

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie

ul. H. Sienkiewicza 24

11-600 Węgorzewo

KOMUNIKAT Nr 35/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 26.10.2026 r.

dla części strefy zaopatrzenia w wodę Węgorzewo: : Dziaduszyn, Okowizna, Harsz.

Liczba zaopatrywanych mieszkańców – 418.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje, że 22.10.2026 r. pobrano 
w ramach działań naprawczych (kontrola wewnętrzna) próby wody do badań z punktów poboru: studnia pomiarowa na granicy gmin Węgorzewo-Pozezdrze, przepompownia wody w Dziaduszynie – za zbiornikiem, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Harszu.

Sprawozdania z badanych próbek wody wykazały, że woda w badanym zakresie, pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdza przydatność wody do spożycia.

Anna Maroszyk

lek. wet. higieny i epidemiologii

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

- Burmistrz Węgorzewa

- Wójt Gminy Pozezdrze

- PCZK w Węgorzewie

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie

- W-M PWIS

- aa