OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeniesienie urządzeń sieciowych do serwerowni 
w Oddziale Centralnego Laboratorium w Koszalinie przy 
ul. Przemysłowej 4

Zakres prac:

- Pomieszczenie nr 1:

  - Demontaż okablowania szaf rack – 3 szt.,

  - Demontaż wyposażenia szaf rack – 3 szt.,

  - Demontaż przełącznicy światłowodowej – 1 komplet,

  - Demontaż szaf rack – 3 szt.,

  - Demontaż rozdzielnicy energetycznej – 1 szt.,

  - Demontaż okablowania i tras kablowych – 1 komplet.

- Pomieszczenie nr 2:

  - Demontaż drzwi – 1 komplet,

  - Wykonanie otworów kablowych w ścianach,

  - Montaż tras kablowych,

  - Montaż okablowania,

  - Wymiana zbyt krótkich odcinków okablowania,

  - Montaż rozdzielnicy energetycznej,

  - Montaż szaf rack – 3 szt.,

  - Montaż wyposażenia szaf rack – 3 szt.,

  - Terminacja okablowania ethernetowego na patchpanelach,

  - Dostawa i ułożenie nowych patchcordów kat. 6 – 100 szt.,

  - Montaż przełącznicy światłowodowej po uzgodnieniu z dostawcą usługi internetu,

  - Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych i ethernetowe demontowanego i montowanego okablowania,

  - Montaż drzwi.

- Dodatkowe wymagania:

  - Czas wykonania: 48 h,

  - Termin wykonania: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy,

  - Zgoda agencji ochrony na przeniesienie urządzeń ochrony, na których pracuje – szafa rack nr 3,

  - Zapewnienie ochrony fizycznej na czas przeniesienia urządzeń ochrony,

  - Licencja MSWiA,

  - Weryfikacja opisów szafy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz PPOŻ.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów 
i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.