## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2020
Rodzaj punktu badawczego |  |  |  |  | ŹRÓDŁA | [8 empty] | Studnie RPN
Nazwa punktu |  |  |  |  | Bychawka "Modre" | Kosarzew Górny | Piaski | Stryjno | Piotrków Kolonia | Wierciszów | Łubki Szlachta | Łagiewniki | Turka | Bezednia leśniczówka | Kruglik leśniczówka | Florianka
Data poboru |  |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24
Lp. | Wskaźnik | Metoda | Metodyka | Jednostka
1. | Temperatura | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | °C | 9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9 | 10.8 | 9 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 8.5
2. | Przewodność elektrolityczna | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 562 | 619 | 478 | 518 | 613 | 723 | 661 | 667 | 661 | 279 | 340 | 410
3. | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | pH | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2
4. | Tlen rozpuszczony | jodometryczna (miareczkowa) | PN EN 25813:1997 | mg O2/l | 6.7 | 6.4 | 0.3 | 9.4 | 3.9 | 7.5 | 3.5 | 6.6 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 2.1
5. | Ogólny węgiel organiczny | spektrofotometryczna | PN-EN 1484:1999 | mg C/l | 2.07 | 1.21 | 2.55 | 1.38 | 1.51 | 1.69 | 1.75 | 1.61 | 2.82 | 1.8 | 2 | 1.9
6. | Amoniak | spektrofotometryczna | PN-C-04576-4:1994 | mg NH4/l | 0.06 | 0.06 | 0.82 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | <0,04 | 0.06 | <0,04 | <0,04 | <0,04
7. | Azotany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg NO3/l | 16 | 16 | <0,09 | 11 | 10 | 14 | 18 | 10 | 27 | 8.5 | 10 | 8.7
8. | Azotyny | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | mg NO2/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.01 | 0.043 | <0,003 | <0,003 | 0.007 | <0,003 | <0,003 | <0,003
9. | Ortofosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+ Ap1:2010+ Ap2:2010 | mg PO4/l | 0.7 | 0.36 | 0.089 | 0.28 | 0.3 | 0.58 | 0.27 | 0.38 | 0.45 | 0.32 | 0.1 | 0.038
10. | Fluorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg F/l | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.11
11. | Chlorki | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg Cl/l | 13 | 17 | 12 | 6.6 | 23 | 28 | 17 | 23 | 23 | 3.6 | 5.7 | 4.1
12. | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | mg HCO3/l | 253 | 301 | 291 | 303 | 300 | 289 | 254 | 252 | 283 | 206 | 231 | 271
13. | Siarczany | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg SO4/l | 15 | 43 | 5.2 | 11 | 67 | 51 | 56 | 38 | 46 | 11 | 25 | 34
14. | Sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | mg Na/l | 3.61 | 2.91 | 5.19 | 3.06 | 2.31 | 5 | 4.47 | 5.21 | 4.51 | 2.5 | 2 | 1.7
15. | Potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | mg K/l | 3.56 | 1.78 | 2.54 | 1.69 | 1.54 | 5 | 2.6 | 1.98 | 2.25 | 0.99 | 0.7 | 1.4
16. | Cyjanki wolne | spektrofotometryczna | Metoda 8027 firmy HACH | mg CN/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
17. | Bar | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | 0.00427 | 0.00134 | 0.00719 | 0.00151 | 0.00181 | 0.00435 | 0.0275 | 0.027 | 0.00663 | 0.00295 | 0.00106 | 0.000879
18. | Beryl | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100
19. | Bor | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,0100 | <0,0100 | 0.0198 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100
20. | Żelazo | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
21. | Antymon | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500
22. | Arsen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | 0.00102 | 0.0012 | 0.00605 | <0,00100 | 0.00129 | 0.00164 | 0.00103 | <0,00100 | 0.00116 | 0.00228 | <0,00100 | <0,00100
23. | Chrom | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | 0.000754 | 0.000558 | <0,000200 | 0.000727 | 0.000346 | <0,000200 | 0.000332 | <0,000200 | 0.00166 | 0.00189 | 0.00039 | <0,000200
24. | Cyna | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100
25. | Cynk | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | <0,00200 | 0.119 | 0.29 | 0.375
26. | Glin | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500
27. | Kadm | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | <0,000020 | 7.2e-05 | <0,000020 | <0,000020
28. | Kobalt | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000200 | <0,000200 | 0.00056 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200
29. | Mangan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | 0.00582 | <0,00100 | 1.1 | 0.00168 | 0.00335 | 0.012 | 0.00273 | <0,00100 | 0.00771 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100
30. | Miedź | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | 0.0116 | 0.0119
31. | Molibden | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | <0,000500 | 0.000939 | 0.000714 | <0,000500 | <0,000500 | 0.0104 | <0,000500 | <0,000500 | 0.000529
32. | Nikiel | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | 0.00121 | 0.0014 | 0.00346 | <0,00100 | 0.00131 | 0.00277 | 0.00168 | 0.00162 | 0.00114 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100
33. | Rtęć | ASF | PN-EN ISO 17852:2009 | mg/l | 1.4e-05 | 5.1e-05 | <0,000010 | <0,000010 | 5.1e-05 | <0,000010 | 4.6e-05 | 3.1e-05 | 2.6e-05 | 1.5e-05 | <0,000010 | <0,000010
34. | Selen | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | 0.0012 | 0.00176 | <0,00100 | 0.00205 | 0.00139 | 0.00107 | 0.00171 | 0.0016 | 0.00188 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100
35. | Srebro | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200
36. | Ołów | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | <0,000200 | 0.000445 | 0.00023 | 0.00105
37. | Tal | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100 | <0,000100
38. | Tytan | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100
39. | Uran | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,000100 | 0.00116 | <0,000100 | 0.0009 | 0.00514 | 0.00123 | 0.00215 | 0.00278 | <0,000100 | 0.000244 | 0.00058 | 0.00047
40. | Wanad | ICP-MS | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | mg/l | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100
41. | Wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | mg/l | 100 | 114 | 77.2 | 95.1 | 118 | 124 | 105 | 97.8 | 115 | 51 | 73 | 87
42. | Magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | mg/l | 5.55 | 5.23 | 7.61 | 6.33 | 3.2 | 4.37 | 7.55 | 14.2 | 5.28 | 4.6 | 1.2 | 3.3