## Kalkulator
Załącznik 1. Załącznik ekologiczno-techniczny (kalkulator). Uproszczone wyliczenia audytowe z uwzględnieniem zautomatyzowanego wyliczania: kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania oraz efektów energetycznych i ekologicznych w tym redukcję CO2. | [9 empty] | 1. Tabela pomocnicza. Rodzaje budynku zgodnie z zapisami programowymi:
I. Dane ogólne: | [9 empty] | 1 | budynek mieszkalny wielorodzinny
| Nazwa Inwestycji: | [8 empty] | 2 | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
| Nr Projektu/Wniosku: | [8 empty] | 3 | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Beneficjent:
| Adres Beneficjenta: |  |  |  | dane kontaktowe: (e-mail, nr tel.)
Instrukcja wypełniania: 1) Wypełniaj tylko pola białe. Pola szare i kolorowe zawierają: pola wyboru, formuły przeliczeniowe albo są stałą częscią opisową tabeli. 2) W przypadku gdy budynków w projekcie jest więcej niż 10, prosimy o kontakt z NFOŚiGW w celu opracowania tabeli dostosowanej do liczby budynków planowanego przedsięwzięcia. 3) Kalkulator przeznaczony jest dla inwestycji nie posiadających właściwej dokumentacji audytowej i zakłada automatyczne wypełnienie fiszki na podstawie szacunkowych parametrów określonych przez kalkulator i opracowanej na tę potrzebę metodologii. Dane z kalkulatora (finansowe oraz energetyczne i ekologiczne) są jedynie szacunkowe, mają na celu pokazanie wstępnego potencjału realizacji projektu i nie są wiążące dla Wnioskodawcy na etapie realizacji projektu. 4) W przypadu posiadania danych audytowych wraz z oszacowaniem wstępnych kosztów inwestycji, biorąc pod uwagę formułę ESCO, zaleca się wypełnić kalkulator zamiast składać informację na podstawie posiadanych audytów energetycznych. Rzeczywiste dane finansowe, energetyczne i ekologiczne do ewentualnej Umowy EPC z firmą ESCO, będą brane z właściwego audytu energetycznego uzgodnionego/opracowanego przez firmę ESCO, z uwzględnieniem spełnienia warunków opisanych w programie priorytetowym oraz wiążącymi kosztami usprawnień wraz z kosztem obsługi finansowej uwzględnionej w ofercie firmy ESCO. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie: koszty przedsięwzięcia, poziom finansowania, oszczedności energii, scenariusze docelowe usprawnień będą mogły być zmieniane.
II. Podstawowe dane o budynkach: | [9 empty] | 2. Tabela pomocnicza. Uproszczone wyliczenia energetyczne i ekologiczne na podstawie kalkulatora.
Podstawowa informacja o budynkach i mieszkańcach/użytkownikach |  |  |  | Stan przed modernizacją |  | Stan po modernizacji |  |  |  | Koszty spodziewanych usprawnień i dofinansowanie |  |  | Energia Końcowa | [6 empty] | Energia Pierwotna |  |  |  |  | Emisja CO2
LP | Nazwa i adres budynku | Rodzaj budynku [wybierz z listy] | Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze powietrza [m2] | Określ wstępnie stan budynku (wybierz z dostępnych opcji) przed modernizacją. | Wybierz główne paliwo/źródło ciepła stosowanego do ogrzewania i/lub c.w.u. przed modernizacją: | Wybierz zakres spodziewanych usprawnień: | Wybierz główne paliwo/źródło ciepła stosowanego do ogrzewania i/lub c.w.u. po modernizacji. | Wybierz czy planujesz w ramach inwestycji zastosować usprawnienie OZE - instalacja PV? | Spodziewana oszczędnosć energii końcowej [GOE*]: [GJ/rok] | Koszty kwalifikowane szacowane na podstawie kalkulatora - zależnie od stanu budynku i standardu: [PLN] | Możliwy poziom dofinansowania z NFOŚIGW zależnie od wybranego standardu usprawnień: [%] | Wysokość możliwego dofinansowania: [PLN] | Zapotrzebowanie na energię końcówą przed termomodernizacją [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię cieplną (EKH+W) przed termomodernizacją [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną (EKL) przed termomodernizacją [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na Energię Końcówą po termomodernizacji [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię cieplną (EKH+W) po termomodernizacji [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną (EKL) po termomodernizacji [kWh/rok] | Redukcja zapotrzebowania na Energię Końcową [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na Energię Pierwotną przed termomodernizacją [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na Energię Pierwotną po termomodernizacji [kWh/rok] | Dodatkowa możliwa redukcja EP wynikająca z zastosowania paneli PV [kWh/rok] | Zapotrzebowanie ne Energię Pierwotną po termomodernizacji z uwzględnieniem PV [kWh/rok] | Zmniejszenie zapotrzebowania na EP z uwzględnieniem PV [kWh/rok] | Emisja CO2 przed termomodernizacją [MgCO2/rok] | Emisja CO2 po termomodernizacji [MgCO2/rok] | Dodatkowa możliwa redukcja emisji CO2 wynikająca z zastosowania paneli PV [MgCO2/rok] | Emisja CO2 po termomodernizacji z uwzględnieniem PV [MgCO2/rok] | Zmniejszenie emisji CO2 z uwzględnieniem PV [MgCO2/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Podsumowanie danych finansowych opracowanych (na podstawie uproszczonych wskazań kalkulatora) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LP | Koszty kwalifikowane, koszty dofinansowania i poziom dofinansowania (na podstawie uproszczonych wskazań kalkulatora): | [8 empty] | 3. Tabela pomocnicza. Żródła ciepła, wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisji CO2 na podstawie danych KOBIZE.
1 | Koszty kwalifikowane w ramach spodziewanych usprawnień wybranych wstępnie przez Beneficjenta (na podstawie uproszczonych wskazań kalkulatora): |  |  |  |  | 0 | zł |  |  | LP | Dostepne paliwa, wskazniki KOBIZE przed modernizacją: |  |  |  |  | Dostepne paliwa, wskazniki KOBIZE po modernizacji:
2 | Wysokość spodziewanej dotacji NFOŚiGW (na podstawie uproszczonych wskazań kalkulatora): |  |  |  |  | 0 | zł |  |  |  | paliwo | wi | wskaźnik emisji (KOBIZE) |  | MgCO2/kWh | paliwo | wi | wskaźnik emisji (KOBIZE) |  | MgCO2/kWh
3 | Procent możliwej do uzyskania dotacji w kosztach kwalifikowanych (na podstawie uproszczonych wskazań kalkulatora): | [5 empty] | % |  |  | 1 | gaz ziemny | 1.1 | 55.39 | kg/GJ | 0.0001994 | gaz ziemny | 1.1 | 55.39 | kg/GJ | 0.0001994
IV. Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych (na podstawie metodologii przyjętej do opracowania kalkulatora): | [9 empty] | 2 | gaz płynny | 1.1 | 63.1 | kg/GJ | 0.00022716 | gaz płynny | 1.1 | 63.1 | kg/GJ | 0.00022716
LP: | Rodzaj wskaźnika efektu: | Zapotrzebowanie przed modernizacją: |  | Zapotrzebowanie i emisja po modernizacji: |  | Redukcja zapotrzebowania na energię i redukcja emisji |  | Procent redukcji: |  | 3 | olej opałowy | 1.1 | 77.75 | kg/GJ | 0.0002799 | olej opałowy | 1.1 | 77.75 | kg/GJ | 0.0002799
1 | Energia Końcowa: | 0 | GJ/rok | 0 | GJ/rok | 0 | GJ/rok |  | % | 4 | węgiel kamienny/biomasa | 1.1 | 94.25 | kg/GJ | 0.0003393 | ciepło sieciowe | 0.8 | 94.81 | kg/GJ | 0.00034132
2 | Energia Pierwotna: | 0 | GJ/rok | 0 | GJ/rok | 0 | GJ/rok |  | % | 5 | ciepło sieciowe | 0.8 | 94.81 | kg/GJ | 0.00034132 | energia elektryczna | 2.5 | 0.708 | Mg/MWh | 0.000708
3 | Emisja CO2 | 0 | MgCO2/rok | 0 | MgCO2/rok | 0 | MgCO2/rok |  | % | 6 | energia elektryczna | 2.5 | 0.708 | Mg/MWh | 0.000708 | pompa ciepła - energia elektryczna | 0.83333 | 0.708 | Mg/MWh | 0.000708
Uwagi dodatkowe: |  |  |  |  | Autor Opracowania: Data: Podpis:
4. Pomocnicza tabela. Zakładane zapotrzebowanie budynku na Energię Końcową budynku przed termomodernizacją w zależności od rodzaju budynku. | [6 empty] | 5. Tabela pomocnicza. Parametry finansowe z programu priorytetowego w zależności od docelowego zakresu modernizacji budynku, zgodnie z warunkami naboru. | [8 empty] | 6. Tabela pomocnicza. Udział energii cieplnej i elektrycznej przed modernizacją oraz szacowany minimalny standard budynku po modernizacji - w podziale na energię cieplną i elektryczną w przeliczeniu na m2 zgodnie z warunkami naboru.
LP | Opis oceny: |  | Założenie zapotrzebowania na energię końcową (EKH+W+EKL) budynku - przed modernizacją. |  |  |  | LP | Opis docelowaego standardu usprawnień: |  | Wstępne założenie ewentualnych kosztów realizacji usprawnienia budynków. |  |  | Spodziewana minimalna redukcja zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową budynku. | Spodziewany procent dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych. | [6 empty] | 7. Tabela pomocnicza. Uśredniona planowana moc instalacji PV (kW) w zależności od rodzaju budynku.
|  |  | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek użyteczności publicznej - pozostałe | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej |  |  |  |  | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek użyteczności publicznej - pozostałe | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej |  |  |  | rodzaj budynku: | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek użyteczności publicznej - pozostałe | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej |  | rodzaj budyku: | budynek mieszkalny wielorodzinny | budynek użyteczności publicznej - pozostałe | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
1 | stan bardzo zły |  | 300 | 350 | 650 |  | 1 | usprawnienia tylko instalacyjne |  | 125 | 187.5 | 187.5 | 30% | 29% |  | Udział EKL w standardzie przed | 0% | 20% | 20% |  | TAK | 10 | 20 | 30
2 | stan zły |  | 250 | 300 | 550 |  | 2 | minimalny zakres termomodernizacji |  | 250 | 500 | 500 | 30% | 29% |  | Udział EKH+W w standardzie przed | 100% | 80% | 80% |  | NIE | 0 | 0 | 0
3 | stan niedostateczny |  | 200 | 250 | 450 |  | 3 | optymalny zakres modernizacji |  | 500 | 1125 | 1125 | 45% | 39% |  | EKH+W stan po: [kWh/m2] | 85 | 75 | 225
4 | stan średni lub nie wymagający prac termo |  | 150 | 200 | 350 |  | 4 | wysoki standard modernizacji |  | 750 | 1500 | 1500 | 60% | 49% |  | EKL stan po [kWh/m2] | 0 | 30 | 30
[16 empty] | Razem: | 85 | 105 | 255