## 1.StrTytułowa
Audyt "Ex-Ante" - podsumowanie wyników obliczeń przeprowadzonych w audytach energetycznych. Załącznik nr 11 do Regulaminu wyboru projektów nr FENX.01.01-IW.01-001/24 Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane podsumowywujące przenoszone są automatycznie z pozostałych arkuszy. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych i wybranych w nich optymalnych scenariuszy realizacyjnych.
I. Dane o Przedsięwzięciu:
Nazwa przedsięwzięcia:
Wnioskodawca/Beneficjent: | [8 empty] | TAK
Nr wniosku o dofinansowanie/UoD: | [8 empty] | NIE
Autor opracowania Audytu "Ex-Ante": | [7 empty] | Audyt energetyczny ex-ante i audyt energetyczny ex-post powinien być sporządzony przez osobę wpisaną do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. z późn.zm. (tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 lutego 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 497).
Czy autor opracowania (Audytu ex-ante) posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do oceny energetycznej budynków (potwierdzone wpisem do Rejestru osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej (SCHE)): |  |  | Nr wpisu do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania SCHE (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl):
II. Lista budynków podlegajacych termomodernizacji:
LP: | Nazwa i adres budynków: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa:
1 | [5 empty] | - | m2
2 | [5 empty] | - | m2
3 | [5 empty] | - | m2
4 | [5 empty] | - | m2
5 | [5 empty] | - | m2
6 | [5 empty] | - | m2
7 | [5 empty] | - | m2
Razem: | [5 empty] | 0 | m2
III. Podsumowanie zakresu rzeczowego: (dane kopijują się z tabeli 2.ZakresRzeczowy)
Nazwa wskaźnika: |  |  |  | jednostka | Wartośc docelowa: |  | Rok osiągnięcia:
Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej: |  |  |  | [m2] | 0 | m2 |  | wpisz rok planowanego zakończenia przedsięwziecia
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: |  |  |  | [szt.] | 0 | szt.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE: |  |  |  | [kWp] | 0 | kWp
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych OZE: |  |  |  | [kW] | 0 | kW
Liczba zmodenizowanych indywidualnych źródeł ciepła (jeśli dotyczy): |  |  |  | [szt.] |  | szt. |  | Indywidualne źródła ciepła: np.. wszystkie lokalne źródła ciepła (w tym modernizowane wymiennikownie) zlokalizowane w obrębie budynku.
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła innych niż indywidualne (jeśli dotyczy): |  |  |  | [szt.] |  | szt. |  | Źródła ciepła inne niż indywidualne: np. źródła ciepła zlokalizowane poza budynkiem np.: lokalna ciepłownia, czy kotłownia zlokalizowana poza budynkiem.
Pojemność magazynów energii elektrycznej (jeśli dotyczy): |  |  |  | [MWh] | 0 | MWh
Liczba dodatkowych użytowników podłaczonych do sieci ciepłowniczej (jeśli dotyczy): |  |  |  | [użytkownicy] | 0 | użytkowników
IV. Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych: (dane kopijują się z tabeli 3.BilansEnergii)
Nazwa wskaźnika: |  |  |  | jednostka | Wartość docelowa: |  | Rok osiągnięcia:
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok |  | wpisz rok planowanego zakończenia przedsięwzięcia
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok
Roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok
Roczne zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok
Szacowana redukcja emisji gazów cieplarnianych: |  |  |  | [MgCO2/rok] | 0 | MgCO2/rok
UWAGI/Komentarze:
Podpis autora/data opracowania: |  | Podpis wnioskodawcy/Beneficjenta/data: |  |  | Podpis NFOŚiGW (jeśli dotyczy)/data:
1) Tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. 2) Dostosuj tabele do liczby budynków, np. ukryj puste wiersze. 3) Co do zasady, porównywana ma być charakterystyka energetyczna budynku przed i po modernizacją z uwzględnieniem wybranego przez audytora docelowego scenariusza usprawnień na podstawie audytu energetycznego wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 346) z późn. zm., przy użyciu tej samej metodologii i zasad pracy/obciążenia budynku (liczba użytkowników budynku, ta sama funkcja, ten sam czas pracy oświetlenia wbudowanego, te same wymagania wymian strumieni powietrza itp.). Poprawność prezentowania danych będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, na podstawie przygotowanych dokumentów naborowych (opracowanych przez NFOŚiGW – w całości nazywane dalej jako „Audyt energetyczny ex-ante”), które narzucają ujednolicone (w celach umożliwiających wiarygodne porównanie inwestycji pomiędzy sobą) metodologię prezentowania podstawowych parametrów inwestycji. 4) Wyliczenia bilansowe, energetyczne i emisyjne, powinny być zgodne z ogólnymi przepisami prawa budowlanego, powinny być przeprowadzone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (wraz z późniejszymi zmianami – aktualne na czas składania wniosku o dofinansowanie).

## 2.ZakresRzeczowy
Tabela 2. Podsumowanie realizowanego zakresu rzeczowego. Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane dla poszczególnych budynków przenoszone są automatycznie z indywidualnych kart budynkowych.
LP | Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest pełna modernizacja energetyczna budynku. (nazwa i adres budynku kopiuje się ze strony tytułowej) | Krótki opis budynku: (dane kopiują się z kart budynkowych) |  |  |  |  | Skrócony opis usprawnień związanych z pracami dociepleniowymi budynku (suma przedmiarów posczególnych prac): (dane kopiują się z kart budynkowych) |  |  |  |  | Skrócony opis usprawnień instalacyjnych w budynku: (dane kopiują się z kart budynkowych) | [5 empty] | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV (dane kopiują się z kart budynkowych) |  |  |  | Koszty realizacji usprawnień prac budowlanych (na podstawie audytu energetycznego): |  | Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (dane kopiują się z kart budynkowych) | [6 empty] | Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego. (liczba działań kopiuje się z kart budynkowych) |  | Realizacja w formule ESCO/EPC (dane kopiują się z kart budynkowych)
|  | Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): [lista] | Ochrona konserwatorska: [TAK/NIE] | Powierzchnia użytkowa: [m2]: | liczba lokali mieszkalnych (tylko dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych) [szt.] | liczba mieszkańców/użytkowników (tylko dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych): [szt.] | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych - razem: [m2] | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami - razem: [m2] | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów - razem: [m2] | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych - razem: [m2] | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych - razem: [m2] | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku [TAK/NIE] | Liczba dodatkowych użytowników podłączonych do sieci ciepłowniczej. [użytkownicy] | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..) [TAK/NIE] | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.) [TAK/NIE] | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia [TAK/NIE] | Modernizacja instalacji oświetlenia [TAK/NIE] | Instalacja pomp ciepła - podaj moc pomp ciepła planowanych do instalacji w budynku: [kW] | Instalacja kolektorów słonecznych - podaj powierzchnię kolektorów słonecznych: [m2] | Montaż instalacji PV - podaj moc instalacji PV w budynku: [kWp] | Instalacja/montaż magazynów energii: [MWh] | Koszt całkowity realizacji usprawnień (koszt robót budowlanych) [PLN] | Koszt kwalifikowany realizacji usprawnień (koszt robót budowlanych) [PLN] | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany) | rozwój elektromobilności | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym | infrastruktura związana z dostępnością | montaż urządzeń do magazynowania energii | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii | Liczba planowanych (różnych) usprawnień nie wynikających z audytu energetycznego: [szt.] | Koszt kwalifikowany realizacji usprawnień nie wynikających z audytu energetycznego. [PLN] | Czy przedsięwzięcie jest realizowane w formule ESCO/EPC [TAK/NIE] | Planowana Gwarantowana Oszczędność Energii [GJ/rok]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | TAK
1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NIE
2 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi Komentarze: |  | 23: Data opracowania:
Opracował:
Podpis:
1) Tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. 2) Dostosuj tabele do liczby budynków, np. ukryj puste wiersze.

## B-01
B-01 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe. | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku:
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC):
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-02
B-02 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe. | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku:
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-03
B-03 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-04
B-04 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-05
B-05 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-06
B-06 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-07
B-07 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 788 | 0.788 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## 3.BilansEnergii
Tabela 3. Podsumowanie bilansu energii i efektów ekologicznych przedsięwzięcia. Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
LP | Nazwa i adres budynku w którym jest przeprowadzane przedsięwzięcie (nazwa i adres budynku kopiuje się ze strony tytułowej) | Stan przed modernizacją: (dane kopiują się z kart budynkowych) | [5 empty] | Stan po modernizacji: (dane kopiują się z kart budynkowych) | [5 empty] | Redukcja zapotrzebowania na energię i redukcja emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia. (dane kopiują się z kart budynkowych)
|  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną 1) | Zapotrzebowanie na energię końcową elektryczną |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (cieplna i elektryczną): [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/rok] | Emisja CO2 [MgCO2/rok] | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną 1) | Zapotrzebowanie na energię końcową elektryczną |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (cieplna i elektryczną): [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/rok] | Emisja CO2 [MgCO2/rok] | Redukcja zapotrzebowania na energię końcową |  | Redukcja zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną |  | redukcja emisja CO2 |  | Wskaźniki pomocniczo-informacyjne: porównanie wskaźników nieodnawialnej energi pierwotnej przed i po modernizacji.
|  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.o., c.w.u. i wentylację) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową dla budynku razem: [kWh/rok] | w tym: spodziewana produkcja roczna energii elektrycznej z OZE: [kWh/rok] |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.o., c.w.u. i wentylację) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową dla budynku razem: [kWh/rok] | w tym: spodziewana produkcja roczna energii elektrycznej z OZE: [kWh/rok] |  |  |  | Redukcja zapotrzebowania na energię końcową dla budynku: [kWh/rok] | [%] | Redukcja zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku: [kWh/rok] | [%] | Roczna redukcja emisji CO2: [MgCO2/rok] | [%] | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temperaturze powietrza (Af) [m2] |  | Wskaźnik EP dla standardu przed: [kWh/m2*rok] |  | Wskaźnik EP dla standardu po: [kWh/m2*rok]
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
2 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
3 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
4 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
5 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
6 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
7 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 20; 22; 24
Podsumowanie: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok
Efekty energetyczne i ekologiczne przedsięwzięcia, podsumowanie: |  | 14: Uwagi/Komentarze:; 19: Data opracowania:
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok; 19: Opracował:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok; 19: Podpis:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok
Procent redukcji zapotrzebowania na energię końcową (na poziomie projektu): | bar: 8
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok
Procent redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną (na poziomie projektu): | bar: 8
Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: |  | 8: 0; 9: MgCO2/rok
1) W przypadku gdy energia cieplna jest zapewniana przez pompy ciepła, w bilansie energii prosimy o wykazywanie tej energii w ramach bilansu energii elektrycznej i/lub w przypadku pomp ciepła gazowych - w bilansie zużycia paliwa gazowego. 2) Tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. 3) Dostosuj tabele do liczby budynków, np. ukryj puste wiersze.

## 4.SprawozdanieDNSH
Tabela 4. Propozycja uproszczonego sprawozdania potwierdzającego realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH. Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe.
4.1 Działania na etapie przygotowania przedsięwziecia (opracowanie dokumentajcji technicznej, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac itp.) w podziale na poszczególne działania budowlane.
Przykładowe, pomocnicze pytania do uwzględnienia na każdym z etapów realizajcji: W jaki sposób przewiduje sie monitorowanie i raportowanie: Czy w trakcie przygotowania, realizacji przedsięwzięcia przewiduje się (i w jaki sposób) maksymalizację (wyliczaną wagowo) volumentu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne skierowanych do ponownego użycia, recyklingu i odzysku? W jaki sposób przewiduje sie monitorowanie i raportowanie: Czy planowane do zastosowania materiały budowlane, z którymi kontakt mają ludzie, emitują < 0,06 mg formaldehydu/m3? W jaki sposób przewiduje sie monitorowanie i raportowanie: Czy planowane do zastosowania materiały budowlane, z którymi kontakt mają ludzie, emitują < 0,001 mg/m3 rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B? W jaki sposób przewiduje sie monitorowanie i raportowanie: Czy i w jaki sposób planowane jest wprowadzenie środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych? W jaki sposób przewiduje sie monitorowanie i raportowanie: Czy w przypadku prowadzenia prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest prace prowadzone będą przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel? Inne - jeśli dotyczy.
4.2 Działania na etapie realizacji prac (nadzór nad działaniami Wykonawcy, sposób raportowania i przechowywania dokumentacji potwierdzajacej realizację Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH itp..) w podziale na poszczególne działania budowlane.
4.3 Potwierdzenie realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia (np.: dostępne raporty, wykonana dokumentacja, spoób przechowywania, osoba do kontaktu, itp..) w podziale na poszczeólne działania budowlane.
Uwagi Komentarze: | Autor opracowania:
Data i podpis:
Prosimy o zapoznanie się: Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH - PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA Dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2