Załącznik nr 2

Inwestycja dotyczy wsparcia infrastruktury i zasobów w DSK, w ramach działalności którego są realizowane specjalistyczne i wysokospecjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów poniżej 18. roku życia, w zakresie zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Zakres inwestycji obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby oddziałów klinicznych oraz wybranych komórek organizacyjnych diagnostyczno-zabiegowych zlokalizowanych w DSK, wraz z ingerencją w infrastrukturę budowlaną, jak również niezbędną infrastrukturę IT. Inwestycja skupia się w swoim zakresie zarówno na wymianie wyeksploatowanego sprzętu medycznego, który z uwagi na częstotliwość użycia, jak i wiek wymaga wymiany, jak również na doposażeniu części jednostek klinicznych w nowy sprzęt medyczny. Wsparciem, w różnym zakresie, objęte zostały praktycznie wszystkie komórki organizacyjne DSK w tym w szczególności specjalistyczne oddziały kliniczne, a także podstawowe jednostki zabezpieczające różnorodne funkcje diagnostyczno-lecznicze na potrzeby wszystkich klinik szpitala, takie jak: Zakład Radiologii Pediatrycznej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny oraz Apteka Szpitalna wraz z pracowniami. W ramach przedmiotowej inwestycji wyodrębnione zostały 3 zadania inwestycyjne:

I.	Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt niemedyczny;

II. 	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

III. 	Zakup sprzętu IT i oprogramowań.

Zakres rzeczowy ww. zadań inwestycyjnych oraz planowany okres ich realizacji został opisany poniżej.

Zadanie I – Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt niemedyczny

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje przede wszystkim wymianę wyeksploatowanej infrastruktury sprzętowej obejmującej zarówno sprzęt i aparaturę medyczną, jak i niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania DSK wyposażenie niemedyczne oraz zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej, który umożliwi wzmocnienie potencjału diagnostyczno-leczniczego jednostek klinicznych. W przypadku sprzętu wymagającego instalacji, w tym zapewnienia warunków lokalowych zapewniających właściwe parametry spełniające wymagania aparaturowe, zaplanowano zakup z włączeniem ewentualnych prac adaptacyjnych. Jest to niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia pełnej funkcjonalności zakupionej aparatury (np. TK, MRI, RTG w ramach Zakładu Radiologii Pediatrycznej) przy zachowaniu warunków gwarancji i wykluczenia ryzyka nieprawidłowej pracy lub awarii. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa przedmiotem zadania jest zakup sprzętów i aparatury o wartości jednostkowej przekraczającej 10 tys. zł.

Zdecydowana większość sprzętu, który podlega wymianie w ramach przedmiotowego zadania, charakteryzuje się wiekiem w przedziale 6–8 lat, co zgodnie z metodologią przyjętą w najnowszej wersji MPZ, a także przyjmowanym standardowo ekonomicznym i technicznym okresem żywotności urządzeń medycznych, plasuje go w grupie sprzętu o średnim priorytecie do wymiany. Należy jednak podkreślić, że inwestycje w obszar infrastruktury sprzętowej co do zasady powinny być planowane i realizowane z uwzględnieniem długofalowej strategii działania. W perspektywie najbliższych 5 lat, wszystkie spośród wchodzących w zakres inwestycji sprzętów, przekroczą wiek 10 lat, a tym samym znajdą się w grupie sprzętów wymagających pilnej wymiany. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysoki stopień zapotrzebowania na sprzęt, którym dysponuje DSK (w szczególności sprzęt do diagnostyki obrazowej, przy pomocy którego jest wykonywanych łącznie od kilku do kilkunastu tysięcy badań rocznie), a także ryzyko znaczącego wzrostu kosztów eksploatacji w przypadku zwiększenia liczby ponad 10-letnich urządzeń medycznych, inwestycja w wymianę sprzętu jest działaniem zgodnym z ww. założeniem, tj. o charakterze długofalowym, zmierzającym do zabezpieczenia odpowiedniej liczby i jakości zasobów sprzętowych, a także obniżenia ryzyka znacznego wzrostu kosztów operacyjnych podmiotu w przyszłości. Wszystkie wyroby podlegające wymianie w ramach przedmiotowej inwestycji, charakteryzują się wysokim poziomem eksploatacji. Intensywne użytkowanie wpływa z czasem bezpośrednio na ograniczenie funkcjonalności, a także możliwości przeprowadzenia skutecznego procesu mycia i dezynfekcji sprzętów (np. w związku z utratą właściwych cech obudów). Ponadto w przypadku sprzętów diagnostycznych intensywne użytkowanie aparatury wpływa na jej efektywność – dochodzi do stopniowej utraty pierwotnych parametrów oraz zużycia części, co niejednokrotnie skutkuje koniecznością wykonania kosztownych napraw. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymianie podlegać będzie m.in:

- sprzęt i wyposażenie pracowni endoskopowych Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii (tory wizyjne, gastroskopy, kolonoskopy, duoendoskopy, myjnie do endoskopów, stół zabiegowy, diatermia do zabiegów endoskopowych) – nowoczesny sprzęt endoskopowy zapewnia znacznie lepszą jakość obrazowania, a tym samym lepszą jakość wykonywanych badań i stwarza większe szanse na wykrycie ewentualnych patologii;

- diatermie chirurgiczne (blok operacyjny) – zastosowanie diatermii usprawnia realizację procedur zabiegowych, a także eliminuje ryzyko występowania krwawienia z ran i tym samym minimalizuje ryzyko ewentualnych powikłań;

- aparaty USG znajdujące się w różnych oddziałach klinicznych. Badanie ultrasonograficzne poza podstawowym obrazowaniem narządów wykorzystywane jest m.in. do wykonywania procedur anestezji regionalnej, kaniulacji naczyń tętniczych i żylnych (w szczególności w opiece nad małymi dziećmi, u których dostęp do naczyń może być utrudniony) oraz przyłóżkowego rozpoznawania stanów zagrożenia życia (protokół FAST);

- echokardiografy  zlokalizowane  w różnych  oddziałach,  m.in.  kardiologii  –  stanowią  jedno z podstawowych narzędzi diagnostyki obrazowej serca;

- zestawy narzędzi chirurgicznych różnego typu, w tym m.in. zestaw narzędzi do endoskopii urologicznej oraz zestaw narzędzi do operacji krtani;

- respiratory znajdujące się w zasobach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej;

- aparaty do znieczulenia – wyposażenie obszarów zabiegowych w nowe, wysokiej klasy aparaty do znieczulenia, znacząco zwiększa bezpieczeństwo znieczulanego pacjenta;

- wyposażenie Pracowni Urodynamiki Kliniki Nefrologii i Pediatrii (aparat USG oraz uroflometr);

- urządzenia grzewcze do ogrzewania pacjenta oraz płynów infuzyjnych podczas prowadzonych procedur zabiegowych;

- podstawowy sprzęt medyczny umożliwiający prowadzenie podstawowych czynności pielęgniarskich, w tym m.in. monitorowanie podstawowych parametrów pacjentów (kardiomonitory, pompy infuzyjne wraz ze stacjami dokującymi, zestawy do wizualizacji lokalizacji żył, itp.);

- podstawowy sprzęt laboratoryjny, taki jak cieplarki, wirówki, chłodziarki czy zamrażarki, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania wszelkich badań i analiz diagnostycznych zlecanych przez jednostki kliniczne DSK.

Zakres rzeczowy zadania zakłada również odnowienie kluczowego zasobu w postaci sprzętu do diagnostyki obrazowej pozostającego w dyspozycji Zakładu Radiologii Pediatrycznej, w tym m.in. wymianę wielorzędowego tomografu komputerowego, aparatów RTG oraz wysokiej klasy aparatu USG, a także unowocześnienie posiadanego rezonansu magnetycznego przez aktualizację systemu do jego nowszej wersji oraz wymianę części zużywalnych. Wymianie będzie podlegać również część łóżek szpitalnych, które stanowią jeden z najintensywniej użytkowanych elementów infrastruktury szpitalnej, w związku z czym po prawie 7 latach użytkowania uległy znacznemu zużyciu, a część z nich została uszkodzona, co sprawia, że utraciły swoją funkcjonalność, a w niektórych przypadkach, np. z powodu braku sprawnych barierek, stwarzają potencjalne zagrożenie dla młodszych pacjentów.

W ramach kategorii sprzętu i wyposażenia niemedycznego zaplanowano zakup wyposażenia wspierającego efektywność procesu mycia i dezynfekcji zarówno sprzętów, jak i powierzchni. Jedno z takich rozwiązań stanowi mobilny robot dezynfekujący powierzchnie przy pomocy promieniowania UV-C, które powoduje rozkład struktury DNA drobnoustrojów. Tego typu rozwiązanie stwarza możliwość wykorzystania jako stały element cyklu sprzątania, co znacząco ułatwi prace personelu pomocniczego odpowiedzialnego za sprzątanie i dezynfekcje obszarów o wzmożonych wymaganiach względem czystości (m.in. blok operacyjny), przyczyniając się również do skrócenia czasu niezbędnego na dokonanie tych czynności. Automatyzacja procesu dezynfekcji przyczyni się również do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa personelu pomocniczego, obniżając ryzyko zakażenia podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Ponadto, w ramach pierwszego zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej, którego celem jest przede wszystkim wzmocnienie potencjału diagnostyczno-leczniczego, a także badawczo-rozwojowego DSK, przez m.in. zapewnienie możliwości realizacji świadczeń - zadań do tej pory w podmiocie nierealizowanych. W powyższym zakresie zaplanowano:

  - doposażenie zasobów Pracowni Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego i Pracowni Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii – zakup enteroskopu, EUS oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań czynnościowych przewodu pokarmowego;

  - doposażenie Pracowni Antropologii Kliniki Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii, w wysokiej jakości sprzęt służący do rozszerzenia zakresu wykonywanych badań antropometrycznych;

  - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia skutecznej rehabilitacji pacjentów onkologicznych oraz z wrodzonymi skazami krwotocznymi – Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii;

  - zakup sprzętu artroskopowego oraz zestawu do leczenia ran podciśnieniem – Klinika Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu;

  - zakup nowoczesnych narzędzi laparoskopowych wraz z wysokiej rozdzielczości torem wizyjnym i obrazowaniem fluorescencyjnym, a także nowoczesnych narzędzi do operacji wewnątrzmacicznych (fetoskopu) – Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;

  - zakup nowoczesnych sprzętów zapewniających możliwości rozszerzenia i znacznego usprawnienia prowadzonej przez pracownie Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej diagnostyki laboratoryjnej, w tym w szczególności w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej (system umożliwiający automatyzację oznaczania lekowrażliwości bakterii oraz wartości MIC dla każdego oznaczanego antybiotyku) oraz realizowanych badań genetycznych (zakup sekwenatora NGS);

  - doposażenie Pracowni Cytostatycznej (funkcjonującej w Aptece Szpitalnej) w sprzęt niezbędny do przygotowywania leków cytotoksycznych na potrzeby pacjentów zakładu leczniczego – zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim zakup specjalistycznych loży do przygotowania leków cytotoksycznych.

Przedstawiona poniżej tabela zawiera wykaz wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895) oraz innego wysokospecjalistycznego i najbardziej kosztochłonnego sprzętu i aparatury medycznej nieujętego w ww. rozporządzeniu, zaplanowanych do zakupu w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Tabela 2. Zestawienie wybranych wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych zaplanowanych do zakupu w ramach zadania nr 1

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość (szt. / kpl.) | Planowana lokalizacja sprzętu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG przewoźny | 1 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | Wymiana sprzętu |
| 2 | Aparat RTG kostno-płucny | 1 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | Wymiana sprzętu |
| 3 | Aparat RTG typu "telekomando" | 1 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | Wymiana sprzętu |
| 4 | Ultrasonograf najwyższej klasy | 1 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | Wymiana sprzętu |
| 5 | Tomograf komputerowy wielorzędowy | 1 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | Wymiana sprzętu |
| 6 | Upgrade rezonansu magnetycznego 3T | 1 | Zakład Radiologii Pediatrycznej | Wymiana sprzętu |
| 7 | Aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem | 1 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 8 | Aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem | 1 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 9 | Echokardiograf najnowszej generacji | 2 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 10 | Przenośny Echokardiograf | 1 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 11 | Diatermia chirurgiczna | 2 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 12 | Zestaw przenośny do bronchoskopii | 1 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 13 | Monitor hematologiczny (nieinwazyjny system monitorowania parametrów krwi w trakcie zabiegów z użyciem krążenia pozaustrojowego) | 4 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 14 | Stymulator serca dwujamowy | 6 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 15 | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | 2 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 16 | Mobilny tor wizyjny bronchoskopowy | 1 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 17 | Zestaw narzędzi do operacji kardiochirurgicznych | 1 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 18 | Fiberoskop operacyjny o małej średnicy | 2 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 19 | Aparat do hemofiltracji | 2 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 20 | System do dializy albuminowej wątroby | 1 | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 21 | Aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 22 | Moduł do neuronawigacji | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 23 | Zestaw narzędzi do neuronawigacji | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 24 | Ultradźwiękowy aspirator tkanek | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Wymiana sprzętu |
| 25 | Tor wizyjny artroskopowy z wyposażeniem | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Wymiana sprzętu |
| 26 | Diatermia chirurgiczna | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Wymiana sprzętu |
| 27 | Zestaw narzędzi chirurgicznych ortopedycznych | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 28 | Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych | 1 | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 29 | Echokardiograf najnowszej generacji | 3 | Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu oraz Zakup nowego |
| 30 | Generator prądu o częstotliwości radiowej | 1 | Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 31 | Rozbudowa systemu do ergospirometrii | 1 | Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 32 | System diagnostyki kardiologicznej | 1 | Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 33 | Aparat do znieczulania | 18 | Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | Wymiana sprzętu |
| 34 | Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego | 2 | Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 35 | Ultrasonograf wysokiej klasy | 1 | Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | Wymiana sprzętu |
| 36 | Ultrasonograf z głowicą hokejową | 2 | Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 37 | Diatermia chirurgiczna | 2 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 38 | Zestaw narzędzi do operacji krtani | 2 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu i uzupełnienie o nowe elementy |
| 39 | Zestaw optyk i fiberoskopów | 8 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 40 | Tor wizyjny | 1 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 41 | Unit laryngologiczny z torem wizyjnym z nagrywaniem | 2 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 42 | Zestaw do badania zaburzeń równowagi | 1 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 43 | Aparat RTG przyłóżkowy | 1 | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 44 | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem | 1 | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 45 | Multisensoryczny system terapeutyczny | 1 | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 46 | Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu | 1 | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 47 | Bieżnia do terapii pacjentów z deficytami funkcjonalnymi | 1 | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 48 | Egzoszkielet | 1 | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 49 | Ultrasonograf do diagnostyki echokardiograficznej noworodka | 1 | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 50 | Kardiomonitor przyłóżkowy z modułem monitorowania podwójnej saturacji | 10 | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 51 | Inkubator transportowy | 2 | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 52 | Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków | 4 | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 53 | Aparat EEG | 2 | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 54 | Aparat aEEG | 1 | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 55 | UROFLOMETR | 1 | Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 56 | Aparat do szybkiej oceny objętości pęcherza moczowego | 1 | Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 57 | Aparat do badań urodynamicznych z fotelem | 1 | Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 58 | Tor wizyjny endoskopowy na przeznaczonym do tego wózku z wyposażeniem | 2 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 59 | System komputerowego wspomagania wykrywania polipowatości w kolonoskopi oparty na sztucznej inteligencji | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 60 | System rejestracji kapsułki endoskopowej z zestawem kapsułek | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 61 | Gastroskopy wideo - zestaw 11 szt. | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 62 | Kolonoskopy wideo - zestaw 6 szt. | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 63 | Duodenoskop | 2 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu i zakup nowego |
| 64 | Enteroskop wideo | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 65 | Gastroskop ultrasonograficzny liniowy EUS | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 66 | Diatermia do zabiegów endoskopowych z przystawką argonową i wyposażeniem | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 67 | Aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 68 | Manometria przełykowa wysokiej rozdzielczości | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 69 | System planimetrii impedancyjnej | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 70 | System do oceny funkcji motorycznej i sensorycznej odbytu | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 71 | System do manometrii przewodu pokarmowego | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 72 | Moduł do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 73 | Aparat do 24-godzinnej pH/impedancji | 2 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 74 | Elektromiograf – aparat do elektrostymulacji z oprogramowaniem | 10 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 75 | USG transrektalne 3D | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 76 | Aparat mobilny do nieinwazyjnego badania pacjentów z chorobami wątroby | 1 | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 77 | Diatermia chirurgiczna | 2 | Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu |
| 78 | Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji noworodków, dzieci i młodzieży | 1 | Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 79 | Kolumna laparoskopowa z zestawem narzędzi do operacji noworodków, dzieci i młodzieży | 1 | Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 80 | Zestaw do endoskopii urologicznej | 1 | Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii | Wymiana sprzętu i zakup nowych elementów |
| 81 | Aparat RTG z ramieniem C z wyposażeniem | 1 | Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 82 | Ultrasonograf wysokiej klasy | 2 | Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 83 | Zestaw do zabiegów laparoskopowych | 1 | Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 84 | Zestaw do zabiegów fetoskopowych | 1 | Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 85 | Aparat do znieczulania | 2 | Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii | Wymiana sprzętu |
| 86 | Endoskopy pediatryczne | 2 | Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 87 | Analizator do automatycznego posiewu materiału biologicznego z modułem posiewu na dwudzielnych płytkach | 1 | Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 88 | Automatyczny system umożliwiający oznaczenie lekowrażliwości bakterii Gram (+) i Gram (-) | 1 | Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 89 | Sekwenator do wysokoprzepustowych badań NGS wraz z licencją na oprogramowanie do obróbki i analizy wyników | 1 | Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |
| 90 | Zestaw dwóch wolnostojących komór laminarnych, certyfikowanych do pracy z cytostatykami z wyposażeniem | 1 | Apteka Szpitalna | Zakup nowego sprzętu w celu rozwoju potencjału podmiotu |

Zadanie ll – Przebudowa pomieszczeń Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Zakres rzeczowy zadania drugiego obejmuje wykonanie kompleksowych prac budowlano-instalacyjnych, polegających na przebudowie pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii DSK. W celu stworzenia przestrzeni do pobytu małoletnich pacjentek (wraz z opiekunem) na bazie istniejących pomieszczeń, zostanie utworzony zespół trzech sal jednoosobowych na potrzeby realizacji w trybie jednodniowym świadczeń z zakresu małoinwazyjnej chirurgii dziecięcej (zabiegi laparoskopowe), w tym świadczeń onkologicznych.

Modernizacja  wskazanego  obszaru  obejmuje  przeprowadzenie  kompleksowych  prac budowlano-instalacyjnych, zmierzających przede wszystkim do stworzenia w każdej z sal kompletnego węzła sanitarnego, a także zapewnienia dostępu m.in. do gazów medycznych, instalacji przyzywowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia. Zakres prac obejmie:

- wydzielenie trzech mniejszych sal z jednego dużego pomieszczenia administracyjnego (zgodnie ze schematem poniżej);

- wydzielenie łazienki w każdej z nowych sal;

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych w nowych łazienkach;

- wykonanie instalacji elektrycznych, w tym instalacji teletechnicznej, instalacji przyzywowej oraz instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej (integracja z istniejącymi na kondygnacji instalacjami);

- dostosowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji do nowego układu pomieszczeń;

- doprowadzenie gazów medycznych do punktów poboru, które będą zlokalizowane w panelach nadłóżkowych;

- prace wykończeniowe obejmujące m.in. wykończenie ścian i podłóg, instalację wbudowanego wyposażenia pomieszczeń, wstawienie nowych drzwi.

Po zakończeniu prac budowlanych sale zostaną zaopatrzone w pierwsze podstawowe wyposażenie, takie jak nadłóżkowe panele medyczne, łóżka dla pacjentek, fotele albo leżanki dla opiekunów oraz pozostałe elementy umeblowania niezbędne z punktu widzenia funkcji pomieszczeń. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, przedmiotem zadania jest modernizacja ww. obszarów oraz zakup ich pierwszego wyposażenia, tym samym zadanie nie obejmuje zakupu sprzętów i aparatury. W ramach prac modernizacyjnych została zaplanowana także zmiana lokalizacji istniejących drzwi do oddziału i przesunięcie ich przed nowotworzone sale, co ma na celu oddzielnie obszaru przeznaczonego bezpośrednio do pobytu pacjentek, od obszaru administracyjnego i korytarza głównego Kliniki (zgodnie z przedstawionymi poniżej schematami). W planowanej do modernizacji przestrzeni obecnie są realizowane jedynie funkcje administracyjne i dydaktyczne, w związku z czym nie jest ona wykorzystywana bezpośrednio na potrzeby pacjentów. Cechy ww. lokalizacji z punktu widzenia medycznego, tj.: bezpośrednie sąsiedztwo obszaru zabiegowego, bliskość dyżurki pielęgniarskiej, obszaru lekarskiego, jak i technicznego: bliskość instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, niewielki zakres ingerencji w przegrody itp., powodują, że zakres ingerencji niezbędny do zmiany przeznaczenia tego obszaru nie jest duży. Obecnie diagnozuje się zbyt duże zagęszczenie w salach pacjentów przy jednocześnie stosunkowo wolnej przestrzeni zaplecza administracyjnego Kliniki. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zakresu pozwoli na zachowanie właściwej proporcji wykorzystywanej powierzchni pomiędzy obszarem administracyjnym i medycznym, a tym samym przyczyni się do zwiększenia efektywności jej wykorzystania.

Schemat zagospodarowania części kondygnacji budynku przez modernizacją

Schemat zagospodarowania części kondygnacji budynku po modernizacji

Zadanie III – Zakup sprzętu IT i oprogramowania

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz znacznie postępujący w ostatnich latach proces digitalizacji (w szczególności w zakresie dokumentacji medycznej, procedur administracyjnych oraz procedur diagnostycznych), w ramach trzeciego ze zidentyfikowanych zadań inwestycyjnych zaplanowano wsparcie istniejącej infrastruktury informatycznej DSK m.in. w zakresie zapewnienia przestrzeni cyfrowej do archiwizacji i obsługi (opisu, transferu, buforowania) pełnej dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, a także zapewnienia zdalnego dostępu do danych pacjentów w ramach urządzeń włączonych do szpitalnej sieci IT. Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje:

- wymianę części medycznych stanowisk komputerowych użytkowanych przez kadrę medyczną DSK (zestawy komputerowe obejmujące stację roboczą wraz z monitorem, niezbędnymi peryferiami i elementami instalacyjnymi) oraz zakup nowych urządzeń (laptopy). Powyższe ma na celu zapewnienie efektywnego środowiska pracy kadry medycznej jednostek organizacyjnych wchodzących w zakres projektu, stwarzającego możliwości szerokiego dostępu do danych medycznych oraz tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;

- rozbudowę infrastruktury, na której opiera się bieżąca praca DSK o dodatkowe dyski zarówno macierzy plikowej (zapewniające produkcyjną przestrzeń dyskową), jak i archiwum PACS (przeznaczone na długoletnie składowanie dużych wolumenów danych);

- aktualizację i rozbudowę wykorzystywanego przez DSK systemu aplikacji klinicznych służących do zaawansowanej wizualizacji w diagnostyce obrazowej – aktualizacja zapewni dostępność narzędzi niezbędnych do wizualizacji i tworzenia opisów badań dla lekarzy radiologów, a powiązana z systemem przeglądarka obrazowa pozwoli na zwiększenie dostępności do obrazów diagnostycznych i ich wizualizacji wszystkim lekarzom i zapewni możliwość przeglądania obrazów na każdym urządzeniu włączonym do sieci szpitalnej. Rozbudowany system zostanie również wyposażony w komponent odpowiedzialny za zbieranie i analizę danych dotyczących dawek promieniowania podanych lub zaplanowanych do podania pacjentom pediatrycznym podczas leczenia;

- modernizację ogólnoszpitalnego systemu monitorowania pacjenta współpracującego ze szpitalnym systemem HIS, który zapewnia łatwy dostęp do danych pacjentów, za pośrednictwem bezprzewodowej sieci szpitalnej. Centralny system monitorowania wyposażony w moduł ruchu chorych zapewni możliwość rejestracji i bieżącego monitorowania danych pacjentów na każdym etapie opieki, począwszy od danych zgromadzonych w izbie przyjęć lub oddziale ratunkowym przez dane z sali operacyjnej,  pracowni zabiegowej, pracowni diagnostycznej oraz wszystkich oddziałów klinicznych, w których pacjent przebywał podczas pobytu w szpitalu. Wysoki poziom dostępności danych medycznych w bezpośredni sposób przyczynia się do podniesienia jakości opieki, a także wpływa na usprawnienie procesu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Pełna integracja nowoczesnej aparatury medycznej z dostępnymi zasobami IT, zapewni również możliwość bieżącego podglądu i archiwizacji danych pacjenta z central monitorujących oraz innej aparatury medycznej.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia zakres sprzętu IT i oprogramowań zaplanowanych do zakupu w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, przedmiotem zadania jest zakup sprzętów i aparatury o wartości jednostkowej przekraczającej 10 tys. zł.

Tabela 3 Zestawienie sprzętu IT i oprogramowań zaplanowanych do zakupu w ramach zadania nr 3

| Lp. | Nazwa sprzętu | Liczba (szt./kpl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa macierzy blokowej | 1 |
| 2 | Upgrade posiadanego systemu do zaawansowanej wizualizacji obrazów diagnostycznych (RIS/PACS) wraz z rozszerzeniem systemu lub wymiana na nowy inny równoważny system | 1 |
| 3 | Zakup zestawów komputerowych (wymiana sprzętu) | 200 |
|  | Zakup laptopów (zakup nowego sprzętu) | 50 |
| 5 | Aktualizacja medycznego oprogramowania kardiologicznego do wersji rozszerzonej | 1 |
| 6 | Modernizacja szpitalnego systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów i archiwizacji |  |
| 7 | Upgrade oprogramowania angiografu dwupłaszczyznowego wykorzystywanego do zabiegów naczyniowych | 1 |
| 8 | Upgrade oprogramowania angiografu jednopłaszczyznowego, wykorzystywanego do zabiegów ablacji | 1 |