Garwolin, dnia 12.01.2024 r.

HK.9027.1.11.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Kamionka:

SUW Kamionka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                           Nr: Ł/0/01/2023/2848/FM/2 z dnia 16.02.2023 r.,  wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.13.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 21.02.2023 r. z sieci  wodociągu Kamionka /monitoring przeglądowy/:

Szkoła – Głosków

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                         OL-LBW.9051.1.149/n.2023  z dnia 03.03.2023 r., OL-LBW.9051.1.150/n.2023  z dnia 24.02.2023 r.,  OL-LBW.9051.1.151/n.2023  z dnia 13.03.2023 r.,  Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 01141/2023 z dnia 09.03.2023., Sprawozdanie z badań  NR BP/794/P/2023 z dnia  06.03.2023 r.,  wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika  nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.04.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

Szkoła - Borowie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                           Nr: Ł/0/01/2023/3078/FM/3 z dnia 19.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.46.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 30.05.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła- Głosków
Szkoła - Borowie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW. 9051.1.502/n-503/n.2023 z dnia 02.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 01.06.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej /monitoring przeglądowy/:

SUW - Kamionka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                            Nr: Ł/0/01/2023/3075/FM/17 z dnia 13.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 29.08.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

SUW - Kamionka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                          Nr: Ł/0/01/2023/3260/FM/9 z dnia 04.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.94.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.10.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła- Głosków
Szkoła - Borowie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW. 9051.1.1110/n-1111/n.2023 z dnia 20.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.12.2023 r. z  sieci ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

Szkoła - Borowie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                           Nr: Ł/0/12/2023/494/FM/1 z dnia 14.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Kamionka

zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Otrzymują:

- Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.,

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

- Urząd Gminy Borowie

- Aa.