KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 28.07.2025 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W Radziejowie DOTYCZĄCY WODOCIĄGU W Paniewie 
WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w ramach interwencji mieszkańców miejscowości Paniewo w dniu 22.07.2025r. z wodociągu w Paniewie , gm. Topólka zaopatrującego 2633 mieszkańców  24 miejscowości  na terenie gminy Topólka tj. Bielki, Czamanin, Czamanin- Kolonia, Dębianki, Galonki, Jurkowo, Karczówek, Paniewek, Paniewo, Sadłóg, Sadłóżek, Świerczyn, Świerczynek, Topólka, Torzewo, Wola Jurkowa oraz jednej miejscowości w gminie Lubraniec -Dęby Janiszewskie (11 domów), nie stwierdzono przekroczeń liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli,  Enterokoków kałowych oraz nie stwierdzono podwyższonej wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.  

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WODA Z WODOCIĄGU W PANIEWIE, GM. TOPÓLKA MOŻE BYĆ UŻYWANA DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Gminy Topólka tel.: 54 286 90 11, 530 736 307    

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Radziejowie 
Beata Nenczak 
_____________________________________________ 
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym