Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Dobroniu”

- INFORMACJE OGÓLNE

  - Wykonanie robót remontowych przy budynku biurowym Obwodu Drogowego 
w Dobroniu obejmować będzie prace budowlane:

- Wymiana stolarki okiennej:

- Demontaż istniejących okien bez nadmiernego niszczenia elewacji i ościeży;

- zakup oraz montaż dwóch nowych okien o wymiarach 1,4x1,16;

- montaż nowych okien wraz z ich ustawieniem oraz obrobieniem ościeży poprzez tynkowanie, gipsowanie lub montaż listew PCV, aby ościeże wyglądało estetycznie po wymianie;

- Wymiana oświetlenia w budynku biurowym:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych;

- dostawę i montaż fabrycznie nowych bez wad paneli LED o natężeniu minimum 500 luksów i naturalnej białej barwie (ok. 4000k) wraz z przerobieniem lub dostosowaniem do istniejącej instalacji;

- zaślepienie miejsc po zlikwidowanych lampach oświetleniowych;

- uzupełnienie ubytków w suficie, wyrównanie miejscowych nierówności; zagruntowanie Uni-Gruntem sufitu a następnie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi;

- Wyeliminowanie źródła zacieków na ścianach i wykonanie nowej powłoki malarskiej w toalecie:

- wykonanie odpowietrzenia kanalizacji przez dach;

- uzupełnienie ubytków w tynkach, wyrównanie miejscowych nierówności na ścianach, zagruntowanie Uni-Gruntem strych ścian wewnętrznych a następnie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

  - Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący  właściwy wygląd wizualny obiektu,

w technologii i w kolorze zbliżonym do stanu istniejącego.

Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały zasadnicze i pomocnicze we własnym zakresie.

1.3.	Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako „roboty towarzyszące” .

1.4. 	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót 
w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

1.5.	Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.6.	Prace dotyczące wymiany oświetlenia muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych                                            i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2026 poz. 524).

2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot i zakres robót remontowych

Opis robót dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie remontu  - bieżącej konserwacji obiektów.

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów posiadających stosowne atesty, certyfikaty bądź świadectwa zgodności. Wykonawca gwarantuje, że będące przedmiotem umowy urządzenia są oryginalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych jak również od jakichkolwiek wad prawnych.

2.3. Organizacja terenu robót

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie  trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.

Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę. Teren robót Zamawiający przekaże protokolarnie.

2.4. BHP na budowie

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie robót. BHP na terenie  robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał w obrębie prowadzonych prac przepisów p. pożarowych. Za wszystkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działanie Wykonawcy ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2.6. Opis robót objętych zamówieniem

Roboty należy wykonać zgodnie z umową i kosztorysem ofertowym.

Na placu Obwodu Drogowego oraz w budynku prowadzone są działania związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki terenowej GDDKiA. Prace remontowe należy prowadzić w sposób nie powodujący żadnych utrudnień w tym zakresie.

Czas prowadzenia robót remontowych: w dni robocze w godz. 700-1500 (po godz. 1500 obiekt jest zamknięty).

Szczegółowy zakres robót i ilość podana jest w załączonym przedmiarze robót.

Miejsce wykonania robót - Obwód Drogowy w Dobroniu, ul. Pabianicka 1, Chechło Drugie, 95-082 Dobroń, tel. 43 677 26 18 lub 880 355 719 - Kierownik Służby Linowej p. Piotr Zysiak.

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm, zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonawstwa i przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca musi posiadać niezbędne umiejętności, wiedzę, sprzęt, narzędzia, środki, transport, doświadczenie do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia  
i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy  
i techniki.

2.6.KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność  robót,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z Polskimi  Normami  (aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi, materiały muszą być nowe.

2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych asortymentów robót są zgodne z kosztorysem.

Ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie pomiarów Wykonawcy i zaakceptowana przez Zamawiającego.

2.8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy (ostateczny)

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały, pomiary obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia, pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, protokół odbioru prac.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu wszelkich prac.

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych prac, wchodzących z zakres zadania, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. Wykonawca zobowiązany jest wystawić protokół zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia robót do właściwej jakości i ponowne zgłoszenie do odbioru.

Odbiór pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Sporządził: Justyna Zabłocka