**OPIS**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na**

**świadczenie usługi dot. przeglądu urządzeń ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.**

1. **Zamawiający: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2** (zwana dalej Zamawiającym). Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu jest Pan **Michał Zagdański** tel. 042 233 97 39, adres e-mail: mzagdanski@gddkia.gov.pl
2. **Informacja o przedmiocie zamówienia:**

Szczegółowe zestawienie lokalizacji/budynków, których dotyczy usługa z zakresu przeglądu urządzeń ochrony przeciwpożarowej znajduje się w załączniku pt.: ***wykaz lokalizacji/budynków*.**

1. **Opis usługi z zakresu przeglądu urządzeń ochrony przeciwpożarowej:**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikający z:

– Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2025r., poz. 188),

– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2023., poz.822)

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

– **przeprowadzenie przeglądu gaśnic,**

- **przeprowadzenie przeglądu kocy gaśniczych**,

– **przeprowadzenie przeglądu hydrantów (wew. i zew.)**

- **przegląd zbiorników p.poż**,

– **przegląd/kontrola drzwi wydzielenia pożarowego,**

– **przegląd/kontrola klap p.poż,**

**- przegląd systemu sygnalizacji pożaru,**

– **przegląd systemu detekcji gazu,**

– **aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego**

– **sporządzanie protokołów** z wykonanych przeglądów min. gaśnic, hydrantów, klap, drzwi

– **zgłaszanie potrzeb** w zakresie ewentualnego doposażenia budynków w gaśnice,

– **zgłaszanie potrzeb** w zakresie doposażenia obiektu w oznakowanie ewakuacyjne oraz   
w oznakowanie dotyczące ochrony przeciwpożarowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków,

**4.** **Wymagania kwalifikacyjne:**

**Zamawiający wymaga**, aby Wykonawca, który będzie świadczył w/w usługę - posiadał **co najmniej 2-letnie doświadczenie** w obsłudze firm/instytucji w zakresie przeglądów i remontów gaśnic, przeglądów hydrantów, aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

**Zamawiający wymaga**, by Wykonawca złożył **pisemne oświadczenie**, w którym wykaże firmy/instytucje dla których wykonał przeglądy i remonty gaśnic, przeglądy hydrantów, aktualizacje Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prowadząc swoją działalność w sposób ciągły przez okres czasu co najmniej 2 lat.

**5. Szczegółowe warunki świadczenia usług:**

a) Wyżej wymienione czynności z zakresu przeglądu urządzeń ochrony p.poż należy wykonywać sukcesywnie, od dnia podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy: III-IV tydzień m-ca września br.) w terminie do dnia: **30 listopada 2025r**.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów w określonej liczbie lokalizacji w danym miesiącu trwania usługi. Przyjmuje się, iż w danym miesiącu przeglądem powinny być objęte wszystkie lokalizacje w minimum **3 Rejonach** GDDKiA)
2. Z tytułu wykonanych prac, Wykonawca będzie otrzymywał **wynagrodzenie**w **miesięcznych okresach rozliczeniowych**, przy czym wysokość wynagrodzenia miesięcznego będzie **uzależniona od ilości lokalizacji w których został wykonany przegląd.**
3. Miejscem wykonania usługi są budynki/lokalizacje (wskazane w załączniku: *wykaz budynków/lokalizacji)*, znajdujące się **wyłącznie** na terenie **województwa łódzkiego**.
4. Koszty dojazdu do budynków/lokalizacji wskazanych w załączniku: *„wykaz budynków/lokalizacji”* oraz pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem usługi ponosi **Wykonawca**.
5. Szczegółowy **harmonogram prac** Zamawiający ustali z Wykonawcą usługi po podpisaniu umowy.

**6. Integralną częścią Opisu przedmiotu zamówienia jest:**

– załącznik: *wykaz budynków/lokalizacji*