Załącznik nr 3
do umowy 

nr ……………..
Zakres usług konserwacyjnych 
w kompleksie budynków przy ul. Chopina 1/Al. Ujazdowskie 19 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

1. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:
1) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
2) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;
3) sprawdzenie połączeń:

pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;
4) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;
5) sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;
6) sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;
7) sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;
8) sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;
9) sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;
10) ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;
11) sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;
12) testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;
13) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco
14) (w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);
15) poprawienie wszystkich połączeń. 
	Lp.
	Opis pozycji
	Jedn. miary
	Liczba jedn.

	1.
	Kontroler 
	szt.
	45


2. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek, tripodów:
2.1 BRAMKA ALUMINIOWA – szt. 1
1) czyszczenie podzespołów;
2) regulacja podzespołów;
3) sprawdzenie napędów;
4) smarowanie podzespołów w miarę potrzeb.
2.2 TRIPOD - szt. 1
1) kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;
2) kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda;
3) kontrola elementów mocujących ramiona tripoda;
4) kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;
5) kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;
6) kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia;
7) kontrola przegród metalowych;
8) kontrola poprawności działania sterowania elektrycznego;
9) kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;
10) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.
3. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych szlaban – szt. 1:
1) test mocowania szlabanu;
2) test działania domofonu przy szlabanie;

3) pełna regulacja układów mechanicznych;
4) dozór funkcji autozamykania oraz fotokomórek bezpieczeństwa;
5) ocena zużycia części zamiennych;
6) smarowanie poszczególnych elementów napędu;
7) pełna kontrola stanu silnika oraz akcesoriów szlabanu.
Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.

15
1

