Wytyczne dotyczące pobierania, transportowania i przechowywania

próbek do badań.

Każda próbka powinna być opisana danymi pacjenta w sposób jednoznacznie ją identyfikujący.

Każdorazowo skrót „dane pacjenta”: oznacza: imię i nazwisko, numer PESEL, 
datę i godzinę pobrania próbki.

Spis treści:

- Badanie bakteriologiczne kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella u osób zdrowych

- Badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella u osób chorych, ozdrowieńców, nosicieli, i u osób ze styczności z chorym

- Badanie bakteriologiczne kału w kierunku chorobotwórczych gram-ujemnych pałeczek jelitowych

- Badanie bakteriologiczne kału na obecność pałeczek z rodzaju Campylobacter

- Test biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji (Sporal A, Sporal S)

- Identyfikacja szczepu bakteryjnego

- Kał do badania wirusologicznego

- Próbki do badań serologicznych

- Wymaz z gardła/nosa do badania wirusologicznego

- Aspirat z dróg oddechowych do badania wirusologicznego

- Badania parazytologiczne

- Badanie bakteriologiczne kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella 
i Shigella u osób zdrowych.

Materiałem przeznaczonym do badania jest kał lub wymazu z kału.

- Czas pobierania próbek

Badanie na nosicielstwo to badanie trzech próbek kału pobranych z 3 kolejnych dni (po jednej z każdego dnia).

- Metody pobierania próbek

Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz) pobrać przy pomocy jałowej wymazówki wyjętej z probówki z podłożem transportowym.

Pobieranie wymazu z kału do podłoża transportowego:

- wyjąć wymazówkę z probówki z podłożem transportowym lub z zestawu transportowego tuż przed pobraniem próbki kału,

- wymazówkę trzymać za osadzony na niej korek,

- pobrać próbkę kału (z kilku miejsc) przez włożenie wacika umocowanego na wymazówce i obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym; na waciku musi być widoczny kał! UWAGA; minimalna ilość kału to ok 100 µg (wielkość ziarnka kukurydzy),

- wyjąć korek z probówki z podłożem transportowym, umieścić tam wymazówkę tak, aby koniec wymazówki z pobranym kałem zanurzony był w podłożu transportowym i szczelnie zamknąć probówkę,

- na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 1 do IS-DL-06),

- próbkę umieścić w chłodnym miejscu (4÷8°C) do czasu przekazania do badania.

- Transport próbek

Wszystkie 3 próbki dostarczyć razem, najpóźniej w ciągu 60 godzin od daty pobrania pierwszej z nich w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Próbek (PPP). Informacje o funkcjonowaniu PPP dostępne na stronie internetowej wsse.krakow.pl.

Czas i temperatura transportu oraz przechowywania próbek do badań powinny być zgodne z certyfikatem użytego komercyjnego podłoża transportowego (Amies’a, Cary-Blaira, Stuarda itp.). Zazwyczaj jest to temperatura 4÷8°C. Próbek NIE ZAMRAŻAĆ!

Osoba wykonująca badanie bakteriologiczne kału do celów sanitarno-epidemiologicznych powinna dostarczyć do badania 3 próbki kału (próbki pobierać raz dziennie przez trzy kolejne dni). W razie trudności z uzyskaniem materiału do badań (zaparcia) informujemy, że odstęp w pobraniu pomiędzy kolejnymi próbkami nie powinien przekraczać 1 tygodnia, przy czym każda próbka powinna być dostarczona w z zachowaniem wymaganego czasu od momentu ich pobrania.

UWAGA: nie pobierać kału do badania w trakcie terapii antybiotykami, ani innymi lekami wpływającymi na florę bakteryjną, próbki można pobrać dopiero po zakończeniu działania danego leku (proszę stosować się do informacji zawartych w ulotce)

Pojemnik z próbką do badania transportować w pozycji pionowej, ostrożnie, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie (zgniecenie, pęknięcie pojemnika).

Najświeższa z próbek może być pobrana do jałowego pojemnika na kał bez podłoża transportowego (kałówka). W tym celu należy za pomocą łopatki dołączonej do pojemnika pobrać próbkę kału (z kilku miejsc masy kałowej) zapełniając pojemnik do 1/3 objętości (wielkość orzecha włoskiego). Pojemnik dokładnie zakręcić. Na pojemniku umieścić dane pacjenta, włożyć do foliowego woreczka i zawiązać.

Kał w pojemniku bez podłoża transportowego dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od pobrania. Jeśli jest to niemożliwe, przechowywać próbkę w temperaturze 4÷8°C 
i dostarczyć do PSSE/WSSE w ciągu 12 godzin od pobrania. Próbek nie wolno zamrażać.

- Badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella u osób chorych, ozdrowieńców, nosicieli, i u osób ze styczności z chorym

Najlepszym materiałem przeznaczonym do badania jest kał. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia próbek do laboratorium w ciągu 2 godzin należy pobrać wymazu z kału.

- Czas pobierania próbek

Od osób chorych próbki pobierać:

- w okresie objawowym

- przed antybiotyko- i chemioterapią lub po okresie działania użytego do leczenia pacjenta leku

- w momencie nawrotu objawów żołądkowo-jelitowych (bóle brzucha, biegunka itp.)

Od ozdrowieńców i nosicieli:

- próbki należy pobierać po okresie działania użytego do leczenia pacjenta leku

- o ilości i częstotliwości badań decydują Oddziały Nadzoru Epidemiologii PSSE

Od osób ze styczności:

- o ilości i częstotliwości badań decydują Oddziały Nadzoru Epidemiologii PSSE

- Metody pobierania próbek

Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz) pobrać przy pomocy jałowej szpatułki będącej częścią pojemnika na kał lub za pomocą wymazówki z zestawu 
z podłożem transportowym. W przypadku niemowlęcia próbkę do badania należy pobrać 
z pieluszki.

Kał pobieramy z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz, ropa), z kilku miejsc, zapełniając pojemnik do 1/3 (wielkość orzecha włoskiego). Pojemnik dokładnie zakręcić. 
Na pojemniku umieścić dane pacjenta, włożyć do foliowego woreczka i zawiązać. Czytelnie wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06).

W przypadku kału płynnego należy pobrać około 1-2 ml.

Pobieranie wymazu z kału:

- wyjąć wymazówkę z probówki z podłożem transportowym lub z zestawu transportowego tuż przed pobraniem próbki kału,

- wymazówkę trzymać za osadzony na niej korek,

- pobrać kał (z kilku miejsc masy kałowej) przez włożenie do niego wacika umocowanego na wymazówce i obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym; 
na waciku musi być widoczny kał! UWAGA; minimalna ilość kału to ok 100 µg (wielkość ziarnka kukurydzy),

- wyjąć korek z probówki z podłożem transportowym, umieścić tam wymazówkę tak, aby koniec wymazówki z pobranym kałem zanurzony był w podłożu transportowym 
i szczelnie zamknąć probówkę,

- na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06),

- próbkę umieścić w chłodnym miejscu (4÷8°C) do czasu przekazania do badania.

- Transport próbek

Próbki kału należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. Jeśli jest to niemożliwe, przechowywać próbkę w temperaturze 4÷8°C i dostarczyć do PSSE/WSSE w ciągu 12 godzin od pobrania. Próbek nie wolno zamrażać.

Próbki pobrane do probówki z podłożem transportowym dostarczyć, najpóźniej w ciągu 60 godzin od daty pobrania.

Czas i temperatura transportu oraz przechowywania próbek do badań powinny być zgodne 
z certyfikatem użytego komercyjnego podłoża transportowego (Amies’a, Cary-Blaira, Stuarda itp.) Zazwyczaj jest to temperatura  4÷8°C. Próbek NIE ZAMRAŻAĆ!

- Badanie bakteriologiczne kału w kierunku chorobotwórczych gram-ujemnych pałeczek jelitowych.

Najlepszym materiałem przeznaczonym do badania jest kał, zwłaszcza te fragmenty, które zawierają pasma śluzu, krew lub ropę. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia próbek 
do laboratorium w ciągu 2 godzin należy pobrać wymaz z kału.

- Czas pobierania próbek

Od osób chorych próbki pobierać:

- w okresie objawowym

- przed antybiotyko- i chemioterapią lub po okresie działania użytego do leczenia pacjenta leku

- w momencie nawrotu objawów żołądkowo-jelitowych (bóle brzucha, biegunka itp.)

- Metody pobierania próbek

Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz) pobrać przy pomocy jałowej szpatułki będącej częścią pojemnika na kał lub za pomocą wymazówki z zestawu 
z podłożem transportowym. W przypadku niemowlęcia próbkę do badania należy pobrać 
z pieluszki.

Kał pobieramy z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz, ropa), z kilku miejsc, zapełniając pojemnik do 1/3 (wielkość orzecha włoskiego). Pojemnik dokładnie zakręcić.
 Na pojemniku umieścić dane pacjenta, włożyć do foliowego woreczka i zawiązać. Czytelnie wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06).

W przypadku kału płynnego należy pobrać około 1-2 ml.

Pobieranie wymazu z kału:

- wyjąć wymazówkę z probówki z podłożem transportowym lub z zestawu transportowego tuż przed pobraniem próbki kału,

- wymazówkę trzymać za osadzony na niej korek,

- pobrać kał (z kilku miejsc masy kałowej) przez włożenie do niego wacika umocowanego na wymazówce i obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym; na waciku musi być widoczny kał! UWAGA; minimalna ilość kału to ok 100 µg (wielkość ziarnka kukurydzy),

- wyjąć korek z probówki z podłożem transportowym, umieścić tam wymazówkę tak, aby koniec wymazówki z pobranym kałem zanurzony był w podłożu transportowym i szczelnie zamknąć probówkę,

- na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06),

- próbkę umieścić w chłodnym miejscu (4÷8°C) do czasu przekazania do badania.

- Transport próbek

Próbki kału należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-3 godzin od pobrania. 
Jeśli jest to niemożliwe, przechowywać próbkę w temperaturze 4÷8°C i dostarczyć 
do PSSE/WSSE w ciągu 12 godzin od pobrania. Próbek nie wolno zamrażać.

Próbki pobrane do probówki z podłożem transportowym dostarczyć, najpóźniej w ciągu 60 godzin od daty pobrania.

Czas i temperatura transportu oraz przechowywania próbek do badań powinny być zgodne
 z certyfikatem użytego komercyjnego podłoża transportowego (Amies’a, Cary-Blaira, Stuarda itp.) Zazwyczaj jest to temperatura  4÷8°C. Próbek NIE ZAMRAŻAĆ!

- Badanie bakteriologiczne kału na obecność pałeczek z rodzaju Campylobacter.

- Czas pobierania próbek

Pałeczki Campylobacter wydalane są z kałem od momentu pojawienia się objawów chorobowych do 3 tygodni od zachorowania (sporadycznie do 3 miesięcy).

Bardzo rzadko obserwuje się bezobjawowe nosicielstwo.

- Metody pobierania próbek

Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz) pobrać przy pomocy jałowej szpatułki będącej częścią pojemnika na kał.

Kał pobieramy z miejsc o zmienionym wyglądzie (krew, śluz, ropa), z kilku miejsc, zapełniając pojemnik do 1/3 (wielkość orzecha włoskiego). Pojemnik dokładnie zakręcić.
 Na pojemniku umieścić dane pacjenta, włożyć do foliowego woreczka i zawiązać. Czytelnie wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3).

W przypadku kału płynnego należy pobrać około 1-2 ml. Tak pobrane próbki, odpowiednio zabezpieczone dostarczyć do laboratorium w czasie do 2 godzin.

Gdy przewidywany czas dostarczenia próbki do badania wynosi ponad 2 godziny, należy pobrać wymaz z kału na podłoże transportowe (Amies z węglem) przy pomocy wymazówki 
z zestawu transportowego.

Pobieranie wymazu z kału:

- wyjąć wymazówkę z probówki z podłożem transportowym z węglem lub z zestawu transportowego tuż przed pobraniem próbki kału,

- wymazówkę trzymać za osadzony na niej korek,

- pobrać kał (z kilku miejsc masy kałowej) przez włożenie do niego wacika umocowanego na wymazówce i obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym; na waciku musi być widoczny kał! UWAGA; minimalna ilość kału to ok 100 µg (wielkość ziarnka kukurydzy),

- wyjąć korek z probówki z podłożem transportowym, umieścić tam wymazówkę tak, aby koniec wymazówki z pobranym kałem zanurzony był w podłożu transportowym i szczelnie zamknąć probówkę,

- na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06),

- próbkę umieścić w chłodnym miejscu (4÷8°C) do czasu przekazania do badania.

- Transport próbek

- próbki kału w ciągu 2 godzin po pobraniu, w temperaturze otoczenia bez dopuszczenia do ich zamrożenia.

- próbki pobrane na podłoże transportowe w ciągu 24 godzin, w temperaturze otoczenia bez dopuszczenia do ich zamrożenia, jeśli nie jest to możliwe próbki pobrane na podłoże transportowe przechowuje się maksymalnie do 72 godzin w temperaturze lodówki 4÷8°C.

- Test biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji (Sporal A, Sporal S).

Biologiczną kontrolę procesu sterylizacji wykonać zgodnie z zaleceniami producenta testów wskaźnikowych (Sporale).

Do badania dostarczyć testy wskaźnikowe wyjęte ze sterylizatora poddane procesowi sterylizacji wraz z testem kontrolnym nie poddanym temu procesowi (testy muszą być tej samej serii), stanowiącym kontrolę żywotności drobnoustrojów. Należy zwrócić uwagę na datę ważności testów.

W przypadku sterylizatora o pojemności 20 l dostarczyć 2 testy, a pojemności powyżej 20 l do badania dostarczyć 3 testy.

Testy dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 godziny z wypełnionym zleceniem (Załącznik nr 4 do IS-DL-06).

- Identyfikacja szczepu bakteryjnego

Wyizolowany szczep bakteryjny przesłać na agarku amerykańskim. Jeśli laboratorium przesyłające szczep nie dysponuje ww podłożem, dopuszcza się przesłanie szczepu na podłożu transportowym (Amies’a, Cary-Blaira, Stuarda).

Szczep dostarczyć do laboratorium w szczelnie zamkniętej probówce lub płytce. Probówkę lub płytkę zawinąć w chłonny materiał (wata, bibuła) tak, aby w przypadku uszkodzenia materiał zakaźny został zaabsorbowany i nie wydostał się na zewnątrz. Tak opakowaną próbkę umieścić w plastikowym pojemniku lub woreczku zapobiegającemu uszkodzeniu zawartości.

Czas transportu do laboratorium nie może przekraczać 24 godzin w temperaturze otoczenia. Szczepów nie wolno zamrażać.

Wraz ze szczepem dostarczyć wypełnione zlecenie (Załącznik nr 3).

W rubryce: „zlecam badanie” należy podać:

- nazwę szczepu,

- z jakiego materiału pochodzi szczep

W miejscu „rozpoznanie/istotne dane kliniczne badanego” należy wskazać od kogo szczep został wyizolowany (chory, ozdrowieniec, nosiciel, styczność z chorym – zaznaczyć; szczep z materiału post mortem – dopisać).

Jeśli szczep wyizolowano z próbek wody lub żywności podać informację z jakiego produktu żywnościowego został wyizolowany.

- Kał do badania wirusologicznego

Próbki do badań wirusologicznych muszą być transportowane w obniżonej temperaturze ponieważ podwyższona temperatura jest jedną z przyczyn inaktywacji wirusa w materiale diagnostycznym.

- Badanie w kierunku antygenów wirusowych (rota-, adeno- i norowirusy).

Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz) pobrać przy pomocy jałowej szpatułki będącej częścią pojemnika na kał. W przypadku niemowlęcia próbkę 
do badania należy pobrać z pieluszki. Pojemnik na kał powinien być czysty, suchy, wodoodporny, nie zawierać detergentów, ani podłóż transportowych. Należy pobrać reprezentatywną próbkę kału (1-2 ml w przypadku kału płynnego lub 1-2 g z masy kałowej – wielkość ziarnka grochu).

Pojemnik dokładnie zakręcić. Na pojemniku umieścić dane pacjenta, włożyć do foliowego woreczka i zawiązać. Czytelnie wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06).

Wykrycie wirusów jest najbardziej prawdopodobne, kiedy próbka pobrana jest w okresie ostrych objawów choroby. Maksymalne wydalanie wirusów w kale stwierdza się tuż po wystąpienia objawów choroby.

Próbki należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po ich zebraniu, a jeśli to niemożliwe zaleca się ich schłodzenie i transportowanie w temperaturze 4÷8°C (w termotorbie z wkładem chłodzącym). Wraz z próbką dostarczyć wypełnione zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06).

- Kał do hodowli w kierunku Enterowirusów.

W celu wykonania izolacji wirusa próbki należy pobrać we wczesnej fazie choroby, przed podaniem leków przeciwwirusowych.

Kał pobrać do jałowego, suchego pojemnika w ilości 5-10 g (wielkość orzecha włoskiego). Próbkę schłodzić i dostarczyć do laboratorium do 2 godzin od pobrania (transportować 
w temperaturze 4÷8°C w termotorbie z wkładem chłodzącym). Jeżeli czas dostarczenia próbki będzie dłuższy, próbkę zamrozić i dostarczyć do badania w stanie nierozmrożonym 
(w termosie z lodem lub termotorbie z wkładem chłodzącym).

Wraz z próbką dostarczyć wypełnione zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06).

- Próbki do badań serologicznych.

- Krew do badania serologicznego.

- Pacjent od którego pobierana jest krew może być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku.

- Do jałowej probówki pobrać 3÷4 ml krwi żylnej „na skrzep”.

- Probówkę dokładnie zamknąć korkiem.

- Krew nie może być zhemolizowana.

- Nie należy zamrażać krwi ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy.

- Na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06)

- Próbkę krwi dostarczyć w dniu jej pobrania. Jeśli to niemożliwe, przechowywać w temperaturze 4÷8°C i dostarczyć do badania jak najszybciej w dniu następnym.

- Przygotowanie surowicy krwi:

- Krew należy odwirować (3 min./3000 rpm) a uzyskaną surowicę odebrać do jałowej, jednorazowej, szczelnie zamykanej probówki.

- Surowica nie może być przerośnięta, zanieczyszczona, zhemolizowana, ze skrzepami krwi.

- Surowica może być przechowywana do 48 godzin po pobraniu w temperaturze 4÷8°C

- Surowicę przechowywaną dłużej niż 48 godzin zamrozić w temperaturze -20°C lub niższej.

- Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR)

- Płyn pobrać sterylnie, z nakłucia lędźwiowego (w przypadku płynu mózgowo-rdzeniowego) lub z nakłucia stawu (płyn stawowy) w ilości odpowiedniej do wykonania zlecanych badań do jałowego, suchego, szczelnie zamykanego pojemnika,

- Płyn nie może zawierać domieszki krwi.

- Na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06)

- Płyn może być przechowywany do 24 godzin  po pobraniu w temperaturze 4÷8°C.

# Płyn przechowywany dłużej niż 24 godziny zamrozić w temperaturze -20°C lub niższej

Minimalne ilości PMR do wykonania jednej analizy są następujące:

- CMV/HSV/VZV lub EBV : 1 analiza = 0,100 ml ( IgG/ ELISA lub IgM/ELISA)

- ENTERO/ BORELIOZA   : 1 analiza = 0,150 ml ( IgG/ ELISA lub IgM/ELISA)

- BORELIOZA                     : 1 analiza = 0,700 ml ( IgG/ WB lub IgM/ WB)

- Transport krwi, surowicy, płynu mózgow-rdzeniowego:

- W miarę możliwości próbki dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania lub następnego dnia.

- Próbki transportować w termotorbie z wkładem chłodzącym.

- Zamrożoną surowicę, PMR lub płyn stawowy transportować w termosie z lodem lub termotorbie z wkładem chłodzącym.

- Wymaz z gardła/nosa do badania wirusologicznego.

Próbki do badań wirusologicznych muszą być transportowane w obniżonej temperaturze ponieważ podwyższona temperatura jest jedną z przyczyn inaktywacji wirusa w materiale diagnostycznym.

- Pobranie wymazu z gardła/nosa do badań w kierunku wirusów grypy                            w   programie SENTINEL

- Wymaz z gardła pobrać na czczo.

- Używając szpatułki docisnąć język ku dołowi; pozwoli to uniknąć zanieczyszczenia wymazu śliną

- Sterylnym patyczkiem wyjętym z probówki transportowej (probówki bez żelowego podłoża transportowego) energicznie potrzeć obie powierzchnie migdałków i tylną ścianę gardła bez dotykania powierzchni jamy ustnej

# Uwaga: Do badania techniką PCR koniecznie należy  użyć wymazówki z tworzywa sztucznego z wacikiem z włókna syntetycznego.

- Patyczek wymazowy z pobranym materiałem umieścić w probówce transportowej, uważając, żeby nie dotykać wacikiem jej ścianek.

- Następnie kolejnym sterylnym patyczkiem wymazowym pobrać wymaz z lewego nozdrza. Wymaz powinien być pobrany energicznie, aby mieć pewność, że zawiera zarówno komórki, jak i śluz z wnętrza nozdrza. Wymaz umieścić w tej samej probówce, co wymaz z gardła.

- Za pomocą kolejnego patyczka wymazowego pobrać w ten sam sposób wymaz 
z prawego nozdrza i umieścić w tej samej probówce transportowej (w jednej probówce transportowej znajdują się trzy patyczki z wymazami). Zbyt długie patyczki przyciąć na tyle, żeby mieć możliwość szczelnego zamknięcia probówki.

# Uwaga: Patyczków nie przycinać zbyt nisko gdyż utrudnia to ich wyjęcie z probówki.

- Do probówki wlać 1÷2 ml jałowej soli fizjologicznej (0,9% NaCl) lub PBS i dokładnie zamknąć. Próbka musi być zanurzona w płynie. Unikać dodania zbyt dużej ilości płynu, aby niepotrzebnie nie rozcieńczać próbki. Probówkę szczelnie zamknąć korkiem.

- Probówkę opisać danymi pacjenta, wypełnić zlecenie (formularz „Nadzór nad Grypą …).

# Wymazy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od pobrania. Jeśli transport                    w ciągu 2 godzin jest niemożliwy, wymazy przechowywać w temperaturze 2÷8°C                      i dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin. Zaleca się transportowanie próbki                      w termotorbie z wkładem chłodzącym, w pozycji pionowej. Nie zamrażać !

- Pobieranie wymazu z gardła do badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2

- O ile to możliwe, używając szpatułki docisnąć język ku dołowi; pozwoli to uniknąć zanieczyszczenia wymazu śliną

- Sterylną wymazówką pobrać wymaz poprzez kilkukrotne, energiczne potarcie tylnej ściany gardła  i umieścić w probówce z podłożem transportowym. Próbka musi być zanurzona w płynie. Patyczek wymazówki odłamać na wyskości probówki, probówkę szczelnie zamknąć

# Uwaga: Do badania techniką PCR koniecznie należy użyć wymazówki z tworzywa sztucznego z wacikiem z włókna syntetycznego.

- Probówkę opisać danymi pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 7 do IS-DL-06).

# Wymazy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od pobrania. Jeśli transport w ciągu            2 godzin jest niemożliwy, wymazy przechowywać w temperaturze 2÷8°C i dostarczyć                  do laboratorium w ciągu 24 godzin. Zaleca się transportowanie próbki w termotorbie                       z wkładem chłodzącym, w pozycji pionowej. Jeżeli próbka będzie przechowywana/ transportowana dłużej niż 24 godziny, należy ją zamrozić i dostarczyć do laboratorium                    w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie (na suchym lodzie).

- Aspirat z dróg oddechowych do badania wirusologicznego.

# 1. Pobieranie materiału:

- Do jałowej probówki pobrać około 2 ml aspiratu z dróg oddechowych

- Probówkę dokładnie zamknąć korkiem

- Na probówce umieścić dane pacjenta, wypełnić zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06)

- Próbkę dostarczyć do badania w dniu jej pobrania. Jeśli to niemożliwe, należy przechowywać ją w 2÷8°C i dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin w termotorbie z wkładem chłodzącym. Nie zamrażać.

- Badania parazytologiczne

Próbką do badania jest: kał, wymaz okołoodbytniczy.

Zalecenia dotyczące pobrania próbki kału do badania parazytologicznego obejmują zarówno badania metodami koproskopowymi (mikroskopowymi) w kierunku pasożytów jelitowych jak i badanie serologiczne w kierunku antygenu Giardia lamblia (metoda ELISA).

Próbkę kału pobrać z wypróżnienia spontanicznego przed podaniem środków kontrastujących, antybiotyków, preparatów przeciwbiegunkowych itp. i dostarczyć do laboratorium bezpośrednio po jej oddaniu.

1. Pobieranie próbki kału:

- Kał należy pobrać (po wcześniejszym opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego naczynia lub naczynia jednorazowego użycia (talerz)

- przy pomocy łopatki umieszczonej w jałowym pojemniku pobrać kał z różnych miejsc wypróżnienia w ilości ok. 10 g  (próbka powinna zawierać minimum 1/2 pojemnika)

- przy pobieraniu próbki unikać zanieczyszczenia wodą i moczem

- pojemnik dokładnie zamknąć, opisać pojemnik danymi pacjenta, umieścić w foliowym woreczku, wypuścić powietrze z woreczka i zawiązać go na węzeł.

- Pobieranie wymazu około odbytniczego przy użyciu wymazówki z nałożonym celofanem:

- wymaz wykonać rano, przed wypróżnieniem i umyciem

- wyjąć wymazówkę, na której nałożony jest celofan (nie zdejmować celofanu; jest on potrzebny do badania)

- zwilżyć celofan letnią przegotowaną wodą

- rozchylić pośladki i okrężnym ruchem wykonać wymaz z zewnętrznych fałdów 
i okolicy odbytu

- wymazówkę włożyć z powrotem do plastikowego pojemnika, dokładnie zamknąć, opisać danymi pacjenta i umieścić w foliowym woreczku, wypuścić powietrze 
z woreczka i zawiązać go na węzeł.

Uwaga: Konieczne są trzy próbki kału i wymazu pobrane w odstępach 3 - 4 dni.

- Do każdej próbki (kał + wymaz) dołączyć zlecenie (Załącznik nr 3 do IS-DL-06).

- Transport próbki:

- Próbki do badania oddać w dniu ich pobrania. Jeśli dostarczenie próbki do badania 
w dniu jej pobrania jest niemożliwe, próbkę przechować w temperaturze 4÷8ºC i dostarczyć do badania jak najszybciej w dniu następnym. Próbek nie zamrażać!

- Pojemnik z próbką do badania transportować w pozycji pionowej, ostrożnie, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie (zgniecenie, pęknięcie pojemnika).