# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia:

# Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na terenie leśnictwa Jagodne

Adres :

### Leśnictwo Szumin

numer ewidencyjny działki: 3691

obręb ewidencyjny: Brzuza
gmina: Łochów

adres leśny:17-06-1-04 -203-d

Nazwa i adres Zamawiającego:

### Nadleśnictwo Łochów

### ul. Wyszkowska 28

07-130 Łochów

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień, dla inwestycji obejmujące budowę podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych zlokalizowanego na terenie leśnictwa Szumin, położonego na części działki nr ewid. 3691 (miejsce budowy zbiornika w zależności od oceny projektanta) w obrębie Brzuza, na terenie Nadleśnictwa Łochów.

Planowany do budowy podziemny zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych zlokalizowany będzie na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łochów.

### Lokalizacja

Zbiornik przeciwpożarowy zlokalizowany będzie pod adresem leśnym nr 17-06-1-04 -203-d na terenie leśnictwa Szumin, na działce która stanowi użytek ewidencyjny Ls (lasy).

### Charakterystyka stanu istniejącego

### Działka na której planowana jest budowa zbiornika przeciwpożarowego jest działką leśną porośniętą drzewami.

Działka przeznaczona na zbiornik posiada płaską nawierzchnię terenu.

W obrębie planowanej inwestycji przebiega droga pożarowa nr 35.

Przeprowadzona analiza wpływu planowanej inwestycji na różnorodność biologiczną wykazała, że projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze, w którym brak jest form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, oraz że brak jest potrzeby prowadzenia działań ochronnych.

### Wymagania projektowe

- Wymagane parametry zbiornika:

  - pojemność zbiornika min. 52 m3,

  - zbiornik  na  wodę  podziemny  z  PEHD  o  klasie  sztywności  min.  SN4  wraz z niezbędnym wyposażeniem (m.in. króciec ssawny + szybkozłącze typu strażackiego DN 110, rura ssawna zakończona koszem ssawnym),

- Posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej.

- Podjazd pod zbiornik wraz z placem manewrowym z nawiązaniem do przyległych dróg leśnych dojazdowych o parametrach zgodnych z odpowiednimi przepisami.

- Dopuszcza się na etapie uzgodnień projektowych zmianę wyżej wyszczególnionych założeń.

- Projekt powinien uwzględniać wytyczne określone w „Poradniku w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” opracowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

### Realizacja przedmiotu zamówienia

- Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować wszystkie składniki niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę zbiornika przeciwpożarowego wraz ze wszystkimi elementami infrastruktury towarzyszącej i na ich wybudowanie.

- Zlecenie obejmuje złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosków i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego (o ile będzie wymagana), decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz ewentualnych innych pozwoleń, zgłoszeń i uzgodnień z organami, których kompetencje obejmują planowane roboty.

- Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana) zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.)

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i informacje dotyczące warunków przyrodniczych w otoczeniu projektowanego zbiornika przeciwpożarowego niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony środowiskowej.

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o decyzji o warunkach zabudowy (albo lokalizacji inwestycji celu publicznego) zgodnie ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.),

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego (o ile zajdzie taka konieczność), odpowiadającego wymogom ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.),

  - przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

  - uzyskanie wszelkich koniecznych podkładów geodezyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, map ewidencyjnych,

  - opracowanie projektu koncepcyjnego oraz uzgodnienie go z Zamawiającym, a następnie przedłożenie wstępnego kosztorysu projektowanych robót budowlanych,

  - wykonanie projektu budowlanego - projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) (4 egz. (w tym 1 dodatkowy egz. dla Zamawiającego)) - w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11.09.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i realizacji budowy, zgodnie przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

  - wykonanie projektu budowlanego - projektu technicznego (PT) (3 egz. - w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11.09.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do realizacji budowy (PT), zgodnie przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

  - wykonanie projektu wykonawczego (PW) (3 egz.) - opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujące warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.) - w zakresie i formie określonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

  - sporządzenie przedmiaru robót (1 egz.) wg ustaleń określonych w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.),

  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego (1 egz.) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

Zamawiający zastrzega sobie konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od daty jego przekazania Zamawiającemu. Wykonawca winien w cenie oferty zawrzeć koszt 1 aktualizacji.

### wykonanie wzoru kosztorysu ofertowego (1 egz.),

  - uzyskanie innych, niewymienionych wyżej dokumentów i sporządzenie opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia (np. dokumentacja geologiczna (opinia geotechniczna - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012 r. poz. 463), uproszczona inwentaryzacja zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew, itd.),

  - oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu technicznego (PT), sporządzone zgodnie ze stosownymi przepisami - w ilości 1 egzemplarz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

  - sporządzenie całej dokumentacji projektowej, niezbędnej na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego, także w formie elektronicznej, w formatach zgodnych z zapisami we wzorze umowy (format .pdf, rysunki dodatkowo w formacie .dwg, kosztorysy w formacie .ath),

  - forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest tożsama z wersją papierową.