## czyste
Wzorcowanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na 13 części.
Załącznik nr 1 do OPZ
Część 1 wzorcowanie w zakresie temperatury | [6 empty] | Temperatura [°C]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane wyrażone w °C | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.4-III-1301/W | - | SW1520011 | Suszarka Labolatoryjna POL EKO | SLW 15 IG Smart | 113 | - | 2026-10-03 | 0.1 | 105;110
2. | T-1-I-1090/W | GD13000/01307341 | 17940773 | Termometr 4 kanałowy bez wyświetlacza COMET | P8541 | 18 | 2023-11-10 | 2026-11-10 | 0.1 | 16;18;20;22
3. | T-1-I-1097/W | - | 17964195 | Termohigrometr T3511 | T3511-4 | 18 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 0.1 | 16;18;20
4. | T-1.2-I-1355/W | - | 59 | Termohigrometr LAB-EL | LB-580 | - | 2023-10-18 | 2026-10-03 | 0.1 | 16;18;20
5. | T-1.2-III-0975/W | - | 160511 | Komora klimatyczna - przyczepa | B-100 | - | 2023-10-12 | 2026-10-03 | 0.1 | 20
6. | T-1.1-III-0048/W | 801/6-51 | 100603 | Łaźnia wodna z termostatem i mieszadłem do próbek marshalla i piknometrów | A-004 | 26 | 15.05.2023 | 2026-05-11 | 0.1 | 25.4
7. | T-1.1-I-0078/W | 801/21-183 | 2016910 | Duktylometr cyfrowy do bad. ciągłości asfaltu - termosat cieczowy-łaźnia wodna | - | 112 | - | 2026-05-11 | 0.1 | 5; 10; 15; 25
8. | T-1.1-I-0302/W | VI/22/3 | 0757/14; 0531/11 | Termometr elektroniczny (cyfrowy) PT401 | PT401 | 26 | 15.05.2025 | 2026-05-11 | 0.01 | -23;-18;20; 25;40; 60; 105; 150;200
9. | T-1.1-I-1353/W | - | 847516 | Termometr rtęciowy PETROTEST (0-55° C) | ASTM 64C-86 AMA | 112 | 22.05.2023 | 2026-05-11 | 0.01 | 25;40
10. | T-1.1-I-1354/W | - | 95056248 | Termometr rtęciowy (od -2 do 80° C) | ASTM 15C/T0T IMM ALLA FRANCE | 112 | 22.05.2023 | 2026-05-11 | 0.01 | 5,10,15,25
11. | T-1.1-I-0779/W | - | 904018 | Termometr elektroniczny CIE 305P z czujnikiem temperatury | CIE 305P / T-202-K-3-200-1,5-SP-2-2 | 15 | 09.11.2023 | 2026-10-03 | 0.1 | 60; 100; 150; 200
12. | T-1.1-I-0780/W | - | 904019 | Termometr elektroniczny CIE 305P z czujnikiem temperatury | CIE 305P / T-202-K-3-200-1,5-SP-2-2 | 15 | 09.11.2023 | 2026-10-03 | 0.1 | 60; 100; 150; 200
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 2 Wzorcowanie w zakresie temperatury i wilgotności | [6 empty] | Temperatura i wilgotność
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1-I-1097/W | - | 17964195 | Termohigrometr T3511 | T3511-4 | 18 | 2023-11-09 | 2026-11-09 | 0.1 | Dla 16 [°C] 90;95;100[%] Dla 18 [°C] 90;95;100[%] Dla 20 [°C] 90;95;100[%]
2. | T-1.2-I-1355/W | - | 59 | Termohigrometr LAB-EL | LB-580 | - | 2023-10-18 | 2026-10-18 | 0.1 | Dla 16 [°C] 90;95;100[%] Dla 18 [°C] 90;95;100[%] Dla 20 [°C] 90;95;100[%]
3. | T-1.2-III-0975/W | - | 160511 | Komora klimatyczna - przyczepa | B-100 | - | 2023-10-12 | 2026-10-12 | 0.1 | Dla 20 [°C] 90;95;100[%]
4. | T-1.1-I-0314/W | VI/22/5 | 45/11 | Termometr z higrometrem PWT-105 | PWT-105 | 26 | - | 2026-09-30 | 0.1 | 30 % w tem. 20°C, 80 % w tem. 20°C,
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 3 wzorcowanie w zakresie ciśnienia | [6 empty] | Ciśnienie [kPa]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonie pełego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.5-III-0138/S | 801/3-25 | 1031; 1021 | Zestaw do uzyskiwania ciśnienia 6,7 kPa - ciśnieniomierz elektroniczny | 1.526 | 114 | 2025-09-20 | 2026-09-18 | 0.1 | Wskazanie programatora przy zadanym ciśnieniu 2;4;6,7;25;30;50;75;100
2. | T-1.2-III-0982/S | 801/26-232 | 160403 | Aparat do badania wodoszczelności/głębokości penetracji betonu (3 manometry) | B-010-18 | 22 | 2025-09-18 | 2026-09-18 | 0.1 | 4;5;6 [bar]
3. | T-1.1-III-0047/W | 801/2-14 | 1024; 1085; 1018 | Zestaw do uzyskiwania ciśnienia 6,7 kPa - ciśnieniomierz elektroniczny | 1.526 | 26 | 30.09.2025 | 2026-09-18 | 0.1 | 2;4;6,7;25;30;50;75;100
4. | T-1.1-III-1028/W | - | 1147 | Zestaw do uzyskiwania ciśnienia 6,7 kPa - ciśnieniomierz elektroniczny | 1.526 | 27 | 30.09.2025 | 2026-09-18 | 0.1 | 2;4;6,7;25;30;50;75;100
5. | T-1.1-III-1030/W | - | 1148 | Zestaw do uzyskiwania ciśnienia 6,7 kPa - ciśnieniomierz elektroniczny | 1.526 | 27 | 30.09.2025 | 2026-09-18 | 0.1 | 2;4;6,7;25;30;50;75;100
6. | T-1.3-II-1390/W | - | 897RSH0 | Manometr do pomiaru cisnienia w oponach PLT 07 98 | 316L | 24 | 15.05.2024 | 2025-05-13 | 0.1 | 0,0 ÷ 4,00 bara co 0,5
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 4 wzorcowanie w zakresie siły | [6 empty] | Siła [kN]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.2-I-0983/W | 801/26-233 | 1969 1 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych 4000 kN/300 kN (ściskanie;zginanie) | DB4000/300 | 23 | 2025-05-13 | 2026-05-13 | 0.1 | 100; 200; 400; 800; 1600; 2400; 3000; 3500; 4000; 6; 15; 30; 60; 120; 180; 240; 300; +Prędkość przyrostu obciążania
1a | T-1.2-I-0983/W | 801/26-233 | 1969 1 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych 250 kN/15 kN | DB250/15 | 23 | 2025-05-13 | 2026-05-13 | 0.1 | 2,5; 5,0; 12,5; 25; 50; 100; 150; 200; 250;/ 0,15; 0,30; 0,75; 1,50; 3,00; 5,00; 8,00; 10,00; 12,0; 15,00;
2. | T-1.5-I-1061/W | - | S205PN240/AG/0001 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych CBR | S205PN | 19 | 2023-09-20 | 2026-09-11 | 0,01kN | 0-50 kN (3;5;10;15;20;25;30;35;40;45;50)
3. | T-1.4-I-0093/W | 801/15-127 | 1030100 | Prasa CBR: komputer+monitor Philips; 50 kN | 35-5100 | 25 | 2023-09-20 | 2026-09-11 | 0,01kN | 0-50kN
4. | T-1.3-I-1264/W | - | 5401JWQ5 | Manometr do aparatu VSS WIKA | T121 | 24 | - | 2026-09-11 | 0,01 MN/m2 | 0÷0,55MN/m2 (0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,4; 0,45; 0,50; 0,55)
5. | T-1.2-I-0198/W | 801/4-32 | 10/000147 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych 3000 kN (ściskanie) | UTC-4420 | 23 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 0.1 | 10; 30; 50; 80; 100; 150; 200; 100; 300; 600; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; +Prędkość przyrostu obciążania
5a. | T-1.2-I-0198/W | 801/4-32 | 10/000147 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych 200 kN (zginanie) | UTC-4420 | 23 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 0.1 | 10; 30; 50; 80; 100; 150; 200;
6. | T-1.2-I-0203/W | 801/8-69 | 8005439 | Półautomatyczna maszyna wytrzymałościowa C 56 G2; 3000 kN | C 56 G2 | 23 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 0.1 | 50; 150; 300; 600; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000;
7. | T-1.2-I-0205/W | 801/14-120 | 2095107 | Maszyna wytrzymałościowa CONTROLS 250 kN | 65-L12G2/S | 23 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 0.01 | 5; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250;
8. | T-1.2-I-0220/W | 421/84-7 | 3073 | Prasa hydrauliczna P-50 | P-50 | 22 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 100; 200; 300; 400; 500;
9. | T-1.2-I-0233/W | 801/8-72 | 8004629 | Maszyna wytrzymałościowa dwuzakresowa 250 kN/15 kN | 65-L13G2/C | 117 | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 0.01 | 1; 2; 5; 8; 10; 12; 15; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 250;
10. | T-1.1-I-0056/W | 801/9-75 | 7008396 | Prasa Marshalla 76-B0038/CB 50 kN | 76-0038/CB | 16 | 2025-09-12 | 2026-09-11 | 0.01 | 3;5;8;10;15;20;30;40;50
11. | T-1.1-I-1350/W | - | B042-01/BA/0103 | Maszyna wytrzymałosciowa do prób statycznych | B042-01 | 16 | 2025-09-12 | 2026-09-11 | 0.01 | 3;5;8;10;15;20;30;40;50
12. | T-1.1-I-0757/W | 801/21-183 | 2016910 | Duktylometr cyfrowy do bad. ciągłości asfaltu | - | 112 | 2025-09-12 | 2026-09-11 |  | 50-100 N
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 5 wzorcowanie w zakresie długości i grubości | [6 empty] | Długość [mm]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonie pełego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.5-I-0308/W | - | 07602357 | Suwmiarka Schultza duża 47-D0542 | 47-D0542 | 19 | 2023-07-17 | 2026-07-17 | 0.05 | 0,0-250 mm
2. | T-1.5-I-0310/W | - | 07604777 | Suwmiarka Schultza duża 47-D0542 | 47-D0543 | 19 | 2023-07-17 | 2026-07-17 | 0.05 | 0,0-250 mm
3. | T-1.2-I-0309/W | - | 7604776 | Suwmiarka Schultza duża 47-D0542 | nr komp. ZC-2773 | 19 | - | 2026-07-17 | 0.05 | 0,0-250 mm
4. | T-1.2-III-0790/W | - | DIN 875/2 200x130 | Kątownik MIB Messzeuge DIN 875/2; 200x130 | - | 23 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Kąt wewnętrzny i zewnętrzny
5. | T-1.2-II-0793/W | - | 120728343 | Mikrometr | - | 23 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 0.01 | 75 mm; 100 mm;
6. | T-1.2-I-0794/W | - | GX11123510 | Suwmiarka MIB Germany | - | 23 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 0.01 | 50, 100; 150; 200;
7. | T-1.2-I-0795/W | - | ZB-7600 | Komplet szczelinomierzy MWSb | - | 23 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | - | Cały komplet
8. | T-1.2-I-1357/W | - | 2210225620 | Komplet szczelinomierzy zestaw II - INSIZE | - | 23 | 2023-07-25 | 2026-07-17 | - | Cały komplet
9. | T-1.1-I-0303/W | VI/70/16 | C1008301995 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem typ MAUa | MAUa | 26 | 15.06.2023 | 2026-06-15 | - | zewnętrzne-0;10;50;100;150 wewnętrzne-10;50;100;150 głębokości- 10;50;100;150
10. | T-1.1-I-0304/W | VI/70/17 | 3118653 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem typ MAUk | MAUk | 26 | 15.06.2023 | 2026-06-15 | - | zewnętrzne-0;10;50;100;150 wewnętrzne-10;50;100;150 głębokości- 10;50;100;150
11. | T-1.1-I-0305/W | VI/70/15 | M-28/11 | Suwmiarka dwustronna typ MADa | MADa | 26 | 15.06.2023 | 2026-06-15 | - | zewnętrzne-0;10;50;100;150 wewnętrzne-10;50;100;150;250 głębokości- 50;100;150;250
12. | T-1.1-I-0306/W | - | 3005002 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem | - | 26 | 15.06.2023 | 2026-06-15 | - | zewnętrzne-0;10;50;100;150 wewnętrzne-10;50;100;150 głębokości- 10;50;100;150
13. | T-1.1-II-0796/W | - | 126880 | Płytka wzorcowa o wymiarze nominalnym 10 mm | - | 26 | 06.06.2023 | 2026-06-06 | - | 10
14. | T-1.1-II-0797/W | - | 136948 | Płytka wzorcowa o wymiarze nominalnym 50 mm | - | 26 | 06.06.2023 | 2026-06-06 | - | 50
15. | T-1.1-II-0798/W | - | 136760 | Płytka wzorcowa o wymiarze nominalnym 100 mm | - | 26 | 06.06.2023 | 2026-06-06 | - | 100
16. | T-1.1-II-0799/W | - | 12771 | Płytka wzorcowa o wymiarze nominalnym 150 mm | - | 26 | 06.06.2023 | 2026-06-06 | - | 150
17. | T-1.1-II-0856/W | - | 146654 | Płytka wzorcowa o wymiarze nominalnym 2 mm | - | 112 | 06.06.2023 | 2026-06-06 | - | 2
18. | T-1.1-II-0857/W | - | 114277 | Płytka wzorcowa o wymiarze nominalnym 5 mm | - | 112 | 06.06.2023 | 2026-06-06 | - | 5
19. | T-1.1-I-0746/W | - | PR02 | Przymiar półsztywny MLPd-600/1mm | ZD-1448 | 26 | 15.06.2023 | 2026-06-15 | - | 0-200,0-400,0-600
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 6 wzorcowanie w zakresie masy | [6 empty] | Masa [g]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.1-I-0251/W | VI/4/122 (2) | 224088/08 | Waga o precyzyjnym udźwigu 6 kg | WLC 6/A2 | 19 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 g | 100;200;500;1000;2000; 5000;6000
2. | T-1.1-I-0259/W | VI/4/123 (2) | 223880/08 | Waga 4,5 kg | WPX4500 | 114 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,01 g | 100;200;500;1000; 2000;3000;4500
3. | T-1.5-I-1014/W | - | 496668 | Waga analityczna | AS 310.R2 | 114 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 1,0 mg | 0,5 ; 50; 100;150;200;300
4. | T-1.5-I-1015/W | - | 4969933 | Waga 35 kg | APP 35.R2 | 19 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 g | 500;1000;2000; 5000; 10000; 20000;35000
5. | T-1.5-I-1217/W | - | 599356 | Nieautomatyczna waga elektroniczna 25kg | PM 25.C32 | 19 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 g | 100,500,1000; 2000; 5000; 10000; 20000; 25000
6. | T-1.4-I-0265/W | VII/17/2 | 76 | Waga | AD12 | 25 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 g | 500;2000;5000;10000;12000
7. | T-1.4-I-0267/W | VII/17/6 | 153057/06 | Waga | WPT 5C | 118 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 g | 10;1000;2000;4000;5000
8. | T-1.4-I-0268/W | 801/16-137 | 91002419 | Waga | BP2100S | 118 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,01 g | 50;500;1000;5000;10000;20000
9. | T-1.4-I-0269/W | - | 70108548 | Waga analityczna | AC211S | 118 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 mg | 0,05;50;100;150;210
10. | T-1.4-I-1056W | - | 556010 | Waga 35 kg | PM 35.C32 | 25 | 2025-05-23 | 2026-05-18 | 0,1 g | 50;500;2000;5000;10000;15000;30000
11. | T-1.2-I-0270/W | 801/11-98 | 236 | Waga | AD12 | 17 | 2025-05-19 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;2000;5000; 10000;12000
12. | T-1.2-I-0272/W | 801/11-99 | 228 | Waga | AD12 | 23 | 2025-05-19 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;2000;5000; 10000;12000
13. | T-1.2-I-0273/W | VI/4/122 | 224089/08 | Waga reaktywność | WLC 6/A2 | 113a | 2025-05-19 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;2000;5000;6000
14. | T-1.2-I-0274/W | 801/11-96 | 235 | Waga | AD12 | 117 | 2025-05-19 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;2000;5000; 10000;12000
15. | T-1.2-I-0275/W | 801/11-95 | 231 | Waga | AD12 | 18 | 2025-05-19 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;2000;5000; 10000;12000
16. | T-1.1-I-0257/W | VI/4/122 (4) | 224087/08 | Waga hydrostatyczna T-1-B | WLC 6/A2 | 23 | 2025-05-19 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;2000;5000;6000
17. | T-1.2-I-1466/W | - | 862783 | Waga o udzwigu 20 kg | WLC 20/A2 | 23 | 2025-12-06 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;5000;10000;15000;20000
18. | T-1.1-I-0249/W | 801/15-128 | 3411060 | Waga | 1401 | 112 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,1 g | 50;500;1500;2100
19. | T-1.1-I-0254/W | 801/15-131 | 13204023 | Waga | BP12000S | 15 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,1 g | 100;1000;5000;10000; 12000
20. | T-1.1-I-0255/W | 801/11-97 | 229 | Waga | AD12 | 26 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1000;5000;10000; 12000
21. | T-1.1-I-0258/W | VI/4/123 (1) | 223633/08 | Waga | WPX4500 | 26 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,1 g | 1;100;1000;2000;3000;4500
22. | T-1.1-I-0261/W | 801/17-146 | 40100182 | Waga | L2200S | 112 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,01 g | 5;500;1000;1500;2200
23. | T-1.1-I-0262/W | 801/20-174 | 27203273 | Waga analityczna | MSE623S-1CE-DE | 112 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,001 g | 1;50;150;300;400;600
24. | T-1.1-I-1017/W | - | 496931 | Waga 25 kg -Radwag | RADWAG APP 25.R2 | 26 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,1 g | 100; 1000;5000;10000; 15000;20000;25000
25. | T-1.1-I-1018/W | - | 496932 | Waga 25 kg -Radwag | RADWAG APP 25.R2 | 26 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,1 g | 100; 1000;5000;10000; 15000;20000;25000
26. | T-1.1-I-1477/W | - | 862782 | Waga 6100 g - Radwag | RADWAG PS 6100.R2.M | 26 | 26.05.2025 | 2026-05-18 | 0,01 g | 1;100;1000;1500;3000;5000;6000
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Świadectwa wzorcowania powinny zostać dostarczone do WT 25.05.2025 r
Część 7 Wzorcowanie w zakresie wielkości geometrycznych – sita
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.5-I-0522/W | VI/2/43 | 5964167 | Sito O300 , #63,0; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
2. | T-1.5-I-1010/W | - | 15030779 | Sito O300 #45,0 kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
3. | T-1.5-I-0526/W | VI/2/45 | 5963086 | Sito O300 , #31,5; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
4. | T-1.5-I-0529/W | VI/2/47 | 5945003 | Sito O300 , #22,4; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
5. | T-1.5-I-0532/W | VI/2/49 | 5946640 | Sito O300 , #16,0; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
6. | T-1.5-I-1132/W | VI/2/51 | 0426506 | Sito O300 , #11,2; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
7. | T-1.5-I-0562/W | VI/2/53 | 5968569 | Sito O300 , #8,0; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
8. | T-1.5-I-0563/W | VI/2/55 | 5974302 | Sito O300 , #5,6; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
9. | T-1.5-I-0564/W | VI/2/57 | 5972824 | Sito O300 , #4,0; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
10. | T-1.5-I-0566/W | VI/1/33 (3) | 5962481 | Sito O300 , #2,0; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
11. | T-1.5-I-1132/W | VI/1/34 (3) | 0426506 | Sito O300 , #1,0; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
12. | T-1.5-I-0568/W | VI/2/35 | 5957650 | Sito O300 , #0,5; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
13. | T-1.5-I-0569/W | VI/2/37 | 5946743 | Sito O300 , #0,25; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
14. | T-1.5-I-0570/W | VI/2/39 | 5977160 | Sito O300 , #0,125; kpl I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
15. | T-1.5-I-1298/W | - | 20071690 | Sito O300 #0,063 komplet I | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
16. | T-1.5-I-0575/W | - | 0210001 | Sito O300 , #1,6; LA | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
17. | T-1.5-I-0576/W | - | 0209998 | Sito O300 , #1,6; LA | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
18. | T-1.5-I-1195/W | - | 0467696 | Sito 14,0 mm LA II | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
19. | T-1.5-I-1196/W | - | 0481456 | Sito 11,2 mm LA II | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
20. | T-1.5-I-1197/W | - | 0464310 | Sito 10,0 mm LA II | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
21. | T-1.5-I-1191/W | - | 0481582 | Sito 63,0 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
22. | T-1.5-I-1193/W | - | 0481647 | Sito 45,0 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
23. | T-1.5-I-1129/W | - | 0426060 | Sito 31,5 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
24. | T-1.5-I-1130/W | - | 0426660 | Sito 22,4 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
25. | T-1.5-I-1131/W | - | 0394796 | Sito 16,0 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
26. | T-1.5-I-1361/W |  | 0574134 | Sito 11,2 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
27. | T-1.5-I-1133/W | - | 0376552 | Sito 8,0 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
28. | T-1.5-I-1134/W | - | 0426534 | Sito 5,6 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
29. | T-1.5-I-1135/W | - | 0400894 | Sito 4,0 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
30. | T-1.5-I-1136/W | - | 0422010 | Sito 2,0 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
31. | T-1.5-I-1138/W | - | 0417696 | Sito 0,5 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
32. | T-1.5-I-1139/W | - | 0393974 | Sito 0,25 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
33. | T-1.5-I-1140/W | - | 0414114 | Sito 0,125 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
34. | T-1.5-I-1141/W | - | 0421940 | Sito 0,0063 Komplet III | - | 19 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
35. | T-1.5-I-0536/W | VI/2/50 (2) | 5971512 | Sito O300 , #11,2; LA I | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
36. | T-1.5-I-1009/W | - | 6177739 | Sito O300#14,0 LA I | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
37. | T-1.5-I-0530/W | VI/2/48 (1) | 5946636 | Sito O300 , #16,0; LA I | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
38. | T-1.5-I-0534/W | VI/2/52 (2) | 5968570 | Sito O300 , #8,0; LA I | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
39. | T-1.5-I-0557/W | - | 6187868 | Sito O300 , #10,0 LA I | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
40. | T-1.5-I-0560/W | - | 6100654 | Sito O300 , #1,6 LA | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
41. | T-1.5-I-0521/W | VI/2/42 (1) | 5949527 | Sito O300 , #63,0; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
42. | T-1.5-I-1011/W | - | 15030777 | Sito O300 #45,0 kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
43. | T-1.5-I-0524/W | VI/2/44 (1) | 5963109 | Sito O300 , #31,5; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
44. | T-1.5-I-0528/W | VI/2/46 (2) | 5946711 | Sito O300 , #22,4; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
45. | T-1.5-I-0531/W | VI/2/48 (2) | 5946635 | Sito O300 , #16,0; kpl. II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
46. | T-1.5-I-0533/W | VI/2/52 (1) | 5974283 | Sito O300 , #8,0; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
47. | T-1.5-I-1150/W | VI/2/50 (1) | 5971507 | Sito O300 , #11,2; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
48. | T-1.5-I-0538/W | VI/2/54 (2) | 5968561 | Sito O300 , #5,6; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
49. | T-1.5-I-0539/W | VI/2/56 (1) | 5956855 | Sito O300 , #4,0; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
50. | T-1.5-I-0541/W | VI/1/33 (1) | 5947324 | Sito O300 , #2,0; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
51. | T-1.5-I-0543/W | VI/1/34 (1) | 5946650 | Sito O300 , #1,0; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
52. | T-1.5-I-0545/W | VI/2/36 (1) | 5963347 | Sito O300 , #0,5; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
53. | T-1.5-I-0547/W | VI/2/38 (1) | 5973878 | Sito O300 , #0,25; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
54. | T-1.5-I-0549/W | VI/12/40 (1) | 5977161 | Sito O300 , #0,125; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
55. | T-1.5-I-1190/W | - | 0486912 | Sito O300 , #0,063; kpl II | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
56. | T-1.5-I-1192/W | - | 0481584 | Sito 300 63,0 mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
57. | T-1.5-I-1194/W | - | 0481652 | Sito 300 45,0 mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
58. | T-1.5-I-1147/W | - | 0426061 | Sito 31,5mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
59. | T-1.5-I-1148/W | - | 0426659 | Sito 22,4 mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
60. | T-1.5-I-1149/W | - | 0394795 | Sito 16,0 mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
61. | T-1.5-I-1151/W | - | 0376551 | Sito 8,0 mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
62. | T-1.5-I-1152/W | - | 0426533 | Sito 5,6 mm IV | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
63. | T-1.5-I-1153/W | - | 0400883 | Sito 4,0mm IV reaktywność | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
64. | T-1.5-I-1154/W | - | 0422011 | Sito 2,0 mm IV reaktywnosc | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
65. | T-1.5-I-1155/W | - | 0426061 | Sito 1,0 mm IV reaktywnosc | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
66. | T-1.5-I-1156/W | - | 0417697 | Sito 0,5 mm IV reaktywnosc | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
67. | T-1.5-I-1157/W | - | 0393976 | Sito 0,25 mm IV reaktywnosc | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
68. | T-1.5-I-1158/W | - | 0414115 | Sito 0,125 mm IV reaktywnosc | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
69. | T-1.5-I-1007/W | - | 6177738 | Sito O300 # 50,0 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
70. | T-1.5-I-1008/W | - | 6177734 | Sito O300# 40,0 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
71. | T-1.5-I-1212/W | - | 0421891 | Sito 200 0,063 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
72. | T-1.5-I-1145/W |  | 414268 | Sito 200 0,125 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
73. | T-1.5-I-1146/W | - | 418976 | Sito 200 2,0 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
74. | T-1,5-I-1147/W | - | 5971714 | Sito 200 4,0 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
75. | T-1.5-I-0629/W | - | 6073966 | Sito O200 #14,0 powinowactwo | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
76. | T-1.5-I-0554/W | - | 6184945 | Sito O300 #25 płaskość | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
77. | T-1.5-I-0555/W | - | 6186859 | Sito O300 #20 płaskość | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
78. | T-1.5-I-0556/W | - | 0707724 | Sito O300 #12,5 płaskość | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
79. | T-1.5-I-0558/W | - | 6187196 | Sito O300 #6,3 płaskość | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
80. | T-1.5-I-0559/W | - | 6186850 | Sito O300 #5 płaskość | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
81. | T-1.5-I-1144/W |  | 0421890 | Sito O200 #0,063 | - | 19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
82. | T-1.5-I-1159/W | - | 0421939 | Sito O300 #0,063mm do mycia | - | 19 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
83. | T-1.5-I-1345/W | - | 552632 | Sito O300 #0,063 do mycia | - | 19 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
84. | T-1.5-I-1347/W | - | 0552616 | Sito O300 #0,063 do mycia | - | 19 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
85. | T-1.5-I-1348/W | - | 0552616 | Sito O300 #0,063 do mycia | - | 19 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
86. | T-1.5-I-1358/W | - | 0581323 | Sito O300 #0,063 do mycia | - | 19 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
87. | T-1.5-I-1360/W | - | 0552618 | Sito O300 #0,063 do mycia | - | 19 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
88. | T-1.5-I-1475/W | - | 13090807 | Sito O200 #2,8 mm |  | 19 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01
89. | T-1.4-I-0802/W | - | 66326 | Sito O200 , #0,10 | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
90. | T-1.4-I-0698/W | - | 62940 | Sito O200 , #31,5 zapas | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
91. | T-1.4-I-0699/W | - | 61903 | Sito O200 , #16,0 zapas | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
92. | T-1.4-I-0700/W | - | 63780 | Sito O200 , #10,0 | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
93. | T-1.4-I-0701/W | - | 62640 | Sito O200 , #8,0 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
94. | T-1.4-I-0702/W | - | 63464 | Sito O200 , #6,3 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
95. | T-1.4-I-0703/W | - | 63122 | Sito O200 , #4,0 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
96. | T-1.4-I-0468/W | - | 59418 | Sito O200 #3,15 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
97. | T-1.4-I-0704/W | - | 63661 | Sito O200 , #2,0 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
98. | T-1.4-I-0705/W | - | 63527 | Sito O200 , #1,0 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
99. | T-1.4-I-0706/W | - | 62892 | Sito O200 , #0,5 zapas | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
100. | T-1.4-I-0707/W | - | 63348 | Sito O200 , #0,25 zapas | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
101. | T-1.4-I-0708/W | - | 62408 | Sito O200 , #0,125 sól | - | 118 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
102. | T-1.4-I-0709/W | - | 63766 | Sito O200 , #0,063 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
103. | T-1.4-I-1169/W | - | 0411478 | Sito O200 , #40 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
104. | T-1.4-I-1168/W | - | 0417175 | Sito O200 , #25 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
105. | T-1.4-I-1167/W | - | 414638 | Sito O200 , #10,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
106. | T-1.4-I-1166/W | - | 0414638 | Sito O200 , #2,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
107. | T-1.4-I-1165/W | - | 0435079 | Sito O200 , #1,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
108. | T-1.4-I-1164/W | - | 0417764 | Sito O200 , #0,50 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
109. | T-1.4-I-1163/W | - | 0425648 | Sito O200 , #0,25 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
110. | T-1.4-I-1162/W | - | 0431386 | Sito O200 , #0,100 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
111. | T-1.4-I-1363/W | - | 0581355 | Sito O200 #0,063 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
112. | T-1.4-I-1364/W | - | 0583414 | Sito O200 #0,075 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
113. | T-1.4-I-1160/W | - | 0421910 | Sito O200 , #0,063 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
114. | T-1.4-I-1362/W | - | 0581360 | Sito O200 #0,063 zapas | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
115. | T-1.4-I-1369/W | - | 84211 | Sito O200 #0,063 zapas | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
116. | T-1.4-I-0456/W | - | 3686 | Sito O200 #0,075 zapas | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
117. | T-1.4-I-0453/W | - | 3663 | Sito O200 #0,063 zapas | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
118. | T-1.4-I-1467/W | - | 70771825 | Sito O200 #0,125 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
119. | T-1.4-I-1468/W | - | 70731825 | Sito O200 #0,800 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
120. | T-1.4-I-1469/W | - | 70781825 | Sito O200 #1,60 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
121. | T-1.4-I-1470/W | - | 70791825 | Sito O200 #2,0 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
122. | T-1.4-I-1471/W | - | 70801825 | Sito O200 #3,15 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
123. | T-1.4-I-1472/W | - | 70741825 | Sito O200 #5,0 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
124. | T-1.4-I-1473/W | - | 70751825 | Sito O200 #6,3 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
125. | T-1.4-I-1474/W | - | 70761825 | Sito O200 #10,0 sól II zestaw | - | 118 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.1 | -
126. | T-1.4-I-0732/W | - | 13090821 | Sito O200 #31,5 mm | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
127. | T-1.4-I-0728/W | - | 13090824 | Sito O200 #16,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
128. | T-1.4-I-0724/W | - | 13090829 | Sito O200 #8,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.1 | -
129. | T-1.4-I-0720/W | - | 13090833 | Sito O200 #4,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
130. | T-1.4-I-0718/W | - | 13090811 | Sito O200 #2,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
131. | T-1.4-I-0716/W | - | 13091393 | Sito O200 #1,0 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
132. | T-1.4-I-0715/W | - | 13090808 | Sito O200 #0,5 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
133. | T-1.4-I-0714/W | - | 13090812 | Sito O200 #0,25 | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
134. | T-1.4-I-0712/W | - | 13090814 | Sito O200 #0,125 mm | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
135. | T-1.4-I-0711/W | - | 13090817 | Sito O200 #0,075mm | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
136. | T-1.4-I-0710/W | - | 13090816 | Sito O200 #0,063mm | - | 118 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
137. | T-1.1-I-0322/W | - | 56065 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #45,0; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
138. | T-1.1-I-0323/W | - | 56066 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #45,0; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
139. | T-1.1-I-0324/W | - | 56443 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #31,5; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
140. | T-1.1-I-0325/W | - | 56444 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #31,5; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
141. | T-1.1-I-0326/W | - | 55365 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #22,4; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
142. | T-1.1-I-0327/W | - | 55366 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #22,4; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
143. | T-1.1-I-0328/W | - | 56409 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #16,0; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
144. | T-1.1-I-0329/W | - | 56410 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #16,0; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
145. | T-1.1-I-0330/W | - | 56623 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #11,2; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
146. | T-1.1-I-0331/W | - | 55838 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #11,2; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
147. | T-1.1-I-0332/W | - | 56048 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #8,0; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
148. | T-1.1-I-0333/W | - | 56047 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #8,0; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
149. | T-1.1-I-0334/W | - | 56376 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #5,6; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
150. | T-1.1-I-0335/W | - | 56375 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #5,6; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
151. | T-1.1-I-0336/W | - | 56396 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #4,0; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
152. | T-1.1-I-0337/W | - | 56395 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #4,0; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
153. | T-1.1-I-0338/W | - | 56337 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #2,0; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
154. | T-1.1-I-0339/W | - | 56338 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #2,0; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
155. | T-1.1-I-0340/W | - | 56643 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #1,0; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
156. | T-1.1-I-0341/W | - | 56644 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #1,0; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
157. | T-1.1-I-0342/W | - | 55951 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,5; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
158. | T-1.1-I-0343/W | - | 55950 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,5; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
159. | T-1.1-I-0344/W | - | 56474 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,25; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
160. | T-1.1-I-0345/W | - | 56473 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,25; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
161. | T-1.1-I-0346/W | - | 56258 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,125; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
162. | T-1.1-I-0347/W | - | 56257 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,125; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
163. | T-1.1-I-0348/W | - | 56539 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,063; kpl III | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
164. | T-1.1-I-0349/W | - | 56540 | Sito O213 wg DIN 3310-1, #0,063; kpl IV | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
165. | T-1.1-I-0350/W | - | 5108162 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #31,5; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
166. | T-1.1-I-0351/W | - | 5108163 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #31,5; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
167. | T-1.1-I-0353/W | - | 5108161 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #22,4; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
168. | T-1.1-I-0354/W | - | 5108158 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #22,4; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
169. | T-1.1-I-0355/W | - | 5108159 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #16,0; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
170. | T-1.1-I-0356/W | - | 5108160 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #16,0; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
171. | T-1.1-I-0358/W | - | 5108157 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #11,2; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
172. | T-1.1-I-0359/W | - | 5108156 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #11,2; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
173. | T-1.1-I-0360/W | - | 02101277 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #8,0; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
174. | T-1.1-I-0361/W | - | 02101269 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #8,0; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
175. | T-1.1-I-0362/W | - | 1608473 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #5,6; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
176. | T-1.1-I-0363/W | - | 21101319 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #5,6; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
177. | T-1.1-I-0365/W | - | 41091372 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #4,0; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
178. | T-1.1-I-0366/W | - | 41091373 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #4,0; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
179. | T-1.1-I-0367/W | - | 5108155 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #2,0; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
180. | T-1.1-I-0368/W | - | 5108154 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #2,0; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
181. | T-1.1-I-0369/W | - | 30101121 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #1,0; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
182. | T-1.1-I-0370/W | - | 30101117 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #1,0; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
183. | T-1.1-I-0371/W | - | 29101332 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,5; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
184. | T-1.1-I-0372/W | - | 29101329 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,5; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.01 | -
185. | T-1.1-I-0374/W | - | 23091049 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,25; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 | -
186. | T-1.1-I-0375/W | - | 5108152 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,125; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
187. | T-1.1-I-0376/W | - | 5108153 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,125; kpl II | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
188. | T-1.1-I-0377/W | - | 5108150 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,063; kpl I | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
189. | T-1.1-I-0379/W | - | 5108148 | Sito O200 wg DIN 3310-1, #0,063; Z | - | 26 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 0.0001 | -
190. | T-1.1-I-1101/W | - | 0426631 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #45,0; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
191. | T-1.1-I-1102/W | - | 0426043 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #31,5; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
192. | T-1.1-I-1103/W | - | 0426624 | Sito O213 wg DIN 3310-2, #22,4; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
193. | T-1.1-I-1104/W | - | 0394781 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #16,0; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
194. | T-1.1-I-1105/W | - | 0417485 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 11,2 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
195. | T-1.1-I-1106/W | - | 0376574 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 8,0 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
196. | T-1.1-I-1107/W | - | 0411280 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 5,6 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
197. | T-1.1-I-1108/W | - | 0400874 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 4,0 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
198. | T-1.1-I-1109/W | - | 0418805 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 2,0 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
199. | T-1.1-I-1110/W | - | 0435190 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 1,0 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
200. | T-1.1-I-1111/W | - | 0417900 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,500 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
201. | T-1.1-I-1112/W | - | 0425678 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,250 mm; kpl V | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
202. | T-1.1-I-1115/W | - | 0417200 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #45,0; kpl. VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
203. | T-1.1-I-1116/W | - | 0426039 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 31,5 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
204. | T-1.1-I-1117/W | - | 0426623 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 22,4 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
205. | T-1.1-I-1118/W | - | 0394782 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 16,0 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
206. | T-1.1-I-1119/W | - | 0426611 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 11,2 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
207. | T-1.1-I-1120/W | - | 0376564 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 8,0 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
208. | T-1.1-I-1121/W | - | 0411287 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 5,6 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
209. | T-1.1-I-1122/W | - | 0400872 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 4,0 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
210. | T-1.1-I-1123/W | - | 0418688 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 2,0 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
211. | T-1.1-I-1124/W | - | 0435192 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 1,0 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
212. | T-1.1-I-1125/W | - | 0417902 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,500 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
213. | T-1.1-I-1126/W | - | 0425680 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,250 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
214. | T-1.1-I-1128/W | - | 0421913 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,063 mm; kpl VI | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
215. | T-1.1-I-1227/W | - | 0426630 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #45,0; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
216. | T-1.1-I-1228/W | - | 0426037 | Sito O 200 wg. DIN 3310-2 ; #31,5 mm kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
217. | T-1.1-I-1229/W | - | 0417413 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #22,4 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
218. | T-1.1-I-1230/W | - | 0394808 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #16,0 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
219. | T-1.1-I-1231/W | - | 0417163 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #11,2 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
220. | T-1.1-I-1232/W | - | 0376526 | Sito O200 wg DIN 3310-2, #8,0 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
221. | T-1.1-I-1233/W | - | 0426519 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 5,6 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
222. | T-1.1-I-1234/W | - | 0400873 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 4,0 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
223. | T-1.1-I-1236/W | - | 0418971 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 2,0 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
224. | T-1.1-I-1237/W | - | 0435191 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 1,0 mm; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
225. | T-1.1-I-1238/W | - | 0417898 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 0,500 um; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.01 | -
226. | T-1.1-I-1240/W | - | 0425679 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 0,250 um; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.001 | -
227. | T-1.1-I-1241/W | - | 0414250 | Sito O200 wg DIN 3310-2, # 0,125 um; kpl. VII | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
228. | T-1.1-I-1285/W | - | 510508 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,063 mm; kpl VII ZAPAS | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
229. | T-1.1-I-1286/W | - | 510507 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,063 mm; kpl V ZAPAS | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
230. | T-1.1-I-1287/W | - | 510509 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,063 mm; ZAPAS | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
231. | T-1.1-I-1419/W | - | 577288 | Sito o 200 mm wg. DIN 3310-2; # 0,125 mm; kpl VI ZAPAS | - | 26 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 0.0001 | -
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 8 wzorcowanie w zakresie cech geometrycznych - kosze | [6 empty] | [mm]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.1-I-0997/W | - | 20/16/1 | Kosz ekstraktora ultradźwiękowego z siatką #0,063 mm | 20-1112 | 26 | 2025-10-29 | 2026-10-29 | 0.0001 | -
2. | T-1.1-I-0998/W | - | 20/16/2 | Kosz ekstraktora ultradźwiękowego z siatką #0,063 mm | 20-1112 | 26 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | 0.0001 | -
3. | T-1.1-I-0999/W | - | 230/15/2 | Kosz ekstraktora ultradźwiękowego z siatką #0,063 mm | 20-1112 | 26 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | 0.0001 | -
4. | T-1.1-I-1000/W | - | 230/15/3 | Kosz ekstraktora ultradźwiękowego z siatką #0,063 mm | 20-1112 | 26 | 2025-10-29 | 2026-10-29 | 0.0001 | -
5. | T-1.1-I-1001/W | - | 230/15/4 | Kosz ekstraktora ultradźwiękowego z siatką #0,063 mm | 20-1112 | 26 | 2025-10-13 | 2026-10-13 | 0.0001 | -
6. | T-1.1-I-1002/W | - | 230/15/6 | Kosz ekstraktora ultradźwiękowego z siatką #0,063 mm | 20-1112 | 26 | 2025-10-29 | 2026-10-29 | 0.0001 | -
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 9 wzorcowanie w zakresie cech geometrycznych - przemieszczenia | [6 empty] | [mm]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.4-I-0093/W | 801/15-127 | 1030100 | Prasa CBR: komputer+monitor Philips; 50 kN | ID-S112XB | 113 | 2023-09-20 | 2026-09-20 | 0.001 | 0 ÷ 12,7
2. | T-1.4-I-1367/W | - | M2412211041 | Czujnik cyfrowy Vogel Germany | INSIZE | 124 | 2023-09-20 | 2026-09-20 | 0÷25,4mm | pełen zakres
3. | T-1.4-I-1368/W | - | 3112202423 | Czujnik cyfrowy Vogel Germany | INSIZE | 124 | 2023-09-20 | 2026-09-20 | 0÷25,4mm | pełen zakres
4. | T-1.2-I-1308/W | GD13000/01308469 | 20100269 | Urządzenie pomiarowe do pomiaru zmian długości próbek/ Czujnik przemieszczenia liniowego 20100269 | ID-S112XB | 113a | 2025-10-27 | 2026-10-27 | 0.001 | 0,001 ÷ 12,7 mm
5. | T-1.1-I-1418/W | 801/9-75 | 7008396 | Prasa Marshalla 76-B0038/CB 50 kN | 76-0038/CB | 16 | 20.11.2024 | 2026-11-20 | 0.0001 | 3;5;8;10;12,5;15;17,5;20;25
6. | T-1.1-I-1417/W | - | B042-01/BA/0103 | Maszyna wytrzymałosciowa do prób statycznych | B042-01 | 16 | 20.11.2024 | 2026-11-20 | 0.0001 | 3;5;8;10;15;20;30;40;50
7. | T-1.1-I-0761/W | 801/21-185 | 091669/A | Koleinomierz jednostanowiskowy - czujnik przemieszczenia | TR25 | 16 | 20.11.2024 | 2026-11-20 | 0.0001 | 3;5;8;10;12,5;15;17,5;20;25
8. | T-1.1-I-0766/W | 801/5-45 | RDP127262 | Aparat do 4 punktowego zginania - czujnik przemieszczenia | GT1000 | 16 | 20.11.2024 | 2026-11-20 | 1µm | zakres 1mm
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 10 wzorcowanie w zakresie – Prędkość [MPa/s] | [6 empty] | [MPa/s]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.2-I-0198/W | 801/4-32 | 10/000147 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych 3000 kN (ściskanie) | UTC-4420 | 23 | 2025-09-11 | 2026-09-20 | 0.1 | Prędkość przyrostu obciążania
2. | T-1.2-I-0983/W | - | 1969 1 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych 4000 kN/300 kN (ściskanie;zginanie) | DB4000/300 | 23 | 2025-05-13 | 2026-05-13 | 0.1 | Prędkość przyrostu obciążania
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 11–Wzorcowanie sprzętu- EKSTENSOMETR | [6 empty] | [mm]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.2-I-1306/W | - | E106629 | Ekstensometr do pomiaru odkształcenia próbki | 3541-010M-120M-ST | 23 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | 0.001 | 0,100 ;0,250 ;0,500; 1,000; 2,000; 4,000; 6,000; 8,000; 10,000; 12,000
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 12–Badanie twardości gumy | [6 empty] | [IRHD]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.1-III-1450/W | pr. A | 4942 | Koło koleinomierza pr. A | - | 16 | 16.05.2022 | 2026-05-16 | -
2. | T-1.1-III-1451/W | pr. B | 4943 | Koło koleinomierza pr. B | - | 16 | 16.05.2022 | 2026-05-16
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto
Część 13– Wzorcowanie w zakresie czasu | [6 empty] | Czas [s]
Lp | Numer porządkowy | Numer inwentarzowy | Numer fabryczny | Nazwa wyposażenia | Typ | Miejsce użytkowania | Data ost. badania | Data nast. badania | Dokładność pomiarowa | Wartości wzorcowane | Cena netto za wykonanie pełnego zakresu usługi dla danego urządzenia w PLN
1. | T-1.1-I-0075/W | 801/2-11 | S/N 0407100702 | Penetrometr automatyczny z termostatem do oznaczania penetracji asfaltów (Dawkownik czasu) | PNR 12 | 112 | 08.11.2023 | 2026-11-08 | Zakres (0;÷1800 s)
Łączna wartość oferty netto
Podatek VAT 23% w kwocie
Ogółem wartość oferty brutto