NOUP.9020.1.11.2026

Płońsk, 23.02.2026 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CIESZKOWO KOLONIA

Na podstawie: art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badań  próbek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, jak również w Decyzji NR 3/2026 z dnia 07.01.2026 r., znak: NOUP.9020.1.134.2026,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza warunkową przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 09.02.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego 
z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, zgodnie ze sprawozdaniami z badań: HKL.9051-1-66/144,145, 146/2026 z dnia 13.02.2026 r., Nr HKL 00718/2026 z dnia 17.02.2026 r., NR BP/483/ P/2026 z dnia 20.02.2026 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku  nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów: enterokoki, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 
w 22°C, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, benzen, benzoapiren, chlorek winylu, chlorki, chloroform, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, utlenialność z KMnO4, jon amonowy, kadm, miedź, nikiel, ołów, ∑ pestycydów, rtęć, selen, siarczany, sód, twardość,  ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ THM, ∑ WWA, żelazo, epichlorohydryna.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody oraz Decyzję NR 3/2026 z dnia 07.01.2026 r., znak: NOUP.9020.1.134.2026., stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenie parametru fizykochemicznego – mangan,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy 40 miejscowości gm. Baboszewo: Bożewo, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Dziektarzewo – Wylaty, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kiełki, Korzybie, Kowale, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Stare, Sokolniki Nowe, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno, Brzeście (posesja Brzeście nr 14 i Brzeście nr 15), 2 miejscowości gm. Płońsk: Arcelin (posesja od Arcelin nr 71 do posesji Arcelin nr 84), Szymaki (posesja 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 11, 11 A, 11G)  i 3 miejscowości gm. Raciąż: Kozolin (posesja od Kozolin nr 18 do posesji Kozolin nr 21), Drozdowo ( posesja nr  4), Kaczorowy (posesja nr 24), korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną wartość parametru fizykochemicznego – mangan.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku nadal utrzymuje warunkową przydatność wody 
do spożycia w wodociągu publicznym Cieszkowo Kolonia, ponieważ podjęte działania naprawcze mające

na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody, nie były wystarczające do osiągnięcia właściwej wartości parametrycznej, określonej dla parametru fizykochemicznego – mangan. Stwierdzona niezgodność pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

- Gmina Baboszewo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo

- a/a