Maków Mazowiecki, dnia  28.12.2021 r.

HKN.9027.1.101.2021.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 20/N/Mak i 21/N/Mak sporządzonych w dniu 17.02.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.234.2021 i HKL.9052.235.2021  z dnia 22.02.2021 r.,

oraz protokole nr 45/N/Mak sporządzonym w dniu 23.03.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.453.2021 z dnia 02.04.2021 r.,

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 85/N/Mak i 86/N/Mak sporządzonych w dniu 08.09.2021 r.   i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania HKL.9052.1811.2021 i HKL.9052.1812.2021  z dnia 13.09.2021 r.,

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,

oraz sprawozdania z badań wody Nr SB/65041/06/2021 i SB/65042/06/2021  z dnia 30.06.2021 r.,

oraz sprawozdania  Nr SB/122268/11/2021, SB/122282/11/2021  i SB/122285/11/2021  z dnia 08.11.2021 r. - sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna

z  punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Suchym  gm. Płoniawy - Bramura,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoniawach – Bramura  gm. Płoniawy - Bramura,

- Przychodnia Lekarska „REMEDIUM” w Płoniawach-Bramura gm. Płoniawy - Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100 - 1000 m 3/d Płoniawy

zarządzanego przez  Gminę Płoniawy - Bramura

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura,

- aa.