### Informacje o pracach Grupy Roboczej ds. Dyrektywy dźwigowej

W dniu 01.02.2019 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do Dyrektywy Dźwigowej. Omawiane były następujące kwestie:

- Przedstawiciel szwedzkiej organizacji Boverket przedstawił przykład istotnych modyfikacji dźwigów osobowych (wind), których efektem jest powstanie (zamontowanie) nowych wind w istniejących szybach. Aktualnie w Szwecji trwa dyskusja pomiędzy producentami/instalatorami wind, a organami nadzoru jak mają być traktowane takie sytuacje. Tłem przykładu są dźwigi osobowe o niskich prędkościach. Szwedzkie prawodawstwo obowiązujące przed 01.07.1999 r. określało tym mianem windy o dopuszczalnej maksymalnej prędkości przejazdu 0,3 m/s:

- bez wolnej przestrzeni poniżej i powyżej kabiny, jeśli zamiast tego zainstalowano system bezpieczeństwa zapobiegający ryzyku zmiażdżenia

- bez zderzaków pod kabiną, jeśli nie były niezbędne aby uniknąć niedogodności dla pasażerów.

- Przedstawiciel CEN (European Committee for Standardization) przedstawił wyniki prac w zakresie normalizacji zgodnie z decyzją KE w sprawie upoważnienia CEN do opracowywania kolejnych norm wspierających weryfikację parametrów dźwigów pod kątem spełniania zasadniczych wymagań dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE. Prace mają na celu przygotowanie nowych załączników informacyjnych ZA do norm zharmonizowanych oraz dokonanie przeglądu tych norm zgodnie z procedurami CEN, w celu doprowadzenia do ich zgodności z Dyrektywą Dźwigową. Po przyjęciu norm, zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Aktualny wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy dźwigowej jest dostępny pod adresem:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/lifts/

- Przedstawiono Sprawozdanie z działalności Koordynacji Jednostek Notyfikowanych (NB-L).

Do celów i obowiązków NB-L należy:

- Wdrażanie zasad wynikających z Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/UE;

- Koordynacja działania jednostek notyfikowanych w celu osiągnięcia; zharmonizowanych praktyk;

- Zapewnienie wspólnych interpretacji wymogów BHP, mających wpływ na wszystkie "moduły", stosowane do procedur oceny zgodności realizowanych przez jednostki notyfikowane;

- Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Europie, co jest osiągane również poprzez opracowanie i publikację zharmonizowanych norm.

Realizując ww. cele NB-L podejmuje działania takie jak:

- Opracowywanie wspólnych dokumentów i udostępnianie ich jednostkom notyfikowanym oraz wszystkim innym interesariuszom;

- Gromadzenie, rozpowszechnianie i aktualizowanie informacji umożliwiających członkom NB-L wykonywanie ich czynności związanych z oceną zgodności i certyfikacją;

- Tworzenie grup roboczych ad-hoc i zapewnienie niezbędnych środków do pracy;

- Zgłaszanie pytań i zgłaszanie propozycji i sugestii do przepisów w dziedzinie kompetencji do KE, CEN / CENELEC i in.

- Informacja dotycząca działalności LIFTS AdCo Lifts (Administrative Co-operation Group for Market Surveillance under the Lifts Directive).

Posiedzenie grupy AdCo odbyło się w Limassol na Cyprze 01-02.11.2018 r. Było to pierwsze spotkanie grupy w 2018 roku pod     nowym przewodnictwem odpowiedzialnym za organizację spotkań AdCo. Podczas spotkania obecnych było 16 uczestników z 14 państw członkowskich UE i krajów EFTA. Przedstawiciele Polski nie brali udziału w posiedzeniu.

Podczas spotkania omówiono wiele punktów działania, takich jak wprowadzające w błąd certyfikaty typu UE, strona internetowa UE na temat AdCo, przewodnik dotyczący stosowania Dyrektywy Dźwigowej, wdrożenie zabezpieczeń ICSMS, oznakowanie pojazdu dźwigowego za pomocą wyświetlacza LCD zamiast tabliczki itp.

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej LD planowane jest na początek 2020 r.