
[image: image1.jpg]


                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

            ul. Niepodległości 66/2
          73-150 Łobez
          tel./ fax 91 39 745 42
                  e- mail: psse.lobez@sanepid.gov.pl


         



                                                                                               Łobez, dn. 09.06.2025r.







Komunikat nr 3/25 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu           w miejscowości Rynowo, gm. Łobez
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Rynowo, gm. Łobez, że w próbce wody pobranej w ww. wodociągu stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 09.06.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości żelaza do dnia 30.06.2025r.               
          W okresie warunkowej przydatności w wodzie liczba żelaza nie może przekroczyć 300 µg/l. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 17, 73-150 Łobez do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Rynowo, gm. Łobez w zakresie żelaza do właściwej jakości.

             Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości żelaza nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może wpłynąć niekorzystnie na dystrybucję wody. Żelazo wytrąca się z wody i tworzy warstwy z osadów gromadzących się wewnątrz przewodów. Osady te w wyniku zakłóceń przepływu wody w sieci często są uruchamiane i przedostają się do odbiorców wody. Takie sytuacje poza pogorszeniem walorów estetycznych prowadzić może do uszkodzenia armatury sanitarnej.   

          W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w miejscowości Rynowo, gm. Łobez zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Rynowo, gm. Łobez.
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Łobzie

mgr inż. Aneta Jakubowska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
     ul. Wojska Polskiego 17, 73-150 Łobez

2. Burmistrz Łobza
    ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez
3. A/a

