Warunki wykonania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania wag i wzorców mas będących w wyposażeniu Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Kielcach.

- Wzorcowanie powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji dla każdego z przyrządów pomiarowych.

- Wzorcowanie  wag odbywać się będzie raz w roku na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

- Wzorcowanie wzorców masy odbywać się będzie raz w trakcie umowy w siedzibie Wykonawcy (wzorcowanie zaplanowano na 2024r.)

- Aktualną listę wag i wzorców masy oraz dodatkowe wymagania dotyczące wzorcowania zawiera załącznik nr 1. Ilość wag i wzorców masy może ulec zmianie w zależności  od potrzeb - od ich stanu technicznego lub dokonania nowych zakupów.

- Wszelkie koszty dojazdu i transportu muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

- Do przetargu Wykonawca poda cenę jednostkową wzorcowania wag i wzorców masy.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość wywzorcowanych przedmiotów.

- Termin wykonania usługi do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia gotowości zamawiającego do wzorcowania

- Kryteria oceny ofert.

- cena – 100 %

- Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do opz wzorcowanie wag i wzorców masy