Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie łódzkim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14 | - | Maksymalna dopuszczalna obciążalność stołu z zachowaniem powtarzalności pozycjonowania 230 kgMaksymalna obciążalność stołu 300 kgŚrednica otworu gantry 78 cm. | - | 3 szt. Dopuszczalne obciążenie stołu 250kg; 1 szt. Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu (podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców: 200kg.);  |  Łózka wyposażające OIOM: 9 szt. łóżka z wagą (zakres pomiaru wagi do 250 kg.), dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze łóżka wraz z materacem - 295 kg długość łóżka z przedłużeniem leża – 248,9 cm; 12 szt. łóżka na sale pooperacyjne – bezpieczne obciążenie robocze łóżek – 204 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy 7 szt. max 200 kg.; Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 25 szt. max 250 kg.; Oddział Chirurgii Ogólnej 35 szt. max. 250 kg.; Pozostałe oddziały max 225kg | Dopuszczalne obciążenie - 227 kg-  | Karetka przewozowa do transportu chorych (VW Craft) Waga noszy (bez pasa i materaca) - 23kg; Transporter do noszy – obciążenie dopuszczalne 250kk Krzesełko kardiologiczne nośność - 159 kg, Nosze podbierakowe – dopuszczalne obciążenie 150 kg.;Karetka przewozowa do transportu chorych (Renault Master) Waga noszy 30 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 180 kg Waga deski 6,4 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg.  Waga krzesełka 9 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg. | - | Wagi dla pacjentów Max. Obciążenie 150 kg | - |
|  | Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi - Placówka przy ul. Przyrodnicza 7/9 | Miejskie Centrum Medyczne im dr. Karola Jonschera w Łodzi nie posiada własnego rezonansu magnetycznego. Umowa na wykonywanie badań zawarta jest z firmą Luxmed, badania wykonywane są w lokalizacji Milionowa 14.  | - | - | - | Łóżko na oddziale ZOL Max. obciążenie 320 kg. | - | Wózek do przewożenia chorych Mobilo Plus·3 szt. - Nośność wózka 250 kg. | - | Akumulatorowe krzesła prysznicowe     2 szt. Nośność 200 kg.; Waga krzesełkowa SECA  Max. obciążenie 300 kg; Podnośnik elektryczny (Maxi Move) Udźwig (standardowy wysięgnik 227 kg.) (przedłużony wysięgnik 130 kg.) Podnośnik elektryczny (Carlo Comfort) Obciążenie max 230 kg. | - |
|  | PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O | tomograf komputerowy obciążenie do 205 kg - średnica otworu 70 cm; | - | - | stół do RTG Obciążenie max do 225 kg; stół endoskopowy obciążenie max 230 kg.; stół operacyjny obciążenie do 140 kg; stół operacyjny obciążenie do 225kg; | łóżka porodowe obciążenie do 140 kg; łóżko do intensywnej terapii obciążenie do 140 kg;Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej obciążenie do 150 kg;łóżko szpitalne typu Egerton obciążenie max. 250 kg; łóżko szpitalne obciążenie do 150 kg; | fotele ginekologiczne obciążenie do140 kg; fotel stomatologiczny obciążenie do 150 kg;  | wózek do transportu chorych Obciążenie do 250 kg; wózek do transportu chorych obciążenie do 140 kg; Wózki do transportu pacjentów obciążenie do 120 kg; wózek do przewożenia pacjentów obciążenie do 250 kg; | - | kozetka lekarska obciążenie do 150 kg; waga lekarska obciążenie do 150 kg; materac przeciwodleżynowy rurowy obciążenie do 150 kg; materac przeciwodleżynowy bąbelkowy obciążenie do 120 kg; rolki do przenoszenia pacjenta obciążenie do 130 kg; rękaw do pomiaru ciśnienia krwi obwód rękawa 25-35 cm; aparat RTG obciążenie do 300 kgaparat RTG obciążenie do 300 kg; | - |
|  | Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  | aparaty do tomografii komputerowej, Średnica otworu gantry 65 cm; | - | - | stół do wykonywania RTG obciążenie 250 kg;stoły do endoskopii obciążenie 150 kg; stoły operacyjne 1 szt - 450 kg, 1 szt - 360 kg, 3 szt - 250 kg; | łóżka szpitalne 15 szt - 230 kg, 168szt - 170 kg; łóżka porodowe, 2 szt-226 kgłóżka wyposażające OIOM 7 szt - 230 kg; łóżka rehabilitacyjne 26 szt - 230 kg; | fotele do zabiegów urologicznych 1 - 220 kg;fotele ginekologiczne 2 szt -135 kg, 1 szt - 175 kg; | wózki do transportu pacjentów,4szt - 230 kg, 7szt -130 kg; krzesła transportowe 13 szt -120 kg; nosze, 228 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 159 kg; karetki pogotowia, Nośność 3500 kg, nosze – 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego Nośność 3500 kg; | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Obwód rękawa 35-47 cm; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 1 szt -205 kg, 2 szt - 130 kg;materace przeciwodleżynowe, 7 szt - 170/250 kg, 5 szt - 200 kg, 6 szt - 110 kg; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej | tomograf komputerowy do 200 kg (otwór gantry 70 cm) | - | - | - | - | - | Do170 kg wózek wyposażony w boczne drabinki, szerokość leżanki 65 cm | - | aparat do mierzenia ciśnienia mankiet 40-45 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE | - | - | - | stół do badań endoskopowych 180 kg; stół do badań RTG 250 kg;  | łóżka szpitalne 200 kg | fotel okulistyczny110 kg | nosze 250 kg | - | leżanka lekarska 170 kg; leżanki rehabilitacyjne 170 kg | - |
|  | Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  | max. obciążenie 220 kg, średnica gantry 65 cm | max. obciążenie 200 kgśrednica gantry 65 cm | - | Stoły operacyjne max 135 kg;  | Łóżka szpitalne max 170 kg; Łóżka wyposażające OIOM max 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne max 170 kg; | Fotele laryngologiczne max 110 kg;  | Wózki do transportu pacjentów max 170 kg; Krzesła transportowe max 250 kg; Nosze max 230 kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)max 270 kg;  | - | max. obciążenie z przesuwem stołu 150 kgmax. obciążenie bez przesuwu stołu 227 kg; Deski ortopedyczne max 204 kg;Materace przeciwodleżynowe max 120 kg; Wagi max 150 kg; Rękawy do pomiary ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) max 450 cm | - |
|  | SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi | aparaty do rezonansu magnetycznego Maks 250 kg Ø 700 mm | aparaty do tomografii komputerowej Maks 250 kg Ø 700 mm | - | stoły do wykonywania RTG 180kg;stoły do endoskopii 225 kg; stoły operacyjne 200 kg;  | łóżka szpitalne 180 kg; łóżka wyposażające OIOM 150 kg;łóżka rehabilitacyjne 150 kg;  | fotele do dializ 120 kg; fotele do zabiegów urologicznych 120 kg;fotele okulistyczne120-150 kg;fotele laryngologiczne 140-180 kg; fotele stomatologiczne140-180 kg;  | wózki do transportu pacjentów 230 kg; krzesła transportowe130-150 kg; nosze 120 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg;karetki pogotowia 250 kg;  | ambulanse do transportu sanitarnego250 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 180 kg; deski ortopedyczne 120 kg; materace przeciwodleżynowe 150 kg; wagi; 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Ø 450 mm | - |
|  |  SPZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie | - | aparat do tomografii komputerowej 205 kg, średnica 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg; stół operacyjny ( sala chirurgii ogólnej) 230 kg;stół operacyjny ( sala chirurgii urazowo – ortopedycznej) 200 kg;stół operacyjny ( sala ginekologiczna) 160 kg; stoły operacyjne SOR 200 kg;  | łóżka szpitalne 130 kg;łóżka rehabilitacyjne szpitalne 170 kg;łóżka intensywnej terapii 160 kg; łóżka intensywnej opieki kardiologicznej 140 kg; łóżka porodowe 150 kg; łóżka szpitalne w SOR 250 kg; łóżka szpitalne ZOL 200 kg;  | fotele ginekologiczne150 kg; | wózki transportowe w SOR 300 kg; nosze 318 kg;krzesła transportowe250 kg;  | - | materace przeciwodleżynowe intensywnej terapii 150 kg; podnośnik dla pacjentów ZOL 150 kg;materace przeciwodleżynowe w ZOL 200 kg; deski ortopedyczne 159 kg | - |
|  | SPZOZ MSWiA w Łodzi  | - | Tomograf Komputerowy TK dla pacjentów o maksymalnej wadze 200 kg przy jednoczesnej średnicy otworu sprzętu (tuby) 75 cm | - | Stoły operacyjne Stół ortopedyczny SU-05 maks. 350 kg; stół angiograficzny maks. 360 kg; Stół mobilny Cmax-t - maks. 270 kg; Stół Stille lmagig 2-maks. 225 kg | Łóżka szpitalne 2 szt. łóżek z elementem pomiaru wagi maksymalne obciążenie 260 kg 20 szt łóżek elektrycznych i z ramą ortopedyczną - maks. 250 kg 4 szt łóżka LE-12 Nano - maks. 250 kg; Łóżka wyposażające OIOM 12 łóżek specjalistycznych maks. 250 kg | Fotel urologiczny Mars maks. 220 kg  | Wózki do transportu pacjentów 4 szt. dopuszczalne obciążenie 250 kg;  | - | Elektroniczna waga medyczna maks. 300 kg  | - |
|  | Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o. | - | Tomograf komputerowy 200 kg | - | - | Łóżka pacjenta Do 180 kg; Łóżka operacyjne Do 150 kg; Łóżko porodowe Do 170 kg; | Wózki inwalidzkie Do 150 kg i Do 130 kg; Wózek transportowy Do 150 kg;  | - | - | Podnośnik Do 150 kg; Wagi elektroniczne Do 150 kg; Leżanki Do 120 kg; Ciśnieniomierz XXXXLManualny Elektroniczny; System wysiłkowy Do 160 kg; Leżanki endoskopowe Do 135 kg; Pulsoksymetry XXXXL; RTG 160 kg | - |
|  | SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI SP. Z O.O. | - | - | - | - | łóżka wyposażające OIOM do 240 kg | - | -- | - | - | - |
|  | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | - | - | - | - | łóżka szpitalne bariatryczne 1 szt. - maks. obciążenie do 320 kg, wymiar materaca 200x100x26,69 cm | - | wózek do transportu pacjentów XXL, 1 szt., szerokość siedziska 80 cm | - | waga platformowa SECA 675 1 szt. - maks. obciążenie do 300 kg | - |
|  | Szpitale PowiatoweSp. z o.o.Szpital w Łasku | - | Tomograf komputerowy Obciążenie do 200 kg - średnica otworu gantry – 70 cm | - | Angiograf – stół Obciążenie stołu do 250 kg plus 100 kg zapasu w pozycji CPR | Łóżka szpitalne – 20 sztuk Obciążenie do 250 kg | - | Nosze transportowe – 2 sztuki Obciążenie max 160 kg | - | - | - |
|  | USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113 - szpital | aparaty do rezonansu magnetycznego INGENIA 1,5T CX - Rozmiar gantry - 70 cm. Obciążenie stołu - 250 kg | aparaty do tomografii komputerowej SOMATOM SENSATION 64 CARDIO - Rozmiar gantry - 70 cm. Obciążenie stołu - 200 kg | - | stoły do wykonywania RTG Meera - Obciążenie stołu - 450 kgstoły do endoskopii; Mobilo/mobilo plus - Obciążenie stołu - 200 kg Urgent -Obciążenie stołu - 200 kg; stoły operacyjne, Meera - Obciążenie stołu - 450 kg; Sordina ST8 - Obciążenie stołu - 225 kg; Alphastar PRO - Obciążenie stołu - 270 kg | łóżka szpitalne LR-01.1 - Obciążenie - 180 kg; Solido 2S - Obciążenie - 250 kg; Novera - Obciążenie - 180 kg; łóżka wyposażające OIOM, ID 36 G30 - Obciążenie - 200 kg; łóżka rehabilitacyjne BTL 1300 - Obciążenie - 170 kg;  | fotele ginekologiczne Medi-matic Serie 115.515 - Obciążenie - 135 kg;Wenus/Mars - Obciążenie - 220 kg;fotele do dializ Comfort-2Flex - Obciążenie - 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych, Wenus/Mars - Obciążenie - 220 kgfotele okulistyczne MDT ER-1000 - Obciążenie - 150 kg; fotele laryngologiczne Otoconcept - Obciążenie - 150 kg; fotele stomatologiczne Promatic 1057 S - Obciążenie - 185 kg; Dentana 2000 Exima - Obciążenie - 200 kg; Systemanicor 10605 - Obciążenie - 200 kg | wózki do transportu pacjentów 1460 Prime TC - Obciążenie - 227 kg; krzesła transportowe S-242E - Obciążenie - 159 kg; nosze Ferno 2 Obciążenie - 250 kg;EFX - Obciążenie - 230 kg;nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)M1 - Obciążenie - 227 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem Maxi Move - Obciążenie - 227 kg; materace przeciwodleżynowe Precioso - Obciążenie - 160 kg; wagi, ZOT-3 - Obciążenie - 150 kg; WPT 150.0 - Obciążenie - 150 kg; WPT 100/200 OW - Obciążenie - 200 kg;WPT 60/150 OW - Obciążenie - 150 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 25-35 cm | - |
|  | USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi | MAGNETOM VIDA - nośność 250 kg, średnica otworu gantry 66 cm - 1 szt.MAGNETOM AVANTO - nośność 180 kg, średnica otworu gantry 61 cm - 1 szt. | OPTIMA CT 540 - nośność 220 kg, średnica otworu gantry 70 cm - 1 szt.REVOLUTION CT - nośność 306 kg, średnica otworu gantry 80 cm - 1 szt. | - | Stoły do wykonywania RTG nośność 250 kg - 1 szt.; nośność 150-230 kg - 1 szt.;nośność 250 kg - 1 szt.; nośność 227 kg - 1 szt.; Stoły operacyjne OPERON D760 - nośność 450 kg - 1 szt.; Medifa 505220 - nośność do 200 kg - 4 szt.; Saturn Select L - nośność 225 kg - 1 szt.; Mars - nośność 360 kg - 1 szt.; Medifa 700300 - nośność 380 kg - 1 szt.; SU-07.0 do endoskopii - nośność 180 kg - 1 szt.; SU-03 - nośność 350 kg - 1 szt.; SU-05 - nośność 350 kg - 1 szt.;  | Łóżka szpitalne nośność 230/250 kg - 18 szt., nośność 250 kg - 32 szt.,nośność 230/250 kg - 7 szt., Łóżka wyposażające OIOM nośność 290 kg - 4 szt.nośność 250 kg- 8 szt. nośność 250 kg - 3 szt.; | Fotele do dializ nośność 150 kg - 26 szt.; Fotele laryngologiczne 2 szt.; Fotele stomatologiczne 2 szt.;  | Wózki do transportu pacjentów nośność 317 kg - 2 szt.;nośność 300 kg - 1 szt.;nośność 318 kg - 1 szt.;nośność 227 kg - 1 szt.;nośność 228 kg - 1 szt.; Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej nośność do 230 kg - 6 szt.; Krzesełko transportowe (wyposażenie karetki) nośność 159 kg - szt.;Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej (krzesełko transportowe) nośność do 150 kg - 4 szt.; Nosze (wyposażenie karetki) nośność 250 kg - 1 szt.;Karetki pogotowia 1 szt. | Ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt. | Deski ortopedyczne: nośność 159 kg - 1 szt.;Materace przeciwodleżynowe 15 szt.; Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) kardiomonitory wyposażone w mankiety do pomiaru ciśnienia: duży (obwód ramienia 33-37 cm) i b. duży (obwód ramienia 46-66 cm)  | - |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach | - | aparaty do tomografii komputerowej Średnica gantry 70 cm Dopuszczalne obciążenie 227kg | - | stoły do wykonywania RTG dopuszczalne obciążenie 210kg; stoły do endoskopii dopuszczalne obciążenie 250kg; stoły operacyjne dopuszczalne obciążenie 300kg;  | łóżka szpitalne dopuszczalne obciążenie 250kg; łóżka porodowe dopuszczalne obciążenie 200kg; łóżka wyposażające OIT dopuszczalne obciążenie 200kg; łóżka rehabilitacyjne dopuszczalne obciążenie 250kg; | fotele ginekologiczne dopuszczalne obciążenie 150kg; fotele do dializ dopuszczalne obciążenie 175kg; fotele okulistyczne dopuszczalne obciążenie 150kg; fotele laryngologiczne dopuszczalne obciążenie 150kg;  | wózki do transportu pacjentów dopuszczalne obciążenie 250kg oraz 275kg; krzesła transportowe dopuszczalne obciążenie 150kg; | - | wagi dopuszczalne obciążenie 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia od 22cm do 44cm; deski ortopedyczne dopuszczalne obciążenie 450kg; materace przeciwodleżynowe dopuszczalne obciążenie 140kg;  | Łóżka młodzieżowe o dopuszczalnym obciążeniu 120kg |
|  | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI: "Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie" | - | Tomograf 130 kg, gantry 60 cm - 1 szt. | - | Stół do wykonywania zdjęć RTG 160 kg - 1 szt.; | Łóżka szpitalne 230 kg - 6 szt.;Łóżko szpitalne 160 kg - 3 szt.; | - | - | - | Podnośnik transportowy 180 kg - 2 szt.; Waga 200 kg - 5 szt., 150 kg - 5 szt. | - |
|  | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI "Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi" | Rezonans 200 kg, gantry 60 | Tomograf 227 kg , gantry 70 | - | Stoły do wykonywania zdjęć RTG Raspid - 295 kg;Stoły do wykonywania zdjęć RTG UDL - 200 kg;Stoły do wykonywania zdjęć RTG Sonial - 295 kg;  | Łóżka szpitalne 230 kg - 10 szt. | - | - | - | Podnośnik transportowy 180 kg -1 szt.; Waga 500 kg - szt.; Aparaty do mierzenia ciśnienia rękaw 25-35 cm - 5 szt.; Wagi 200kg - 2 szt.150 kg - 8 szt. | - |
|  | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. w BRZEZINACH | - | Tomograf komputerowy Obciążenie max. 200 kg stołu - średnica otworu gantry 680 mm | - | Stół operacyjny Dr. Max Obciążenie max 230 kg;Stół operacyjny Etiuda Obciążenie max 225 kg;Stół operacyjny Fenix Obciążenie max 200 kg;Stół ortopedyczny Onyx Obciążenie max 200 kg; Stół rehabilitacyjny Agat obciążenie max 150 kg; Stół rehabilitacyjny Opal obciążenie max 150kg; Stół zabiegowy Panda obciążenie max 180 kg; Stół zabiegowy Formed obciążenie max 180 kg;  | Łóżko porodowe Famed Obciążenie max 230 kg; Łóżka Egerton Solid 2 Obciążenie max 250 kg; Łóżko Aguila obciążenie max 230 kg; Łózko Eleganza obciążenie max 250 kg; Łóżko szpitalne LP-01 obciążenie max 200 kg; Łóżko szpitalne obciążenie max 200 kg;  | Fotel ginekologiczny Stolter Obciążenie max 190 kg; Fotel do chemioterapii Obciążenie max 180 kg;  | Wózek inwalidzki Obciążenie max 120 kg; Wózek transportowy Konkret obciążenie max 230 kg;Wózek transportowy JWZO2 obciążenie max 250 kg; Wózek transportowy Formed obciążenie max 180 kg;  | Ambulans T: nosze obciążenie max 180 kg; krzesło kardiologiczne obciążenie max 150 kg | Aparat RTG DRX Ascend Obciążenie stołu max 295 kg; Aparat RTG Sireskop C3 Obciążenie stołu max 200 kg; wózkowanna obciążenie max 140 kg; Waga krzesełkowa K250 C obciążenie max 250 kg;Mankiet NIBP max 33 x 47 cm; Waga obciążenie max 150 kg; Mankiet NIBP max 33 x 47 cm; Bieżnia Kettler obciążenie max 150 kg; Waga WPT 100/200 obciążenie max 200 kg; Unit stomatologiczny z fotelem obciążenie max 150 kg;  | - |
|  | SZPITAL WOJEWÓDZKI im. JANA PAWŁA II w BEŁCHATOWIE- szpital  | Aparat do rezonansu magnetycznego obciążenie max 200 kg stołu - średnica otworu gantry 65 cm | Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max 227 kg stołu - średnica otworu gantry 80 cm | - | Stoły do wykonania RTG obciążenie max 450 kg; stoły do endoskopii obciążenie max 180 kg; Stoły operacyjne obciążenie max 540 kg; Stół do operacji okulistycznych obciążenie max 200 kg;  | Łóżka szpitalne obciążenie max 200 kg;Łózka porodowe obciążenie max 250 kg;Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 220 kg;Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 190 kg;  | Fotele do dializ: obciążenie max 180 kg;Fotel ginekologiczne obciążenie max 150 kg;Fotele do zabiegów urologicznych obciążenie max 230 kg;Fotele okulistyczne obciążenie max 120 kg;  | Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 230 kg; Krzesła transportowe obciążenie max 225 kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie max 250 kg;  | Ambulanse do transportu sanitarnego obciążenie max 250 kg;  | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem obciążenie max 130 kg; Deski ortopedyczne obciążenie max 180 kg;Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 200 kg; Wagi obciążenie max 200 kg;rękawy do pomiarów ciśnienia Max 34 cm;  | - |
|  | TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. | Aparat do rezonansu magnetycznego Obciążenie max stołu 200 kg - średnica otworu gantry 60 cm | Aparrat do tomografii komputerowej Obciążenie max stołu 250 kg - średnica otworu gantry 70 cm | - | Stoły do wykonania RTG obciążenie max 200 kg; Stoły operacyjne obciążenie max 180 kg;  | Łóżka szpitalne obciążenie max 160 kg;Łóżka porodowe obciążenie max 160 kg;Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 150 kg; | Fotele ginekologiczne obciążenie max 150 kg;Fotele do zabiegów urologicznych obciążenie max 150 kg;Fotele okulistyczne obciążenie max 150 kg;Fotele laryngologiczne obciążenie max 150 kg;  | Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 130 kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie max 230 kg;  | - | Deski ortopedyczne obciążenie max 160 kg;Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 110 kg; Rękawy do pomiaru ciśnienia obwód max 42 cm; | - |
|  | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYIM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE W ZGIERZU | Aparat do rezonansu magnetycznego Obciążenie max stołu 160 kg - średnica otworu gantry 60 cm | Aparat do tomografii komputerowej Obciążenie max stołu 205 kg - średnica otworu gantry 70 cm | - | Stoły operacyjne Obciążenie max 150 kg – 3 sztuki; Stół operacyjny obciążenie max 250 kg; Stół operacyjny obciążenie max 320 kg; Stół zabiegowy obciążenie max 200 kg;  | Łóżka wyposażające OIOM z wagą obciążenie max 250kg – 7 sztuk; Łóżka porodowe obciążenie max 250 kg - 2 sztuki; Łóżko porodowe obciążenie max 180kg;Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 150kg -23 sztuki; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 178kg – 6 sztuk; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 185kg – 8 sztuk; Łóżko rehabilitacyjne obciążenie max 230kg; Łóżko szpitalne obciążenie max 150kg;Łóżka szpitalne obciążenie max 170kg – 5 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 180kg – 12 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 215kg - 10 sztuk;Łóżka szpitalne obciążenie max 220kg - 2 sztuki; Łóżka szpitalne obciążenie max 230kg -30 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 250kg – 82 sztuk;  | Fotel operacyjny neurochirurgiczny obciążenie max 250kg;Fotel ginekologiczny obciążenie max 170kg;Fotel ginekologiczny obciążenie max 175kg;Fotel do zabiegów urologicznych obciążenie max 200kg;Fotel do zabiegów laryngologicznych obciążenie max 150kg;Fotele do zabiegów okulistycznych obciążenie max 150 kg – 2 sztuki; | Wózek jezdny do badań obciążenie max 150 kg; wózek do transportu pacjentów obciążenie max 180 kg – 9 sztuk; wózek do transportu pacjentów obciążenie max 235 kg – 2 sztuki; wózek do transportu pacjentów obciążenie max 300 kg - 14 sztuki; Wózek inwalidzki obciążenie max 160 kg; Wózek inwalidzki obciążenie max 200 kg; | - | Aparat do wykonywania RTG Obciążenie max stołu 160 kg – 3 sztuki; Gamma Kamera Obciążenie max stołu 227 kg – 2 sztuki; Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 180kg;Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 230kg;Rowery treningowe obciążenie max 150kg – 5 sztuki; Deski ortopedyczne obciążenie max 150kg – 3 sztuki | - |
|  | ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. w ZDUŃSKIEJ WOLI | - | Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max stołu 200 kg | - | Stoły do RTG obciążenie max stołu 200kg; Stoły do endoskopii obciążenie max stołu 160 kg; Stoły operacyjne obciążenie max 160 kg;  | Łóżka szpitalne obciążenie max 200kg;Łóżka porodowe obciążenie max 200kg;Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 170kg;  | Fotele ginekologiczne obciążenie max 200kg;  | Wózek transportowe pacjenta obciążenie max 150kg;Krzesełko transportowe (wyposażenie karetki) Obciążenie max 200kg; Nosze obciążenie max 175kg;Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie max 175kg; Karetki pogotowia wyposażenie wraz z pacjentem 3500 kg;  | Ambulanse do transportu sanitarnego wyposażenie wraz z pacjentem 3500 kg | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem obciążenie max 200kg; Deski ortopedyczne obciążenie max 200kg;Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 150 – 200kg; Wagi obciążenie max 150kg;rękawy do pomiarów ciśnienia obwód max 60 cm; | - |
|  | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | - | - | - | - | Łóżka szpitalne obciążenie max 180kg – 3 sztuki; Łóżko szpitalne obciążenie max 230kg; Łóżka szpitalne obciążenie max 250kg– 4 sztuki; Łóżka szpitalne obciążenie max 200kg– 3 sztuki; Łózko porodowe obciążenie max 175kg | - | Nosze obciążenie max 240kg;  | - | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 33-47 cm – 2 sztuki | - |
|  | WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII W ŁODZI IM. M. KOPERNIKA | Aparat do rezonansu magnetycznego obciążenie max stołu 250 kg - średnica otworu gantry 60 cm – 2 sztuki | Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max stołu 205 kg - średnica otworu gantry 72 cm – 3 sztuki | - | Stoły do endoskopii obciążenie max 250kg – 2 sztuki;Stoły operacyjne obciążenie max 300kg – 24 sztuki;Stół operacyjny obciążenie max 400kg | Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 180 - 250 kg – 19 sztuk;  | - | - | - | Materace przeciwodleżynowe posiada; wagi- posiada;rękawy do pomiarów ciśnienia-posiada; Aparaty do wykonywania RTG obciążenie max stołu 220 - 270kg – 5 sztuki | - |
|  | KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O. | - | - | - | Stoły operacyjne obciążenie max 160 kg – 2 sztuki;Stoły operacyjne obciążenie max 380 kg – 2 sztuki; | Łóżko wyposażające OIOM obciążenie max 220kg; Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 250kg - 3 sztuki; Łózka szpitalne obciążenie max 190kg – 12 sztuk; Łózka szpitalne obciążenie max 210kg – 6 sztuk; Łóżko rehabilitacyjne obciążenie max 210kg | - | Wózki transportowe obciążenie max 170 kg – 2 sztuki | - | Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 210kg – 6 sztuk;Rękawy do pomiaru ciśnienia max obwód 33-47 cm – 13 sztuk; | - |
|  | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA | - | Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max stołu 220 kg - średnica otworu gantry 80 cm | - | Stoły do RTG obciążenie max stołu 180 kg – 2 sztuki; stół do RTG obciążenie max stołu 150kg; stoły do endoskopii obciążenie max stołu 130 kg – 2 sztuki; Stół operacyjny obciążenie max 160kg;stoły operacyjne obciążenie max 250kg – 5 sztuk;  | Łóżka wyposażające OIOM z wagą obciążenie max 250kg - 9 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 130kg– 106 sztuk; Łózka szpitalne obciążenie max 170kg– 80 sztuk; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 120kg– 10 sztuk; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 250kg – 4 sztuki;  | Fotel ginekologiczny obciążenie max 130kg; Fotele do pobierania krwi obciążenie max 150kg – 2 sztuki; Fotele do zabiegów urologicznych obciążenie max 130kg - 2 sztuki; Fotele laryngologiczne obciążenie max 170kg – 8 sztuk;  | Wózek transportowy obciążenie max 150kg; Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 130kg – 28 sztuk;Krzesło transportowe obciążenie max 130kg;  | - | rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 22-32 cm – 3 sztuk; rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 10-48 cm – 2 sztuki; wagi obciążenie max 150kg – 2 sztuki; leżanki lekarskie obciążenie max 150kg – 9 sztuk; Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 230kg; Wagi obciążenie max 140kg - 3 sztuki;obciążenie max 150kg – 2 sztuki;obciążenie max 120kg;obciążenie max 200kg; Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 110kg – 27 sztuk; Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 130kg – 6 sztuk; Rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 22-32 cm – 41 sztuki;  | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem Obciążenie do 170 kg;podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem Obciążenie do 150 kg;aparat do mierzenia ciśnienia max obwód 52 cm | - |
|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE | - | - | - | - | łóżko szpitalne 1 szt. - udźwig do 230 kg;  | - | wózek inwalidzki 2 szt. - udźwig do 200 kg | - | aparat do pomiaru RR1 szt. - mankiet maks. 40-55 cm | - |
|  | USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów ul. Pieniny 30 - zakład opiekuńczo-leczniczy | - | -- | - | stoły do wykonywania RTG, Multix Top R302/144A - Obciążenie stołu - 227 kg | łóżka szpitalne L/L01/800/S - Obciążenie - 200 kg;TAURUS MED. - Obciążenie - 215 kg | - | - | - | - | - |
|  | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZIPoradnia Zgierz | - | - | - | - | - | - | - | - | Waga 150 kg - 1 szt. | - |
|  | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI Poradnia Widzew Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | Waga 151 kg - 1 szt. | - |
|  | SZPITAL WOJEWÓDZKI im. JANA PAWŁA II w BEŁCHATOWIE - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | - | - | - | - | Łózka szpitalne obciążenie max 130 kg;  | - | Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 130 kg | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem obciążenie max 130 kg | - |
|  | CENTRUM MEDYCZNE AGAMED | - | - | - | - | Łózka szpitalne obciążenie max 140kg– 17 sztuk; Łóżko szpitalne obciążenie max 250kg;  | - | Wózki inwalidzkie obciążenie max 120kg – 3 sztuki; Wózek inwalidzki obciążenie max 90kg | - | Podnośniki ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 150 kg – 2 sztuki; Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 140kg – 7 sztuk; Materace przeciwodleżynowe obciążenie max 180kg – 7 sztuk; Rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 25- 50 cm - 2 sztuki | - |
|  | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH | - | - | - | - | Łóżka szpitalne posiada | - | - | - | Waga obciążenie max 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia rozmiar M, L; Materace przeciwodleżynowe posiada  | - |
|  | CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SP. Z O.O.  | aparaty do rezonansu magnetycznego obciążenie 250 kg; rozmiar otworu 60 cm | aparaty do tomografii komputerowej nośność stołu do 295 kg; otwór gantry o średnicy 70 cm | - | - | łóżka szpitalne bezpieczne obciążenie robocze 185 kg; maksymalne obciążenie przy podnoszeniu 250 kg | - | - | - | - | - |
|  | VOXEL S.A.  | aparat do rezonansu magnetycznego maksymalne obciążenie 159, średnia gantry 60 cm | - | aparat PET-TK maksymalne obciążenie 227 kg, średnia gantry 70 cm | - | - | - | - | - | - | - |