## zadanie 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 1 – LBEK - testy do HBV i HCV
ZP.272.1.14.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | HBV Viral Load | Testy do pomiaru ilościowego DNA wirusa HBV u osób z przewlekłym zakażeniem wirusem HBV Testy umożliwiają pomiar DNA wirusa HBV genotypów A - H Wszystkie etapy PCR (izolacja, amplifikacja i wykrywanie) odbywają się w jednym kartridżu Wszystkie etapy PCR (izolacja, amplifikacja i wykrywanie) odbywają się w jednym kartridżu w systemie GeneXpert Czas oczekiwania na wynik testu poniżej 60 minut Testy posiadają kontrole wewnętrzne: kontrolę adekwatności objętości próbki (SVA), wewnętrzny standard ilościowy wysoki i niski (IQS-H i IQS-L), parametry właściwe dla serii (LSP) i kontrolę sondy (PCC). Testy nie wymagają dodawania odczynników z zewnątrz Interpretacja wyniku testu podawana przez system Pokojowa temperatura przechowywania testów Każdy pojedynczy test posiada kod QR. testy pasujące do urządzenia Xpert® | 10 | op.a' 10szt.
| HCV Viral Load | Testy do potwierdzania infekcji i monitorowania zakażenia wirusem HCV Testy umożliwiają pomiar ilościowy RNA wirusa HCV genotypów 1–6, w zakresie od 10 do 100 000 000 IU/ml. Wszystkie etapy PCR (izolacja, amplifikacja i wykrywanie) odbywają się w jednym kartridżu w systemie GeneXpert Czas oczekiwania na wynik testu poniżej 105 minut Testy posiadają kontrole wewnętrzne: kontrolę adekwatności objętości próbki (SVA), wewnętrzny standard ilościowy wysoki i niski (IQS-H i IQS-L), który jest również kontrolą przetwarzania próbki (SPC) oraz kontrolę sondy (PCC) Testy nie wymagają dodawania odczynników z zewnątrz Interpretacja wyniku testu podawana przez system Pokojowa temperatura przechowywania testów Każdy pojedynczy test posiada kod QR. testy pasujące do urządzenia Xpert® | 10 | op.a' 10szt.
razem: | [6 empty] | 0
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40% równy lub krótszy niż 7 dni kalendarzowych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych