PAGE  
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową przepustu w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Grabowo, km 5+270 JNI 14031093


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową przepustu w ciągu drogi krajowej nr 26, w m. Grabowo, km 5+270
Wykonanie: Wydział Mostów 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA ZADANIA

1.1. Przedmiot  zamówienia

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

„Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Grabowo, km 5+270 JNI 14031093”
Przepust będący przedmiotem robót budowlanych zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 26 w km 5+270, w m. Grabowo i umożliwia przepływ wód z części zlewni pod drogą krajową nr 26. Obiekt wykonano jako łuk ceglany oparty na podporach kamiennych, na głowicach wykonano oczepy betonowe. Obiekt jest w złym stanie technicznym, zaobserwowano uszkodzenia części przelotowej oraz głowic. Ze względu na konieczność rozbudowy drogi krajowej nr 26 w celu dopasowania jej do przepisów obiekt został zakwalifikowany do przebudowy.
Podstawowe dane techniczne przepustu:

- konstrukcja – kamienno – ceglano - betonowa                      

- długość przepustu -             17,50 m

- światło poziome/pionowe –   1,5/2,0
- liczba otworów –                  1

- kąt skrzyżowania z osią drogi – 89,60

1.2. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest stały nadzór nad przebiegiem prac budowlanych, kontrola zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz udokumentowanie poprawności ich wykonania.
1.3. Zakres robót budowlanych
W ramach zadania przewiduje się przebudowę przepustu polegającą na wzmocnieniu i wydłużeniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach falistych o przekroju BxH=1,43x1,71, metodą reliningu na długości istniejącej konstrukcji oraz jako konstrukcji współpracującej z gruntem zasypowym na pozostałych odcinkach. W celu wykonania przebudowy należy zdemontować istniejące wyposażenia do wysokości głowic – umocnienia, schody i ścieki skarpowe, wykonać nowe głowice przepustu, wyposażenie obiektu, reprofilację rowu i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut wody na czas trwania robót związanych z przebudową należy wykonać przy pomocy grobli np. z gruntu spoistego i pomp o odpowiedniej wydajności. Rów przy głowicach należy przebudować i umocnić kostką kamienną (dno) i faszyną (skarpy do wysokości 0,5m) na długości 4m. Na całej długości przepust należy zamulić żwirem lub otoczakami.
Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu:

- nośność                               – Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

- typ konstrukcji                     – podatna z blach falistych przekroju kołowo – łukowym, 
                                             -  współpracująca z  gruntem zasypowym

- długość przepustu                 - 27,28 m

- wymiary przepustu (BxH)      – 1,43/1,76 m
- spadek przepustu                  – 1 %
- rzędna wlotu/wylotu              - 11.63/11.35 m n.p.m.
- kąt skrzyżowania z osią drogi – 89,60

1.4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
Obowiązki inspektora Nadzoru niezbędne dla realizacji zamówienia:
Zamówienie obejmuje m.in.:
a) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zawartą Umową,

b) Zapoznanie się z OPZ, umową na prace budowlane, projektem budowlanym i wykonawczym, oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Grabowo, km 5+270 JNI 14031093”

c)  Nie mniej niż 2 pobyty w ciągu tygodnia,
d) Potwierdzenie zakresów faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w badaniach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych,
f) Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru częściowego i końcowego, uczestnictwo w odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych,
g) Wykonanie sprawozdania z prowadzonych prac wraz z załączeniem dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu,
h) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zleceniodawcę komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Szczegółowy wykaz obowiązków Inspektora Nadzoru zawarty został we wzorze Umowy. 

1.5 Minimalne wymagania wobec Inspektora Nadzoru:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do czasu odbioru ostatecznego i rozliczenia robót oraz uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych. Zakładany czas trwania umowy na roboty budowlane do 6 m-cy od podpisania umowy.

3. ODBIÓR ROBÓT

Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone w chwili podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego sprawozdania z wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.
4. PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie będzie płatne po odbiorze robót i wystawieniu faktury przez Wykonawcę robót budowlanych. Zapłata za nadzór nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Podstawę do wystawienia przez Inspektora Nadzoru faktury stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie z pełnionych w okresie rozliczeniowym czynności nadzoru.
Informacji dotyczących zamówienia udzielają: Gabor Zimny tel. 91 43 25 346
5. ZAŁĄCZNIKI
1. OPZ zadania będącego przedmiotem nadzoru

Z Opisem Przedmiotu Zamówienia pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Grabowo, km 5+270 JNI 14031093” należy zapoznać się na platformie zakupowej GDDKiA eB2B pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl
Numer ID:
Numer postępowania: 
Data ogłoszenia: 
lub klikając poniższy odnośnik
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/343674/remont-wiaduktow-w-miejscowosci-chlebowo-km-2-324-drogi-ekspresowej-s3a-jezdnia-lewa-i-prawa-jni-35001286-i-35001287
2. Wzór Umowy na nadzór
3. Wzór Umowy powierzenia danych
PAGE  
4

